**2024年巴州无线电管理局空调维护**

**保养维修需求清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **项目** | **需求及要求** | **备注** |
| 1 | 旧的1.5匹空调维修 | 焉耆站、若羌站、华誉站、阿瓦提站的旧空调故障检测及维修 |  |
| 2 | 旧的1.5匹空调加氟 | 焉耆站、若羌站、华誉站、阿瓦提站的旧空调加氟 |  |
| 3 | 旧的1.5匹空调室外机清洗 | 焉耆站、若羌站、华誉站、阿瓦提站的旧空调室外机清洗 |  |

**采购要求：**

1、具有国家相关单位核准的空调维销售和修维护保养资质；

2、1年以上政采云平台商户进驻成功注册周期；

3、政采云平台可查询到至少3次以上成功交易记录；

4、免费提供维护保养维修上门服务；

5、提供服务类——维修类全款增值税普通发票，我方不另行支付材料类费用。