## Sheet1
机电工程学院采购“会议室维护改造”服务清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 矿棉板吊顶 | 320 | 平方米 |  |  | 1、需上传矿棉板厂家质检报告。 2、安装吊杆:根据甲方要求确定吊杆位置，安装吊杆预埋件，刷防锈漆，吊杆用直径为8的钢筋制作，吊点间距900mm。安装时上端与预埋件焊接，下端套丝后与吊件连接。安装完的吊杆端头外露长度不小于3mm。 3、安装主龙骨:采用T38烤漆龙骨，间距900mm。安装主龙骨时，应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上柠紧螺丝，并根据要求吊顶起拱1/200，随时检查龙骨平整度。房间主龙骨沿灯具长方向排布，注意避开灯具位置走廊内主龙骨则沿走廊短方向排布。 4、安装次龙骨:配套次龙骨一般选用烤漆T型龙骨，间距与板横规格相同，将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上。在与主龙骨平行方向安装600m，的横掌骨，间距为600。 5、安装边龙骨:采用L型边龙骨，与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定，固定间距应为200mm。安装边龙骨前墙面应用腻子找平，可避免将来墙面刮腻子时出现污染和不易找平的情况。 6、矿棉板的规格、厚度应根据具体的设计要求确定，为600*600*18。安装矿棉板时操作工人须戴白手套，以免造成污染。 7、根据办公室不同留好窗帘盒，不得妨碍窗帘正常使用。
2 | 方形集成吊顶灯 | 22 | 个 |  |  | 1、总体外形为知名品牌方形LED吸顶灯，上传光谱光源检测报告，自行布线。 2、知名超薄600*600mm，80W，照射面积不小于30平方，显色指数70-80，白光3色温可变光。 3、全光谱吸顶灯，恒流无频闪驱动，RG0低蓝光健康护眼。 4、主体材质铝框＋PVC+亚克力板，升级菱晶板灯罩。 5、密封防水防潮、防蚊虫防灰进入。 6、寿命高于30000小时。
3 | 电线 | 120 | 米 |  |  | 1、2.5国标电线，按要求施工
4 | 安装窗帘盒 | 40 | 米 |  |  | 1、生态板制作下吊15公分，石膏线8公分，距离墙面20公分。并喷白漆，与整体一致
5 | 安装木材门 | 1 | 樘 |  |  | 1、提供行业内知名品牌，2040*860*墙厚10公分，门套颜色一致，五金地吸安装到位。 2、生态门，安装位置为不规则区域，门洞需自己石膏板隔好，并涂抹腻子粉刷乳胶漆，处理好安装后细节。
合计： |  |  |  |  | 28880
备注：1、盖章上传营业执照以及上传详细报价单，自行设计报价单，报价单里详细体现所用主要材料品牌规格等重要参数（标红为主要材料），否则视为报价无效 2、盖章上传所有主材质检报告，涉及电路改造，盖章上传相关施工人员资质（电力），否则视为报价无效 3、安装需用的器械均由供应商提供，施工设计安全责任，供应商必须给施工人员购买团体意外险，施工之前出示甲方项目负责人查验。供应商作业期间如发生安全事、维修等事故，全部责任由供应商承担 4、质保期2年，提供承诺函并加盖公章，为保证售后服务质量，商家需在2年内出现任何问题24小时之内到场维护，主体材料质保期5年； 5、投标人相应的产品参数必须等于或优于招标文件的参数，不允许出现负偏离 6、施工区域为教育区域，不得干扰正常教学，合理把握施工时间。 6、以上项目包含所有施工所需材料费用、人工费用、建筑垃圾清运费用，保洁到位。