| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 农药速测卡 | - 1、适用于定性快速检测蔬菜水果中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留。 - 2、规格分次：60 片/盒 3、定性快速检测蔬菜水果中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留。功能：根据国家及行业标准（GB/T5009.199-2003 /NY/T448-2001 ）的纸片法设计，可以快速检测蔬菜、水果中有机磷和氨基甲酸酯类农药的残留情况。 4、检测限： ★甲胺磷检出限1.7mg/kg ★对硫磷检出限1.7mg/kg ★水胺硫磷检出限3.1mg/kg ★马拉硫磷检出限2.0mg/kg ★氧化乐果检出限2.3mg/kg ★乙酰甲胺磷检出限3.5mg/kg ★敌敌畏检出限0.3mg/kg ★敌百虫检出限0.3mg/kg ★乐果检出限1.3mg/kg ★久效磷检出限2.5mg/kg ★甲萘威检出限2.5mg/kg ★好年冬检出限1.0mg/kg ★呋喃丹检出限0.5mg/kg 对其他有机磷类和氨基甲酸酯类农药的灵敏度在3 mg/kg 以下 5、按国标配备缓冲剂。 6、★检测温度适应范围：25-45℃。 7、★检出限附近变色要明显，易于判定。 8、试剂常温保存期不少于3 个月。 9、检测时间：每检测一个样品时间不超过15 分钟。 （注★号的内容须提供近一年内检测报告进行验证）（对检测报告进行核对，以报告为准） 10、承诺本产品长期提供售后培训服务 |
| 2 | 瘦肉精三联卡 | - 灵敏度:沙丁胺醇检测限0.5μg/kg 盐酸克仑特罗检测限0.5μg/kg 莱克多巴胺检测限0.5μg/kg 2、可无需检测仪器，肉眼直接判读检测结果 - 3、产品简介：“瘦肉精”三联卡可用于检测沙丁胺醇、莱克多巴胺、盐酸克仑特罗三种药物。这三种药物能够促进瘦肉生长，提高肌肉组织生长速度和效率，但是这三种药物对人体危害很大，急性中毒时会出现头晕、恶心、呕吐，长期食用含“瘦肉精”动物性食品时可诱发恶性肿瘤。 4、检测项目：沙丁胺醇、盐酸克仑特罗、莱克多巴胺 5、承诺本产品长期提供售后培训服务 |