## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆大学博达校区行政楼室外平台沉降及门斗修缮项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费 |  | 9034.91
二 | 措施项目费 |  | 165.63
2.1 | 单价措施项目费 |  | 103.37
2.2 | 总价措施项目费 |  | 62.26
2.21 | 其中：安全文明施工费 |  | 40.92
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额 |  |  |  | －
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工 |  |  |  | －
3.4 | 总承包服务费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  | 259.98 |  | －
五 | 税前工程造价 |  | 9460.52
六 | 税金 |  | 851.45 |  | －
招标控制价合计=一+二+三+四+六 |  |  | 10,311.97
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆大学博达校区行政楼室外平台沉降及门斗修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030503003001 | 门禁移位 | 1.名称:门禁移位 2.做法:原门禁保护性拆除、移位至新建门斗 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 台 | 1 | 25.84 |  | 25.84
2 | 030503008001 | 门禁系统电控锁移位 | 1.名称:门禁系统电控锁移位 2.做法:原电磁锁保护性拆除，移位至新建门斗 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1 | 99.3 |  | 99.3
3 | 030412004001 | 消防应急标志灯移位 | 1.名称:消防应急标志灯移位 2.型号:原消防应急标志灯保护性拆除移位 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 3 | 45.69 |  | 137.07
4 | 030412001001 | 平板灯 | 1.名称:平板灯 2.规格:600mm*600mm，220V，18W，1100lm 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 2 | 109.31 |  | 218.62
5 | 031005005001 | 电热空气幕移位 | 1.名称:电热空气幕移位 2.做法:原热风幕保护性拆除移位至新建门斗 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 台 | 3 | 288.06 |  | 864.18
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 45 | 80.36 |  | 3616.2
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 45 | 50.79 |  | 2285.55
本页小计 | [8 empty] | 7246.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：新疆大学博达校区行政楼室外平台沉降及门斗修缮项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 150 | 4.88 |  | 732
9 | 03B001 | 电伴热 | 1.名称:电伴热 2.做法:雨水管及排水沟内铺设，电伴热由专业厂家设计，需满足设计及业主使用要求 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 12 | 15 |  | 180
10 | 030413002001 | 亚克力板灯带 | 1.名称:亚克力板灯带 2.做法:亚克力板封边，内嵌灯带 3.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 15 | 45.71 |  | 685.65
11 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.备注:其它未说明事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 15 | 12.7 |  | 190.5
|  | 分部小计 | [6 empty] | 9034.91
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1 | 103.37 |  | 103.37
|  | 分部小计 | [6 empty] | 103.37
本页小计 | [8 empty] | 1891.52
合计 | [8 empty] | 9138.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆大学博达校区行政楼室外平台沉降及门斗修缮项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | 40.92
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61 | 40.92
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07 | 1.78
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27 | 6.86
10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  | 4.57
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18 | 4.57
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32 | 8.13
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆大学博达校区行政楼室外平台沉降及门斗修缮项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计 | [5 empty] | 62.26
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆大学博达校区行政楼室外平台沉降及门斗修缮项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | 0 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆大学博达校区行政楼室外平台沉降及门斗修缮项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆大学博达校区行政楼室外平台沉降及门斗修缮项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆大学博达校区行政楼室外平台沉降及门斗修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆大学博达校区行政楼室外平台沉降及门斗修缮项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：新疆大学博达校区行政楼室外平台沉降及门斗修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：新疆大学博达校区行政楼室外平台沉降及门斗修缮项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金 | 259.98 |  |  | 259.98
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费 | 233.3 |  |  | 233.3
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 2541.4 |  | 7.13 | 181.2
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 2541.4 |  | 0.28 | 7.12
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 2541.4 |  | 1.58 | 40.15
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 2541.4 |  | 0.19 | 4.83
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 2541.4 |  | 1.05 | 26.68
2 | 税金 |  | 税前工程造价 | 9460.52 |  | 9 | 851.45
合计 | [6 empty] | 1111.43
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13