和田学院南校区淋浴间维修改造项目

**一、项目基本情况**

**1.项目名称：**和田学院南校区淋浴间维修改造项目

**2.采购单位：**和田学院

**3.采购形式：**政采云在线询价

**4.供货地点：**新疆和田学院南校区（采购单位指定地点）

**5.项目最高限价**：269081.5元

**6.现场踏勘交底：**交底联系人李全，联系电话17360161560；统一探勘交底时间为公告发布后第3天下午16:00-19:00，交底地点为新疆和田大学北京路南校区，。

1. 采购需求清单：

|  |
| --- |
| 工程量清单 |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单 位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 铝扣板天棚 | [项目特征] | m2 | 450 |  |
| 1.名称:铝扣板天棚 |
| 2.面层材料品种、规格: 铝扣板600\*600与专用龙 骨固定 3.其他:其他未尽事项， 详见图纸、招标文件及国 家相关规范 |
| [工作内容] |
| 1.基层清理、吊杆安装 |
| 2.龙骨安装 |
| 3.基层板铺贴 |
| 4.面层铺贴 |
| 5.嵌缝 |
| 6.刷防护材料 |
| 2 | 浴厕隔断 | [项目特征] | m2 | 525 |  |
|  1.隔板材料品种、规格、 颜色:浴厕隔断 2.骨架、边框材料种类、 规格:1.8厚防水板板材制 作安装(含五金配件) 3.其他:其他未尽事项， 详见图纸、招标文件及国 家相关规范 |
| [工作内容] |
| 1.骨架及边框安装 |
| 2.隔板安装 |
| 3.嵌缝、塞口 |
| 3 | 隔断隔墙拆除 | [项目特征] | m2 | 525 |  |
| 1.拆除隔墙的骨架种类: 男女淋浴间隔断拆除 2.其他:其他未尽事项， 详见图纸、招标文件及国 家相关规范 |
| 4 | 内墙涂料 | [项目特征] | m2 | 382.8 |  |
|  1.刮腻子遍数:3厚耐水腻 子分遍找平 2.油漆品种、刷漆遍数: 涂饰两遍防水涂料 3.其他:其他未尽事项， 详见图纸、招标文件及国 家相关规范 |
| [工作内容] |
|  1.基层清理 |
| 2.刮腻子 |
| 3.刷防护材料、油漆 |
| 5 | 立面抹灰层拆除 | [项目特征] | m2 | 382.8 |  |
| 1.拆除部位:男女淋浴间 老旧墙面铲除  |
| 2.其他:其他未尽事项， 详见图纸、招标文件及国 家相关规范 |
| 6 | 置物架 | [项目特征] | 套 | 171 |  |
|  1.材料品种、规格、颜色:成品铝口金置物架 2.支架、配件品种、规格 |
| :含螺栓等 |
| 3.其他:其他未尽事项， |
| 详见图纸、招标文件及国家相关规范 |
| [工作内容] |
| 1.台面及支架制作、运输 |
| 、安装 |
| 2.杆、环、盒、配件 安 |
| 装 |
| 3.刷油漆 |
| 7 | 淋浴器 | [项目特征] | 套 | 167 |  |
|  1.材质、规格:淋浴器 |
| 2.组装形式:纯铜阀门， 高标304不锈钢管，防爆 喷头 3.其他:其他未尽事项， 详见图纸、招标文件及国 家相关规范 |
| [工作内容] |
| 1.器具安装 |
| 2.附件安装 |
| 8 | 浴帘 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色 | 个 | 167 |  |
| :防水布帘 2.其他:其他未尽事项， 详见图纸、招标文件及国 家相关规范 |
| [工作内容] 1.支架运输、 安装 |
| 2.杆、环、盒、配件 安 装 |
| 9 | LED灯 | [项目特征] 1.名称:LED灯 | 套 | 40 |  |
| 2.型号:600\*600LED灯 |
| 3.其他:详见图纸，含零 配件安装 |
| [工作内容] 1.本体安装 |
| 10 | 垃圾清运及保洁 | [项目特征] | 项 | 1 |  |
| 1.废弃料品种:拆除垃圾 清运及保洁 2.其他:详见图纸，含零 配件安装 |
| [工作内容] |
|  1.余方点装料运输至弃置 点 |

二、投标商资格条件

**（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件：**

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件等；

**（二）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标活动；**

**（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞价人，不得同时参加本项目的竞争；**

**（四）参与竞价的单位法定代表人、控股股东或实际控制人不能与新疆维吾尔医学专科学校及使用需求部门、采购部门关键岗位人员有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；**

**（五）本项目不接受联合体参与竞价。**

三、竞价规则、质量保证及售后服务要求

1.竞价开始时间：竞价信息发布

2.竞价截止时间：竞价开始后5个工作日

3.有效竞价标准：有效报价供应商至少3家

4.成交规则：采购人在有效报价的供应商中，手动确认成交供应商

5.供应商竞价方式 ：对采购需求报价，无需选择商品

6.推荐成交供应商：符合采购需求及资质要求的最低报价

7.根据施工必须使用优质材料，使用材料符合国家规定的环保标准、安全标准，进场材料必须甲方审核验收，符合澡堂使用规范。

8.签订合同后7日内全部施工完毕。

9.质保一年。

10.供应商应严格遵守安全法律法规，采取安全保障措施，保证人员安全。维修改造过程中，造成的人员伤亡和财产损失，均由供应商承担。

11.供应商响应附件要求：必须盖章上传相关材料如下：

（1）授权委托书或者法人身份证复印件

（2）营业执照

（3）2022年或2023年审计报告

（4）近3个月纳税证明及社保证明（纳税证明由税务部门出具，社保证明由社会保障部门出具，请勿混淆，不能以税务部门代收代缴作为社保证明。）新成立时间少于半年的公司，按实际发生提供。

（5）“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的及“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询记录截图。

（6）健全的财务会计制度

（7）与我校不存在利害关系的声明

（8）踏勘交底表（由甲方出具）

（9）竞价报价单（格式详见附件）

（10）出具履行合同承诺书

**四、报价要求：**

1.投标报价应涵盖完成本项目合同内容所需的全部费用。

2.报价单位须响应招标要求，不得恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为，对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并计入政府采购诚信档案。

**五、技术规范要求**

1.符合安装施工及材料的国家和行业最新条例及规范。

2.技术参数低于国家法律、法规、强制性标准的，以国家法律、法规规定以及国家强制性标准为准。

3.符合其他国家法律、法规的规定以及国家强制性标准。

**六、付款要求**

以合同付款条列为准

附件1：报价单

**货物名称、型号、数量及价格 （单位：元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| **1** | 淋浴间改造 | 淋浴间改造 | **项** | **1** | **269081.5** | **269081.5** |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计大写人民币贰拾陆万玖仟零捌拾壹元伍角，小写269081.5元 |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。

3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应询价通知书。

投标人名称： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**声 明**

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

 年 月 日