伊犁公路管理局则克台分局电锅炉变频器、暖气片更换项目询价方案

- 项目名称：电锅炉变频器、暖气片更换

- 二、询价商品及技术要求：

- 具体要求：更换我分局8组合计160片铸铁暖气片，（单片长宽高为64mm*100mm*700mm,重量为5KG/片），变频器一台，（变频器为北方电磁变频器,功率为60KW），施工方营业执照执照需包含暖气维修、水电暖安装等营业范围。

- 三、评标方式：

- 最低价评标法，如报价相同，以递交报价文件的先后顺序进行排名。（含税、运费、安装、辅材、人工费用）

四、报价单位需提供：本企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、报价单等询价响应性文件，以上材料需加盖单位公章。

- 五、询价方式：政采云线上询价

六：最高限价：23000元

- 六、联系人：刘渊

- 科室（单位）名称：伊犁公路管理局则克台分局

- 联系电话：18709008282

- 监督电话：0999-5294012

- 伊犁公路管理局则克台分局纪检办公室

联系电话：0999-5295956

- 七、其它说明：

不负责参与报价单位准备材料和递交材料所发生的任何成本和费用。

伊犁公路管理局则克台分局

2024年11月6日