## Sheet1
空调采购需求
序号 | 名称 | 规格参数 | 参考图片 | 数量 | 预算单价 | 小计 | 备注
1 | 空调 | 挂机一级能效，变频3匹，适用范围30-40立方米，制冷量：7270W，功率2350W；制热量：9210W，功率2950W；4种睡眠模式，56度净菌自洁，独立除湿，速冷速暖； |  | 3 | 7800 | 23400
2 | 空调 | 3匹，立式变频，冷暖电辅，制冷量7210W,功率2350W；制热量9110W，制热功率3080W，电辅热2100W，循环风量1210M3/h，内机38kg，外机42.5kg，8度保温，56度净菌自洁，智能化霜，四挡风速防冷风，24小时定时 |  | 1 | 9100 | 9100
合计： | 元 |  |  |  | 32500
要求：1.质保期10年；2.含送货及安装；3.因需要日常维护，接到维护通知需24小时到场维修，外地企业需提供售后服务承诺书；4.建议投标企业按照参考货物图片供货，最终以双方商议为准。