## 采购清单导入模板
序号 | *商品名称 | *商品类目 | *是否核心商品 | *核心参数要求 | 非核心参数要求 | *数量 | *计量单位 | 最高限价 | 竞价方报价
1 | 2KG干粉灭火器 | 建筑建材>消防工程>灭火器材 | 是 | 2KG MFZ/ABC | 颜色:红色 | 1 | 个 | 35
2 | 3KG干粉灭火器 | 建筑建材>消防工程>灭火器材 | 是 | 3KG MFZ/ABC | 颜色:红色 | 1 | 个 | 50
3 | 4KG干粉灭火器 | 建筑建材>消防工程>灭火器材 | 是 | 4KG MFZ/ABC | 颜色:红色 | 1 | 个 | 65
4 | 35KG干粉灭火器 | 建筑建材>消防工程>灭火器材 | 是 | 35KG MFZ/ABC 手推 | 颜色:红色 | 1 | 个 | 480
5 | 二氧化碳灭火器 | 建筑建材>消防工程>灭火器材 | 是 | 3KG | 颜色:红色 | 1 | 个 | 130
6 | 二氧化碳灭火器 | 建筑建材>消防工程>灭火器材 | 是 | 5KG | 颜色:红色 | 1 | 个 | 195
7 | 消防手套 | 建筑建材>消防工程>灭火器材 | 是 | 国标97式 |  | 1 | 双 | 25
8 | 自救式呼吸器 | 建筑建材>消防工程>灭火器材 | 是 | 国标 |  | 1 | 个 | 35
9 | 消防栓箱柜门锁（弹跳锁) | 专用设备>消防工具>消防栓 | 是 | 国标 |  | 1 | 个 | 5
10 | 消防栓箱框门 | 专用设备>消防工具>消防栓 | 是 | 国标180*70CM | 上110*70CM | 1 | 个 | 210
11 | 灭火器箱 | 专用设备>消防工具>消防箱 | 是 | 4KG*2 | 颜色:红色 | 1 | 个 | 50
12 | 灭火器箱 | 专用设备>消防工具>消防箱 | 是 | 5KG*2 | 颜色:红色 | 1 | 个 | 56
13 | 微型消防站柜子 | 专用设备>消防工具>消防箱 | 是 | 国标1.8*0.4*0.9M、亚克力面板 | 颜色:红色 | 1 | 个 | 720
14 | 消防疏散指示地贴 | 安全防护>安全标识>自发光疏散标识 | 是 | 夜光 防水，尺寸13.5*29.5CM | 颜色:绿色 | 1 | 个 | 4
15 | 小心台阶标识 | 安全防护>安全标识>消防安全标识 | 是 | 夜光 防水，尺寸13.5*29.5CM | 颜色:红色 | 1 | 个 | 4
16 | 灭火毯 | 建筑建材>消防工程>灭火器材 | 是 | 2M*2M,国标 | 颜色:红色 | 1 | 个 | 45
17 | 灭火器箱贴纸 | 安全防护>安全标识>消防安全标识 | 是 | 国标 横版 竖版38*18CM | 颜色:红色 | 1 | 个 | 2
18 | 消防栓贴纸 | 安全防护>安全标识>消防安全标识 | 是 | 国标 55*65CM | 颜色:红色 | 1 | 个 | 8
| 消防栓贴纸 | 安全防护>安全标识>消防安全标识 | 是 | 国标55*80CM | 颜色:红色 | 1 | 个 | 10
19 | 消防应急灯 | 专用设备>消防工具>消防照明应急灯 | 是 | 国标，断电照明时间大于90分钟 |  | 1 | 个 | 40
20 | 干粉灭火器充装费 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 1KG\元 |  | 1 | 1KG\元 | 6
21 | 水基灭火器充装费 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 1L\元 |  | 1 | 1L\元 | 8
22 | 水基灭火器 | 建筑建材>消防工程>灭火器材 | 是 | 国标3L | 颜色:绿色 | 1 | 个 | 60
23 | 疏散指示灯 | 专用设备>消防工具>消防疏散指示灯 | 是 | 国标内嵌 |  | 1 | 个 | 70
24 | 疏散指示灯 | 专用设备>消防工具>消防疏散指示灯 | 是 | 国标外挂 |  | 1 | 个 | 25
25 | 消防头盔 | 劳动保护用品>身体防护>消防服 | 是 | 国标97式 |  | 1 | 个 | 60
26 | 消防腰带 | 劳动保护用品>身体防护>消防服 | 是 | 国标97式 |  | 1 | 个 | 55
27 | 消防服(五件套） | 劳动保护用品>身体防护>消防服 | 是 | 国标97式（消防头盔、消防服、消防手套、消防靴、消防腰带） |  | 1 | 个 | 260
28 | 消防靴 | 劳动保护用品>身体防护>消防服 | 是 | 国标97式 |  | 1 | 个 | 80
29 | 消防水带 | 专用设备>消防工具>消防水带 | 是 | 国标，8-65-25 |  | 1 | 个 | 114
30 | 消防栓枪头 | 专用设备>消防工具>消防水枪 | 是 | 国标，65 |  | 1 | 个 | 30
31 | 消防栓接口 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 国标，65 |  | 1 | 个 | 40
32 | 消防安全绳 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 国标10米 |  | 1 | 根 | 49
33 | 强光手电筒 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 国标，强光连续工作8小时 |  | 1 | 个 | 50
34 | 消防栓门亚克力面板 | 专用设备>消防工具>消防栓 | 是 | 国标，60CM*105CM |  | 1 | 张 | 60
35 | 消防栓门亚克力面板 | 专用设备>消防工具>消防栓 | 是 | 60CM*60CM |  | 1 | 张 | 35
36 | 安全警示标示贴 | 安全防护>安全标识>消防安全标识 | 是 | 国标，40*30背胶 塑料 |  | 1 | 张 | 10
37 | 消防沙箱 | 专用设备>消防工具>消防箱 | 是 | 国标 80*60*60 | 颜色:红色 | 1 | 个 | 350
38 | 消防铁锹 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 国标 | 颜色:红色 | 1 | 个 | 35
39 | 消防铁桶 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 半圆桶 | 颜色:红色 | 1 | 个 | 35
40 | 消防反光背心 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 国标 |  | 1 | 个 | 9
41 | 消防栓卷盘软管 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 国标20米 |  | 1 | 个 | 80
42 | 防火门闭门器 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 国标 门重20-65KG |  | 1 | 个 | 85
43 | 绝缘垫 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 耐电压10KV 1*5米长（卷）5MM | 颜色:黑色 | 1 | 卷 | 135
44 | 二氧化碳灭火器充装 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 |  |  | 1 | 千克 | 10
45 | 消防栓卷盘 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 国标、消防软管卷盘20/25米消防栓箱自救水管轻便水龙转盘水带器材 五金工具货架 | 颜色：红色 | 1 | 个 | 180
46 | 磁吸式报警器 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 开门报警、节电、灵敏、安装方式粘胶式 |  | 1 | 个 | 28
47 | 水压表 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 消防水压表0-16mpa水压 |  | 1 | 个 | 10
48 | 喷淋头 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | DN15-68℃下喷 上喷 |  | 1 | 个 | 7
49 | 止回阀（DN100) | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | （DN100 PN16) |  | 1 | 个 | 200
50 | 止回阀(DN150） | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | DN150 |  | 1 | 个 | 350
51 | 消防主机热敏纸 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 |  |  | 1 | 卷 | 4
52 | 防火泥 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 2KG有机防火泥 |  | 1 | 块 | 15
53 | 17款消防战斗服六件套 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 国家标准 |  | 1 | 套 | 3200
54 | 高空作业安全带 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 五点式、国家标准 |  | 1 | 个 | 399
55 | 安全头盔 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 国家标准 |  | 1 | 顶 | 21
56 | 防爆膜 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 防爆、防穿刺1米*1米 |  | 1 | 卷 | 40
57 | 火灾烟感探测器 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 独立式烟感报警、符合国标 |  | 1 | 个 | 18
58 | 消防手报复位钥匙 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 |  |  | 1 | 个 | 6
59 | 防火门把手 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 |  |  | 1 | 个 | 20
60 | 反光膜 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 10CM*25M |  | 1 | 卷 | 60
61 | 室外地下栓 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | 国标SA100-65 |  | 1 | 个 | 609
62 | 室内栓阀门 | 家居建材>消防报警设备>其他消防设备 | 是 | SN65/50 |  | 1 | 个 | 46
9133