- 药品冷藏柜采购项目报价要求

- 要求：报价时上传营业执照（加盖公章）、法人身份证复印件（加盖公章）、报价单（加盖公章）、供应商的售后服务承诺（加盖公章），推荐品牌优先，药品专用冷藏柜需符合GSP认证并提供检验报告。

- 报价包括运输、送卸货费、开孔、安装、调试、辅材（含加长铜管）、发票税费等直至采购人可正常使用的所有费用。除报价外，采购人不再承担任何其他额外的费用（报价前可联系采购方至现场查看安装环境）。

- 投标供应商提供的设备必须全新、原装，符合本项目技术参数要求，有产品合格证书、保修卡，为 2024 年1月1日以后生产的符合国家节能减耗相关要求的产品。

- 如果设备在质保期内发生设备故障，中标方应及时予以响应（免费上门服务），否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标方承担。质保期从设备验收合格之日起开始计算。对设备服务要求的有效响应将被视为中标方对其所投标设备的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的设备服务条款。在质保期内如设备出现故障，中标方需在1小时内响应，2小时内到达现场。

- 到货期限：确认中标后7日内送货上门并安装到位，交付采购人正常使用。如未按采购需求供货，采购方有权选择重新询价或顺延至下一个公司中标。

- 质保期：整机质保6年。