新疆和田学院零星材料采购竞价文件

一、工程概况

**1.项目编号：**xxxxxxxxx

**2.项目名称：**新疆和田学院零星材料采购竞价文件

**3.采购机构：**新疆和田学院

**4.采购形式：**政采云线上竞价

**5.项目概况：**锅炉和水电零星材料（具体详见附件1）

**6.资金来源：**自有资金

**7.送货地点：**和田县经济新区科技西路1号

**8.供货工期要求：**中标当日送货完毕（1个工作日供货）

**9.项目最高限价：**29520元

**11.货物要求**。**要求与学校锅炉、水暖设备匹配，供货产品质量达到国标要求，并出具产品国标证明文件，否则视为无效报价。**

二、资格条件

**（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件：**

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件等；

**（二）近三年内被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的投标活动；**

**（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞价人，不得同时参加本项目的竞争；**

**（四）参与竞价的单位法定代表人、控股股东或实际控制人不能与新疆和田学院及使用需求部门、采购部门关键岗位人员有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；**

**（五）本项目不接受联合体参与竞价。**

**三、竞价规则**

**1.竞价开始时间 ：**竞价信息发布

**2.竞价截止时间 ：**竞价开始后 3个工作日

**3.有效竞价标准：**有效报价供应商至少 3家

**4.成交规则：**采购人在有效报价的供应商中，手动确认成交供应商（提供样品和材料国标证明材料，否则视为无效投标）。

**5.供应商竞价方式 ：**按照采购清单报价，无需选择商品

**6.推荐成交供应商：**符合采购需求及资质要求的最低报价

**7.供应商响应附件要求：**必须盖章上传相关材料如下：

（1）授权委托书或者法人身份证复印件

（2）营业执照

（3）竞价的分项报价单（格式详见附件）

（4）出具国标供货履行合同承诺书（自拟）

注：以上4项资料逐一上传，缺少一项即无法通过资质审查，报价无效。望潜在供应商重视。

四、竞价要求

1.该项目时间紧，任务重，中标后当日需完成供货。

2.为避免低价低质恶性竞争，请实事求是报价，如有违反市场价格规律超低价恶意谋取成交后，又不能按照采购人要求的时间节点、供货质量完成的供货方，一律按无效报价处理并上报行业监管部门进行处罚。

3.所报价格均为含税价，报价包维修货物的采购、运输、出具国标证明材料。报价如高于最高限价（预算价），报价无效；系统报价与上传资料报价不一致，报价无效。

4.成交商产品必须符合竞价文件、甲方要求，因质量问题、供货工期未通过学校要求，学校可随时终止供货合同，同时成交商需赔偿给采购人造成的相关损失（成交价的10%），自行承担一切供货损失。

附件：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 详细技术参数与功能要求 | 数量 | 单位 | 单价 |
| 1 | 温度计 | 锅炉压力式温度计 | 2 | 个 | 360 |
| 2 | 压力表 | 锅炉数字压力表 | 6 | 个 | 180 |
| 3 | 人孔单子 | 塑料 | 3 | 个 | 45 |
| 4 | 三球阀 | 全铜 | 6 | 个 | 35 |
| 5 | 排油阀（50ø） | 铸铁\_铸钢高温球阀一体式\_法兰排污阀\_耐高温\_蒸汽锅炉导热油阀门/排污阀 | 1 | 个 | 430 |
| 6 | 扎阀（50ø） | φ50 底阀 钢法兰柱塞阀 | 1 | 个 | 420 |
| 7 | 止回阀钢（200ø） |  DN200 钢止回阀 | 2 | 个 | 1050 |
| 8 | 止回阀钢（50ø） |  DN50 钢止回阀 | 2 | 个 | 390 |
| 9 | 63塑料阀门 | ppr4 63水管管件配件球阀开关阀门 | 5 | 个 | 110 |
| 10 | 75塑料阀门 | ppr4 75水管管件配件球阀开关阀门 | 2 | 个 | 160 |
| 11 | 法兰蝶阀（200） | 水阀 钢法兰蝶阀DN200,,主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、化工、水源泉工程、环境设施建设等系统排水用,尤其适用于水道管路上,作为调节和截流设备 | 2 | 个 | 850 |
| 12 | 法兰蝶阀（50） | 水阀 钢法兰蝶阀DN50,,主要适用于水厂、电厂、钢厂冶炼、化工、水源泉工程、环境设施建设等系统排水用,尤其适用于水道管路上,作为调节和截流设备 | 2 | 个 | 330 |
| 13 | 伸缩器（200） | 200mm橡胶伸缩器（螺丝一套） | 2 | 个 | 180 |
| 14 | 伸缩器（65） | 65mm橡胶伸缩器（螺丝一套） | 1 | 个 | 95 |
| 15 | 锅炉钢垫子(200) | 锅炉人孔刚垫子10吨 | 10 | 个 | 35 |
| 16 | 担子(80) | 锅炉人孔刚垫子10吨 | 10 | 个 | 35 |
| 17 | 担子(50) | 锅炉人孔刚垫子10吨 | 10 | 个 | 35 |
| 18 | 铂热电阻 | 新华 368976 铂热电阻 工程机械配件 | 3 | 个 | 350 |
| 19 | 各种螺丝 | 12/14/16/22/24 | 5 | 公斤 | 45 |
| 20 | 法兰堵头（50） | 法兰（新）DN50/DN50钢链接件堵头 | 3 | 个 | 75 |
| 21 | 法兰堵头（40） | 法兰（新）DN50/DN50钢链接件堵头 | 2 | 个 | 65 |
| 22 | 手套 | 线手套 | 2 | 包 | 25 |
| 23 | LED灯泡 | 防水防雾LED灯泡 | 5 | 个 | 180 |
| 24 | 化验药 | 锅炉化验 | 1 | 批 | 2000 |
| 25 | 锅炉开口网 | 锅炉专用网 | 2 | 个 | 150 |
| 26 | 皮管子 | 塑料25塑料管60米 | 1 | 包 | 285 |
| 27 | 磨光机 | 博世/BOSCH东城HNM-01角磨机 电磨/角磨机 | 1 | 个 | 595 |
| 28 | 手电筒 | 照明电筒 | 1 | 个 | 35 |
| 29 | 暖气管道阀门（65） | 铸钢、65mm，供暖管网专用 | 5 | 个 | 170 |
| 30 | 管道 阀门（80） | 铸钢、80mm，供暖管网专用 | 1 | 个 | 260 |
| 31 | 法兰阀门（125） | 铸钢、125mm，供暖管网专用 | 2 | 个 | 450 |
| 32 | 法兰阀门（150） | 铸钢、150mm，供暖管网专用 | 1 | 个 | 926 |
| 33 | 法兰阀门（100） | 铸钢、100mm，供暖管网专用 | 1 | 个 | 350 |
| 34 | 钢阀门25（博士楼） | 铸钢、25mm，供暖管网专用 | 36 | 个 | 45 |
| 35 | 水泵活接头 | 活接头、全国联保 | 40 | 个 | 15 |
| 36 | 水胶带 | 胶带 | 10 | 个 | 3 |
| 37 | 放气阀 | 散热片上面的放气阀 | 200 | 个 | 4 |
| 38 | **水龙头** | **厨房水龙头** | **15** | **个** | **75** |
| 39 | **水龙头** | **卫生间** | **20** | **个** | **45** |
| 40 | **水龙头** | **洗衣机** | **10** | **个** | **10** |
| 41 | **软管子** | **80CM** | **68** | **双** | **8** |
| 42 | **花洒喷头** | **20CM** | **20** | **个** | **30** |
| 43 | **灯泡** | **圆灯** | **10** | **个** | **35** |
| 44 | **马桶配件** | **马桶水箱里面** | **20** | **个** | **35** |
| 45 | **马桶盖章** | **20** | **20** | **个** | **55** |
| 46 | **PPR管子** | **25自来水工作** | **10** | **个** | **26** |
| 47 | **PPR接头** | **25自来水工作** | **20** | **个** | **5** |
| 48 | **PPR三头** | **25自来水工作** | **20** | **个** | **6** |
| 49 | **PPR弯头** | **25自来水工作** | **20** | **个** | **5** |
| 50 | **挂衣杆** | **柜子里（1M）** | **10** | **个** | **25** |
| 51 | **下水道软管子** | **洗脸盆下水道** | **15** | **个** | **12** |
| 52 | **窗户把手** | **塑料** | **20** | **个** | **8** |
| 53 | **开关** | **双控，(墙内）** | **10** | **个** | **12** |
| 54 | **插板** | **墙内（5孔）** | **10** | **个** | **7** |