## 新疆应用职业技术学院园林与旅游管理学院2025年智慧农业科研仪
采购报价单
序号 | 项目名称 | 采购内容 | 品牌（至少三个） | 型号 | 其他要求（材质、尺寸等性能参数） | 数量 | 品牌型号 | 预单价 | 总价 | 备注
1 | 新疆应用职业技术学院园林与旅游管理学院2025年智慧农业科研仪器项目 | 全项目土壤养分检测仪 | INNO、生景智能、兆亿佰特 | LD-GT3 | 1.电源：交流 220±22V 直流 12V+5V（仪器内置锂电池也可用车载电源） 2.功率： ≤5W 3.量程及分辨率：0.001-9999 4.重复性误差： ≤0.02%（0.0002，重铬酸钾溶液） 5.仪器稳定性：一个小时内显示数字无漂移（透光度测量）；两个小时内数字漂移不超过0.3%（0.003，透光度测量）、0.001（吸光度测量）。 6.线性误差： ≤0.1%（0.001，硫酸铜检测） 7.灵敏度：红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 8.波长范围 ：红光：680±2nm; 蓝光：420±2nm; 绿光：510±2nm；橙光：590±4nm 9.PH值（酸碱度）： (1)测试范围：1～14 （2）精度：≥0.01 (3)误差：±0.1 10.含盐量（电导）：(1)测试范围：0.01%～1.00% (2)相对误差：±5% 11.土壤水分技术参数水分单位：﹪（g／100g）；含水率测试范围：0-100﹪；误差小于0.5% 12.显示屏分辨率：≥1024*600 13.抗震等级：≥IP65 14、仪器尺寸：≥48×34.5×22cm 15、主机净重：≥5.2kg | 1
2 |  | 测糖仪 | 普创、生景智能、兆亿佰特 | PCL-A | 1、测量范围：Brix 0.0～50.0%； 2、最小标度：≥Brix0.1%； 3、测量精度：Brix ±0.2%； 4、温度补偿：0～50℃。 | 1
3 |  | 多功能食品安全检测仪 | INNO、生景智能、兆亿佰特 | LD-SP60 | 1、抑制率：0-100%； 2、波长：410±1ｎｍ； 3、测定下限：0.1-3.0mg/kg； 4、测量精度：≥3%； 5、透射比准确度：≤2.0%； 6、透射比重复性：≤0.5%； 7、线性误差：≤±3%； 8、抑制率误差值：≤5％； 9、抑制率重复性：≤5％； 10、光电流漂移：≤1.0％/3min； 11、重复性误差：吸光度（A）≤0.005； 12、稳定性:无需预热； 13、吸光度值范围：0.050—3.10； 14、仪器尺寸：≥430×290×130（mm） 15、使用环境：A、温 度：5℃～45℃、B、湿 度：≤85%、C、大气压：70kPa～106kPa； 16、灵敏度：重铬酸钾溶液≥3.17×10-3(A/ug.ml)； 17、电源：(1)交流市电：180V～240V、50赫兹 (2)直流电：18V、5W（本仪器自带）。 | 1
4 |  | 电热鼓风干燥箱 | 上海一恒、生景智能、兆亿佰特 | DHG-9140 (A)(101-2) | 1、电热鼓风干燥箱（不锈钢单风速可调），电热恒温鼓风干燥箱实验室小型烘箱烘干机 2、电源电压：AC220V 50HZ 3、控温范围：RT+10~200℃/RT+10~250℃ 4、输入功率：2050W 5、内胆尺寸内胆尺寸：(mm)W×D×H：550×450×550 6、外形尺寸：(mm)W×D×H、840×580×730 7、载物托架（标配）：2块 8、定时范围：0~9999min | 1
5 |  | 真空封口机 | INNO、生景智能、兆亿佰特 | PXMP-D3501V | 真空封口机（全自动）压花专用/通用： 版本选择：经典版、PLC版、抽真空版 机器用途：单双面特卫强、特卫强&铝箔、双面铝箔、高阻隔膜无菌包装袋封口 输出功率：1KW 电源电压：220v 国外可定制 加压方式：气压，≤0.6mpa 可调 热封尺寸：≥350mm*10mm 整机重量：≥32kg 外形尺寸：≥500mm*450mm*400mm | 1
6 |  | 智慧农业生产数字化实训系统 | INNO、生景智能、兆亿佰特 | IF-ADP-TP-IG03 | 一、桌面智能温室 1、温室样式：文洛式温室。 2、温室尺寸：≥1250mm*850mm*1250mm（L*W*H）。 3、产品结构：铝框架结构+有机玻璃。 4、产品满足农业数字化技术应用大赛要求；满足农业物联网、设施农业技术、农业电气自动化等课程教学实训；助力产学研开展。 5、温室环境调节：调节通风系统、加热系统和湿帘系统等设备来实现温度的调节；调节喷雾系统、通风口等设备来实现湿度的调节；调节遮阳系统、灯光系统等设备来实现光照的调节；调节通风窗口、风机等设备来实现通风的调节；调节灌溉系统、水源等设备来实现灌溉的调节。 6、数据采集：桌面智能温室系统的作物生长状态、空气温度、空气湿度、二氧化碳浓度、光照强度、基质温度、基质湿度、基质盐分、基质酸碱度、基质铵态氮、基质有效磷、基质速效钾。 7、环境控制设备：开窗控制器模块、遮阳控制器模块、通风设备模块、植物补光模块、湿帘系统模块、增温系统模块、RS485有线解码器，控制脉冲电磁阀、脉冲电磁阀，控制灌溉管路喷头。 （一）控制系统 1、温室环境控制：控制智慧农业生产数字化配套桌面智能种植温室的遮阳、通风、补光、加湿、增温、排风、湿帘、补水等设备。 2、肥料配置：控制水肥一体化设备进行肥料的配置，包含储水/肥罐的搅拌、各罐体阀门的开合，同时实时监测桶内液位状态，具备手动配肥与自动配肥功能。 3、灌溉控制：控制水肥一体化设备进行水/肥的灌溉，包含手动灌溉和自动灌溉两种形式，灌溉过程中实时监测灌溉压力、液位、PH、EC，可修改灌溉压力。 4、具备管道压力监测，压力上下限报警保护，故障系统自动停止运行。 5、系统具备过载保护，堵塞保护，低流量保护功能（针对流量调节过低）灌溉水与注肥系统单向隔离。 二、物联网设备模块 1、支持局域网自组网实训 2、支持4G LTE、Wi-Fi、Nano SIM卡、以太网端口WAN。 3、设备网络输出端口≥8。 4、WIFI无线局域网支持IEEE802.11b/g/n，2.4GHz。 5、支持农业传感器数据单独配置点对点接入云平台，传感器数据≥8种 6、简单透传方式：TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client。 7、支持Modbus 地址、寄存器映射。 8、支持modbus 主动轮询，定时/变化上报，上报格式可 9、自定义配置JSON格式、支持Kx+b线性缩放（提供功能截图）。 10、支持MQTT/HTTP/TCP SERVER/TCP CLIENT、UDP。 11、物联网控制通道≥2。 12、能够实现弱电系统电气成品制作实训。 13、配套网通设备：工业路由器、以太网交换机、串口服务器、网络控制器、网络摄像机。 （二）土壤检测实验系统： 1、检测通道≥6，一次性可快速检测6个样品。 2、具备WIFI无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传功能。 3、对接智慧农业生产数字化实训系统，检测数据可选择性或批量无线上传，方便用户进行数据管理和长期分析。 4、内置作物专家施肥系统，支持百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量，依据施肥配方科学指导农业生产。 5、内置植物营养诊断标准图谱，根据各农作物营养缺失的图片，进行叶面对比，诊断丰缺。 6、仪器系统内带有样品前处理操作视频，各种样品检测方法点击视频模块即可观看。 1、系统架构： 1）采用B/S（Browser/Server）架构，兼容Edge、Chrome等浏览器。 2）能够支持通用操作系统环境，包括Windows、Linux等操作系统；采用SQL Server数据库。 3）系统需实现本地部署，与内部网络进行对接。 4）密码防护：用户可自行设定更改密码。 5）软件授权永久使用，包含终身免费升级服务。 2、系统管理 1）管理系统在用户管理端，包括学生、教师、管理员等多维度角色设置，登录相应的账号后，实现不同角色的功能应用。 2）学生信息支持教师批量导入及学生自主注册方式；教师端新增、修改、删除、导入、查询学生信息；批量导入提供Excel模板。 3）提供后台用户管理功能。支持管理员进行多用户自行设置，需满足二级学院或实验中心更多教学场景。 4）具备大赛用户状况轮训、监督、管理。 3、设备管理 1）物联网感知层(网关、节点，如摄像头)接入，平台可提供多种接入协议类型，至少包含TCP、MQTT、TCP透传、HTTP等，通信网络包括常见的3G/4G、WIFI、以太网口等。 2）实现不同类型不同数量的网关及其下传感器数据的接收与控制。 3）平台提供学生实训使用的接口协议文档，提供 HTTP+Json 标准输出格式获取节点信息和控制节点设备。 4）支持用户使用协议自主绑定新增设备，设备数据实时同步数据看板。 5）支持云平前端驾驶舱控制及管理后台设备控制。 4、环境监测 1）气象墒情监测：可选择传感器时间段，以图表的方式展示，供专业人员分析。 2）视频监控系统：可通过物联网技术远程查看到安装到现场的远红外摄像机拍摄到的实时画面，通过视频系统实时查看种植区作物的生长及病虫害情况，并对突发性异常事件的过程进行及时监视和记录，用以提供及时高效的指挥和调度，平台上可控制云台动作； 5、数据管理 1）传感器数据分析：提供空气温/湿度、光照度、二氧化碳、土壤温/湿度等历史数据查询分析功能，可视化图表展示； 2）展示传感器详情数据，包含曲线图、数据列表、报警情况，支持导出传感器可选范围内的数据列表。 3）支持农产品入库管理、库存统计，支持信息维护； 6、预警管理：智能控制：具有传感器与控制器的联动设置功能。设定传感器的上限值和下限值，以及当传感器采样低至下限值或高至上限值时，控制设备的动作。 7、农事生产管理：可记录农事数据，如作物播种信息、施肥信息、用药信息、浇水信息、除草、收割等人工农事管理信息，便于温室农事日常管理，为进一步科学种植提供实践数据；农事记录还可选择是否展示到溯源界面；农事管理。 8、训练系统：支持平台数据重置，学生端可反复训练智慧农业生产数字化平台的项目集成相关工作。 9、 考核系统 10、实操任务模块化考核：根据学生训练的模块及操作结果自动生成考核数据。（提供功能截图） 11、综合运维数据考核：根据学生对智慧农业生产数字化桌面智能温室的运维情况进行结果性判定并生成考核数据。(提供功能截图 12、智慧农业生产数字化实训系统接入智慧农业生产数字化桌面智能温室实时数据。（提供功能截图） 13、每个学生账户具备独立的前端大数据可视化看板，可通过看板直接控制智慧农业生产数字化桌面智能温室设备。（提供功能截图） 14、产品具有与智慧农业数字化相关计算机软件著作权登记证书。 三、配套设施 1、程实训工具箱*1套 2、实验试剂*1套 3、实验仪器*1套 4、智能温室工位*1套 | 1
7 |  | 气雾式植物工厂 | INNO、生景智能、兆亿佰特 | IN-DA-ST-QW01 | 1.实训系统采用桌面级智能温室为载体，种植形式气雾栽培模式。 2.本系统适应性强，不受温湿度、海拔及恶劣气候等环境影响。 3.模块化设计，方便组装、运输。 4.系统性能稳定，自动、手动触摸屏控制。 5.采用自动化环境控制系统，节省人力、实现智能化生产。 6.组装式栽培架方便牢固，外观简洁。 7.适用于各类叶菜类、根茎类、矮化蔬果类等全品种蔬菜及其他植物种植。 8.全种植过程零农药、零化肥，纯生态种植，确保食品安全。 可根据用户需求，扩展物联网数据平台管理系统。 | 1
8 |  | 智慧农业虚实结合创新实训平台 | INNO、生景智能、兆亿佰特 | IN-DA-ST-NL02 | 1.实训架 尺寸：长*宽*高=≥120cm*60cm*160cm 实训架由三个部分组成。农业物联网实训部分主体为金属亚光喷塑挂板，结构坚固。实训架划分为传感器分区、采集器分区、种植区、视频区、控制柜和微型水肥一体化灌溉系统。覆盖采集-平台-调控全环节。 采用移动手提式电箱供电，航空接头，保障用电安全。 实训架底部安装万向轮，方便实训时移动。 2.采集器组 NB-IoT数据采集网关≥1套（含NB物联网卡），ZigBee数据采集器和ZigBee网关各≥1套（含物联网卡） 适用于ARM编程、采集器与传感器连接、采集器组网连接实训云平台等实训内容 3.传感器组 风速传感器*1、风向传感器*1、土壤墒情传感器*1、空气温湿度传感器*1、CO₂浓度传感器*1、大气压力传感器*1、光照传感器*2、pH传感器*1、EC传感器*1、液位传感器*1 适用于传感器安装、调试、串口及modbus协议实训 4.种植区 尺寸：长*宽*深=≥120cm*32cm*8cm 配有进排水口，可安装种植盘、水培槽等蔬菜种植设备 结合微型水肥一体化灌溉系统实现水肥管理、园艺种植实训 5.视频区 蔬菜长势摄像头1台，树莓派1台，实训监控摄像头1台，路由器1台 适用于树莓派编程、蔬菜长势监测、安防监测等实训 6.微型水肥一体化灌溉系统 3路配肥，主路式 PVC管路、肥料桶、清水桶、循环桶、射流器、水泵、过滤器组、变频器、电磁阀、PLC控制器、触摸屏等 适用于水肥一体机原理、设计、组装实训；适用于PLC编程、HMI编程、变频、水肥一体机流程实训 7.控制系统 照明灯、补光灯、微型风机等环境调控设备； 开关电源、空开、交流接触器、DTU（含物联网卡）、与微型水肥一体化灌溉系统复用PLC控制器、触摸屏； 用于微型水肥一体化灌溉系统、环境调控设备的控制 除PLC编程、HMI编程、变频、水肥一体机流程实训外，适用于线路设计、接线实训；适用于上位机编程、控制系统连接实训云平台实训 8.智慧农业物联网实训云平台 实训台管理云平台，提供实训台采集和控制接入、数据存储等业务。 以实验为中心，管理学生，管理实训台设备；以项目组的方式对学生和设备进行分组管理。提供数据呈现、调控设备启停界面。 适用于智慧农业云平台实训，包括新建设备、新建传感器、配置协议（TCP自定义、HTTP等）等；提供API接口，适用于APP和WEB平台二次开发实训。 | 1
9 |  | 植保职业技能训练机 | INNO、生景智能、兆亿佰特 | 3wwdz-06 | 1、框架式一体机身设计,耐用可靠； 2、插拔式药箱设计,机臂交叉错层折叠方式，最大化降低折叠尺寸，方便转场运 输； 3、整机防尘防水，防水等级≥IP6，可以直接用水冲洗； 4、飞行模式：姿态模式、GPS模式、AB作业、航线作业； 5、植保功能：断药保护功能、精准喷洒、水泵开关控制、水泵联动控制； 6、配备专业级手持地面控制站主副双控； 7、展开尺寸：≥1550×1250×470mm； 8、折叠尺寸：≥650×600×470mm； 9、对称电机轴距：≥1170mm； 10、整机净质量：≥5.0kg； 11、空载起飞重量：≥7.5kg； 12、满载起飞重量：≥13.5kg； 13、药箱容量：≥6L； 14、喷头型号和数量：110-015雾化喷头≥4个； 15、理想喷幅：≥4.5m（作业高度2m时）； 16、满载飞行时间：≥8.5min； 17、空载飞行时间：≥18min； 18、动力电池：12S锂聚合物电池，容量≥8000mAh； 19、工作环境温度：-10-50℃； 20、地面站信号有效距离：1.5-3km； | 1
10 |  | 农业沙盘模型 | INNO、生景智能、兆亿佰特 | 定制 | 1制作规格 沙盘尺寸：≥2000mm*2000mm*700mm 2、制作依据：(甲方须提供资料) 根据甲方提供详细图纸资料和尺寸进行制作，沙盘内容包括：检测室，水泵房，管道滴灌模拟设备，风度，温度检测设备，监控头等，主要农作物，玉米，小麦，棉花，甜菜，向日葵，番茄，西瓜，葡萄等 3、制作工艺： 项目本案将按照写实的手法制作表现。采用CAD制图、TYPE3雕刻软件绘图。建筑制作工艺采用最新电脑雕刻机（法国 “嘉宝”、美国GCC系列品牌、北京精雕系列）精雕细刻，无缝氧化拼接成形。A、建筑物以及设备底板采用亚克力、ABS胶板(0.3MM—5MM)制作，按资料内容经电脑放至相应制作比例，再经激光切割，分割出不同功能的外墙图案，再经抛光、亚光喷塑处理，采用人工分色处理，打磨喷涂上色，制作出逼真的色彩亮丽效果。 B、主要建筑结构及大棚采用亚克力及ABS来表现，经电脑绘图和激光机切割出相应制作比例的墙面料和各部配件，采用溶解性氧化无缝粘接工艺，经过多次打磨、水磨，确保接口无缝且高度平整、使之塑造出不同材质仿真效果。 C、细部结构根据图纸设计，结合电脑精雕技术、真空吸塑以及激光镭射切割技术手段等完成，使模型更加完美，植物采用仿真塑料植物制作加树粉使效果更逼真 E、台湾PVC板用来表现建筑的一些独特形状的建筑细部，此材料柔韧性高，易于表现窗玻璃及建筑的细部、设备的装饰线条等各种形状。 F、根据电压等级、线路回数、地形、专业团队合作等加工,线路分色LED灯光演示； 灯光工程采用最新技术手法，整个模型光电效果突出，光电部分均采用先进的电子元器件（高效节能灯、荧光灯、流水灯、节能电子镇流器、高光二极管、继电器等）电路制作。为确保安全，光电均采用低压照明驱动系统，安全起见我们选用220V.50HZ,电流≤5A,灯泡负载电压6-12V;具有接地保护、漏电保护功能,安全性符合相关的国家标准。釆用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。模块分类：电源模块、按钮模块、可编程控制器、接线端子排等组成。 | 1
11 |  | 全钢工作台（农艺实训室） | INNO、生景智能、兆亿佰特 | 定制 | 全钢工作台 1.尺寸：X*1500*800 2.台面说明：采用≥12.7mm理化板，边缘加厚至25.4mm并作圆弧处理 | 1
13 |  | 无人机及其配套（经纬M350RTK飞行平台） | 1、大疆 2、飞马机器人 3、纵横股份 | 经纬M350RTK飞行平台 | 经纬M350RTK套装（包含经纬M350RTK无人机1台、智能飞行电池2块、智能电池箱1个、禅思H30T云台、M350 RTK行业无忧旗舰版1年、禅思 H30T行业无忧旗舰版1年）： 经纬M350RTK无人机1台： 尺寸：展开状态（不含桨叶）长≥ 810 毫米，宽 ≥670 毫米，高 ≥430 毫米；折叠状态（含桨叶）长 ≥430 毫米，宽 ≥420 毫米，高 ≥430 毫米。 对称电机轴距：≥895 毫米。 重量：空机重量（不含电池）≥ 3.77 千克；空机重量（含双电池）≥ 6.47 千克；最大起飞重量≥ 9.2 千克。 工作频率：2.4000GHz 至 2.4835GHz；5.150GHz 至 5.250GHz（CE：5.170GHz 至 5.250GHz）；5.725GHz 至 5.850GHz。 发射功率（EIRP）：2.4000GHz 至 2.4835GHz：<33dBm（FCC），<20dBm（CE/SRRC/MIC）；5.150GHz 至 5.250GHz（CE：5.170GHz 至 5.250GHz）：<23dBm（CE）；5.725GHz 至 5.850GHz：<33dBm（FCC/SRRC），<14dBm（CE）。 悬停精度（无风或微风环境）：垂直方向 ±0.1 米（视觉定位正常工作时）、±0.5 米（GNSS 正常工作时）、±0.1 米（RTK 定位正常工作时）；水平方向 ±0.3 米（视觉定位正常工作时）、±1.5 米（GNSS 正常工作时）、±0.1 米（RTK 定位正常工作时）。 RTK 位置精度（在 RTK fix 时）：水平 1 厘米 + 1ppm，垂直 1.5 厘米 + 1ppm。 最大旋转角速度：≥俯仰轴 300°/ 秒，航向轴 100°/ 秒。 最大俯仰角度：≥30°，使用 N 模式且启用前视视觉系统时为 25°。 最大上升速度：≥6 米 / 秒。 最大下降速度（垂直）：≥5 米 / 秒。 最大倾斜下降速度：≥7 米 / 秒。 最大水平飞行速度：≥23 米 / 秒。 最大飞行海拔高度：使用 2110S 桨叶，起飞重量≤7.4 千克时为 5000 米；使用 2112 高原静音桨叶，起飞重量≤7.2 千克时为 7000 米。 最大可承受风速：≥12 米 / 秒。 最长飞行时间：≥55 分钟。 适配 DJI 云台：禅思 H20、禅思 H20T、禅思 H20N、禅思 P1、禅思 L1。 支持云台安装方式：下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台 + 上置单云台、下置双云台 + 上置单云台。 IP 防护等级：≥IP55。 GNSS：GPS+GLONASS + 北斗 + Galileo。 工作环境温度：-20℃至 50℃。 遥控器： 显示屏：≥7.02 英寸触控液晶显示屏，分辨率 ≥1920×1200，最大亮度 ≥1200 尼特。 重量：约≥ 1.25 千克（不含 WB37 电池），约≥ 1.42 千克（含 WB37 电池）。 GNSS：GPS+Galileo + 北斗。 内置电池：类型为 Li - Ion（6500mAh@7.2V），充电方式为使用电池箱或大功率 65 瓦（最大电压为 20 伏）的 USB - C 快充充电器，充电时间 2 小时，化学体系为镍钴铝酸锂。 外置电池（WB37 智能电池）：容量 ≥4920 毫安时，电压 7.6 伏，类型为 Li - Ion，能量 37.39 瓦时，化学体系为钴酸锂。 IP 防护等级：IP54。 续航时间：内置电池约 ≥3.3 小时，内置电池 + 外置电池约≥ 6 小时。 工作环境温度：-20℃至 50℃。 工作频率：2.4000GHz 至 2.4835GHz，5.725GHz 至 5.850GHz。 发射功率（EIRP）：5.725GHz 至 5.850GHz：<33dBm（FCC），<14dBm（CE），<23dBm（SRRC）。 Wi - Fi 协议：Wi - Fi 6。 Wi - Fi 工作频段：2.4000GHz 至 2.4835GHz，5.150GHz 至 5.250GHz，5.725GHz 至 5.850GHz。 蓝牙协议：蓝牙 5.1。 蓝牙工作频段：2.4000GHz 至 2.4835GHz。 图传： 图传方案：DJI O3 图传行业版。 天线：四根图传天线，两发四收。 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：20 公里（FCC），8 公里（CE/SRRC/MIC）。 视觉系统： 障碍物感知范围：前后左右 0.7 米至 40 米，上下 0.6 米至 30 米。 FOV：前后下 65°（水平），50°（垂直）；左右上 75°（水平），60°（垂直）。 使用环境：表面有丰富纹理，光照条件充足（>15lux，室内日光灯正常照射环境）。 红外感知系统： 障碍物感知范围：0.1 米至 8 米。 FOV：30°（±15°）。 使用环境：漫反射、大尺寸、高反射率（反射率 > 10%）。 飞行相机： 分辨率：≥1080P。 FOV：≥142°。 帧率：≥30fps。 智能飞行电池2块： 型号：TB65。 容量：≥5880 毫安时。 电压：≥44.76 伏。 电池类型：Li - Ion。 能量：≥263.2 瓦时。 重量：约≥ 1.35 千克。 工作环境温度：-20℃至 50℃。 理想存放环境温度：22℃至 30℃。 充电环境温度：-20℃至 40℃。 智能电池箱1个： 外形尺寸：长 ≥580 毫米，宽≥ 358 毫米，高 ≥254 毫米。 空箱重量：约≥ 8.98 千克。 可放置物品：8 块 TB65 智能飞行电池及 4 块 WB37 智能电池，可同时充 2 块 TB65 电池及 1 块 WB37 电池，优先为电量高的电池充电。 禅思H30T云台1个： 尺寸：长 ≥170 毫米，宽 ≥145 毫米，高 ≥165 毫米。 重量：920±5 克。 系统功耗：≥28 瓦。 防护等级：≥IP54。 支持机型：经纬 M300 RTK、Matrice 350 RTK。 环境参数 工作温度：-20℃至 50℃。 存储温度：-20℃至 60℃。 云台参数 稳定系统：3 轴（俯仰，横滚，平移）。 角度抖动量：悬停 ±0.002°，飞行 ±0.004°。 安装方式：DJI SKYPORT 快拆。 机械角度范围：俯仰 - 132.5° 至 73°，横滚 ±60°，平移 ±328°。 可控转动范围：俯仰 - 120° 至 60°，平移 ±320°。 工作模式：跟随，自由，回中。 热成像相机参数 热成像传感器：非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计。 镜头焦距：24 毫米（等效焦距：52 毫米）。 光圈：f/0.95。 DFOV：45.2°。 数字变焦等效倍数：32 倍。 视频分辨率：≥1280×1024@30fps。 照片分辨率：≥1280×1024。 像元间距：≥12μm。 波长范围：8μm 至 14μm。 噪声等效温差（NETD）：≤50mk@f/1.0。 测温方式：点测温，区域测温，中心点测温。 测温范围：高增益 - 20°C 至 150°C、-20°C 至 450°C（安装红外衰减镜后）；低增益 0°C 至 600°C、0°C 至 1600°C（安装红外衰减镜后）。 调色盘：白热，黑热，描红，铁红，彩虹 1，彩虹 2，医疗，北极，熔岩，热铁。 激光测距仪参数 波长：≥905 纳米。 测量范围：3 米至 3000 米。 测量精度：≤500 米时，±(0.2 米 + 测量距离 ×0.15%)；>500 米时，±1.0 米。 激光光斑大小：100 米处约 50 毫米 ×450 毫米，1000 米处约 450 毫米 ×4500 毫米。 安规等级：Class 1。 可达发射极限（AEL）：260nJ。 参考口径：18 毫米。 5 纳秒内激光脉冲最大发射功率：52 瓦。 近红外补光灯参数 波长：850 纳米。 FOV：圆形 4.6°±0.6°。 安规等级：Class 1。 补光区域大小：100 米处约直径 8 米圆形。 数据存储参数 支持的存储卡类型：U3/Class10/V30 及以上的 microSD 卡。 存储文件系统：exFAT。 M350 RTK行业无忧旗舰版1年： 12个月额度内如有损坏不限次数置换或者维修 禅思 H30T行业无忧旗舰版1年： 一年内可置换两次，为意外进水、碰撞损伤、信号干扰、操作失误等提供置换或维修服务 | 1
14 |  |  | 1、大疆 2、飞马机器人 3、纵横股份 | TB65智能飞行电池 | TB65智能飞行电池 容量：≥5880 毫安时。 电压：≥44.76 伏。 电池类型：Li - Ion。 能量：≥263.2 瓦时。 重量： ≥1.35 千克。 工作环境温度：-20℃至 50℃。 理想存放环境温度：22℃至 30℃。 充电环境温度：-20℃至 40℃。 | 1
15 |  |  | 1、大疆 2、飞马机器人 3、纵横股份 | 智能电池充电箱 | 智能电池充电箱 外形尺寸：长 ≥580 毫米，宽≥ 358 毫米，高≥ 254 毫米。 空箱重量：约 8.98 千克。 可放置物品：8 块 TB65 智能飞行电池及 4 块 WB37 智能电池，可同时充 2 块 TB65 电池及 1 块 WB37 电池，优先为电量高的电池充电。 | 1
16 |  |  | 1、大疆 2、飞马机器人 3、纵横股份 | 禅思 H30T | 尺寸：长 ≥170 毫米，宽≥ 145 毫米，高 ≥165 毫米。 重量：920±5 克。 系统功耗：≥28 瓦。 防护等级：≥IP54。 支持机型：经纬 M300 RTK、Matrice 350 RTK。 环境参数 工作温度：-20℃至 50℃。 存储温度：-20℃至 60℃。 云台参数 稳定系统：3 轴（俯仰，横滚，平移）。 角度抖动量：悬停 ±0.002°，飞行 ±0.004°。 安装方式：DJI SKYPORT 快拆。 机械角度范围：俯仰 - 132.5° 至 73°，横滚 ±60°，平移 ±328°。 可控转动范围：俯仰 - 120° 至 60°，平移 ±320°。 工作模式：跟随，自由，回中。 热成像相机参数 热成像传感器：非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计。 镜头焦距：24 毫米（等效焦距：52 毫米）。 光圈：f/0.95。 DFOV：45.2°。 数字变焦等效倍数：32 倍。 视频分辨率：≥1280×1024@30fps。 照片分辨率：≥1280×1024。 像元间距：≥12μm。 波长范围：8μm 至 14μm。 噪声等效温差（NETD）：≤50mk@f/1.0。 测温方式：点测温，区域测温，中心点测温。 测温范围：高增益 - 20°C 至 150°C、-20°C 至 450°C（安装红外衰减镜后）；低增益 0°C 至 600°C、0°C 至 1600°C（安装红外衰减镜后）。 调色盘：白热，黑热，描红，铁红，彩虹 1，彩虹 2，医疗，北极，熔岩，热铁。 激光测距仪参数 波长：905 纳米。 测量范围：3 米至 3000 米。 测量精度：≤500 米时，±(0.2 米 + 测量距离 ×0.15%)；>500 米时，±1.0 米。 激光光斑大小：100 米处约 50 毫米 ×450 毫米，1000 米处约 450 毫米 ×4500 毫米。 安规等级：Class 1。 可达发射极限（AEL）：260nJ。 参考口径：18 毫米。 5 纳秒内激光脉冲最大发射功率：52 瓦。 近红外补光灯参数 波长：850 纳米。 FOV：圆形 4.6°±0.6°。 安规等级：Class 1。 补光区域大小：100 米处约直径 8 米圆形。 数据存储参数 支持的存储卡类型：U3/Class10/V30 及以上的 microSD 卡。 存储文件系统：exFAT。 | 1
17 |  |  | 1、大疆 2、飞马机器人 3、纵横股份 | M350 RTK行业无忧旗舰版 | 设备激活后的 12 个月内，如遇碰撞损坏、意外进水、信号干扰等飞行意外，我们将根据您选择的套装提供相应的低价置换或免费维修服务。 无忧旗舰版套装：享有与设备主体相等价值的保障额度，在额度内可享受不限次数的免费维修服务。不仅如此，还可享受 2 块电池免费换新服务和 1 次无人机常规保养服务。 保障部件：飞行器、螺旋桨、上置单云台组件、下置单云台组件、双云台组件、遥控器、智能电池箱 | 1
18 |  |  | 1、大疆 2、飞马机器人 3、纵横股份 | 禅思 H30TK行业无忧旗舰版 | 一年内可置换两次，为意外进水、碰撞损伤、信号干扰、操作失误等提供置换或维修服务 | 1