伊犁州无线电管理中心业务用房维修项目清单

| 项目名称 | 计量单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重新铺设双层4mmSBS防水卷材,重新做女儿墙防水 | 平方米 | 55 | 伊宁县固定站机房屋顶，需提供卷材检测报告（合格证） |
| 机房外立面抹灰 | 平方米 | 30 | 机房水泥砂浆抹平 |
| 机房外立面刮白 | 平方米 | 60 | 机房外墙腻子粉刮板 |
| B控中心脱落瓷砖修复 | 块 | 10 |  |

- 1.以上所有项目中产生的所有垃圾由施工方负责清除；2.要求竞价单位必须实地踏勘并详细了解买方的详细需求，以上工作量为预估算;3.需提工程概预算、决算报告，以工程结算定案付款;4.施工过程中施工方保证施工安全，出现安全生产事故由施工方全权负责与甲方无关；5.防水交工后质保三年，三年内出现漏水，由施工方进行修复。6.所有报价均含税，本项目投标报价指完成工程量的全部费用，各种费用和税金及其他所有成本费用应计算在内。7.项目预算：12000元。