## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：儿科楼局部功能调整改造及外墙粉刷项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 电气设备安装工程
1.2 | 给排水工程
1.3 | 采暖工程
1.4 | 一、二层医生办增加暖气包
1.5 | 室外工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段：儿科楼局部功能调整改造及外墙粉刷项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
电气设备安装工程
1 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:KBG管 2.规格:DN50mm |  | m | 60
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1.名称:照明配电箱 2.型号:AW 3.安装方式:距地1.6m ，暗装 |  | 台 | 1
3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:1.名称:暗装双极开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 4
4 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:1.名称:单相五孔暗插 座（安全型） 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地0.4m |  | 个 | 10
5 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:1.名称:空调插座 2.规格:220V 16A 3.安装方式:距地0.4m |  | 个 | 2
6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:1.材质:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 265
7 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  | m | 450
8 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:1.配线形式:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  | m | 320
9 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:1.名称:接线盒 |  | 个 | 22
10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:1.名称:防水防尘灯 2.型号:220V,18W 3.类型:吸顶 |  | 套 | 1
11 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:1.名称:方形格栅灯 2.型号:220V 2*36W， 节能型，Ra＞80，GR＜ 19 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段：儿科楼局部功能调整改造及外墙粉刷项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:1.名称:送配电装置系 统 2.电压等级(kV):220/3 80V |  | 系统 | 1
分部小计
给排水工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:1. 安装部位: 室内生 活给水管 2. 规格、压力等级:PP-R给水管 De25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设 计要求:按设计及规范 要求进行 |  | m | 2.2
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:1. 安装部位: 室内生 活给水管 2. 规格、压力等级: PP-R给水管 De20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设 计要求:按设计及规范 要求进行 |  | m | 3.5
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排 水管 DN100 4.连接形式:粘接连接 |  | m | 10
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC排 水管 DN50 4.连接形式:粘接连接 |  | m | 3.5
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN2 0 |  | 个 | 1
6 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:1.类型:止回阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN2 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段：儿科楼局部功能调整改造及外墙粉刷项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0
7 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:1.材质:成品洗脸盆 2.组装形式:09S304-45 3.附件名称、数量:含 配套阀门、龙头 |  | 组 | 1
8 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:1.材质:成品拖布池 2.组装形式:09S304-25 3.附件名称、数量:含 配套阀门、龙头 |  | 组 | 1
9 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:1.材质:成品蹲便器 2.组装形式:09S304-87 3.附件名称、数量:含 配套存水弯、排水栓、 下水口等 |  | 组 | 1
10 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:1.材质型号:地漏 2.规格:DN50 |  | 个 | 1
分部小计
采暖工程
分部小计
一、二层医生办增加暖气包
1 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.结构形式:铝合金暖气片 2.型号、规格:20片（含配套管件） |  | 组 | 10
2 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 70
3 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:温控阀-铜制 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 8
4 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:1.类型:截止阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 2
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  |  | 标段：儿科楼局部功能调整改造及外墙粉刷项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
室外工程
1 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 60
2 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:走廊雨排管 2.材质、规格:UPVC排水管 DN100 3.连接形式:粘接连接 |  | m | 15
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  | 标段：儿科楼局部功能调整改造及外墙粉刷项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：水电安装工程 |  |  | 标段：儿科楼局部功能调整改造及外墙粉刷项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：儿科楼局部功能调整改造及外墙粉刷项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：儿科楼前厅改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：水电安装工程 |  | 标段：儿科楼前厅改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13