## Sheet1
附件：
医疗器械采购清单
序号 | 采购标的名称 | 规格型号、技术参数等要求 | 计量单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算金额小计（元）
1 | 血压仪 | 品牌：鱼跃YE900；测量方式:示波法;显示屏：7.0寸LED数字显示；规格:隧道式；输出值；收缩压、舒张压；脉搏血压测量范围；0～290mmHg，脉搏数測定范围：30～200bpm；测量时间：少于40秒；袖带：采用抗菌材料；台式主机（医用）、数据线、热敏打印机，可自动切纸；精度血压±3mmHg；脉搏：±1%；通讯功能可连接电脑；安全装置：双重安全装置，过压保护 | 个 | 60 | 550 | 33000
2 | 血氧仪 | 品牌：鱼跃YX306；规格：60*38*35mm；显示方式：OLED显示；测量时间：8秒速测；血氧饱和度显示范围：0-100%，±2%；脉率显示范围为：25-250BPM，±1%或±1BPM；功耗：≤40mA；内含2节7号电池、说明书、保修卡、合格证 | 个 | 40 | 140 | 5600
3 | 服药盒 | 一周每日3次/21格，7天容量，一天一条；颜色：透明棕；材质：PP、ABS、TPE；尺寸：外盒23.2*13*3cm，内盒：11.5*3*2.3cm；包装：彩盒包装，彩盒尺寸：24.1*13.4*3.3cm； | 盒 | 30 | 20 | 600
4 | 血糖仪 | 品牌：鱼跃590；血糖590试纸血糖仪血糖测试仪，测血糖的仪器悦準1型自动调校，插条既测，红绿灯提示，偏高或偏低，采血方式，虹吸式，250组记忆，自动关机功能，装箱配置：血糖仪590：1台；独立试纸8秒快速测试：600片；配套采血针600支。 | 个 | 50 | 560 | 28000
采购预算总金额（元）：陆万柒仟贰佰元整 | [5 empty] | 67200