## Sheet1
序号 | 名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 暖气清洗机 | 型号DL-37、压力 37 公斤 电压 220V 变压 24V、不锈钢箱体、配进出水管各10米、 | 1 | 套 | 5500 | 5500
2 | 测漏仪 | 型号、L3000 外网：中号传感器 方形传感器 频率：1HZ-10000HZ 增益：10级可调 音量：10级可调 工作环境温度：(-20℃~±50C) 充电时间：7~8小时 待机时间：15小时 功率：≈2W 充电齐全：5V2AUSB充电 重量（主机）：0.7kg 主机尺寸长：214mm宽：146mm高：48mm | 1 | 套 | 20000 | 20000
4 | 污水泵 | 长威 国标22千瓦、380V、口径150、流量200、电流42、转速1450、4级、配管子等耗材 | 1 | 台 | 9000 | 9000
| 合计 |  |  |  |  | 34500
按要求报价、报价最低送样、不符合我方要求顺延至下一家、商品质保一年、有质量问题免费换新或维修、质保期内我方不承担任何费用、报价上传与我方要求一致图片、参数、上传检测报告、商品含安装调试、含税、运等费用。送货时，需教会我单位工人使用，并进行测试。