抽油烟机及烟道清洗标准

1.表面无油污

- 油烟机外壳、滤网、风轮、油盒、进风口等部位无明显油渍、油垢堆积，表面呈现金属或塑料原色，无黏腻感。

- 验收示例：用白色纸巾擦拭表面，纸巾无油渍残留。

2.滤网通透无堵塞

- 油烟过滤网孔清晰可见，无油污结块，水流通过时畅通无阻（可通过注水测试）。

3.风轮/涡轮洁净

- 风轮叶片表面干净，转动无卡顿，无厚重油污附着（油污厚度不超过0.1mm）。

4.油盒彻底清洁

- 油盒内无残留废油、油垢，盒体边缘无黑色油泥，内壁光滑洁净。

5.排烟管道内壁清洁

- 排烟管道入口处无明显油污堆积，管道内壁可见金属光泽（条件允许时可使用内窥镜检查）。

6.周边环境整洁

- 油烟机下方灶台、墙面、地面无清洗残留水渍、油污，工具垃圾清理完毕。