|  |
| --- |
| 机房消防系统需求表 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 紧急急停按钮 | 2 | 个 |  |  | 现场启停按钮，符合国家标准，通过3C认证。 |
| 2 | 声光报警器 | 2 | 个 |  |  | 符合国家标准，通过3C认证。 |
| 3 | 点型感烟探测器 | 2 | 个 |  |  | 符合国家标准，通过3C认证。 |
| 4 | 点型感温探测器 | 2 | 个 |  |  | 符合国家标准，通过3C认证。 |
| 5 | 气体灭火装置主机 | 1 | 台 |  |  | 符合国家标准，通过3C认证,壁挂安装方式，能够接入采购项目内设备 |
| 6 | 放气灯 | 1 | 个 |  |  | 符合国家标准，通过3C认证。 |
| 7 | 输入模块 | 1 | 个 |  |  | 符合国家标准，通过3C认证，需接入原有消防设备网络，实现联网联动 |
| 8 | 自动泄压阀 | 3 | 台 |  |  | 200\*100\*80 |
| 9 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1 | 套 |  |  | 充装75KG\瓶，含柜体、容器阀、虹吸管、高压软管、压力表、电磁阀、信号反馈反馈装置，喷嘴等能够正常运行的所有设备。 |
| 10 | 防盗门安全锁 | 1 | 把 |  |  | 可导出1万条刷卡记录，带密码、刷卡、人脸开门方式。 |
| 11 | 安装辅材 | 1 | 批 |  |  | 包含KBG管，电线、信号线等实现正常功能的所有辅材费用。 |