2025年塔里木大学2025年学生食堂天然气泄漏报警装置检测服务采购项目需求书

1. **项目概况**
2. 项目联系人：张志贤 联系电话：13899293466
3. 采购预算金额（万元）：5.805
4. 资金来源：餐饮服务部其他成本支出
5. 工作内容：检测学生食堂天然气泄漏报警装置是否灵敏，是否能正常运行。
6. 项目介绍：塔里木大学校学生食堂天然气泄漏报警装置检测服务

**二、商务需求**

（1）验收标准：天然气泄漏报警装置灵敏，能够正常运行，达到GB 55009国家标准。

（2）服务期：2025年7月8日-2026年7月7日

（3）服务要求：2025年7月8日-2026年7月7日对学生食堂天然气泄漏报警装置进行检测，

（4）付款方式：检测合格后，甲方凭乙方提供的发票在10个工作日内一次性支付至合同约定账户。

（5）服务地点：塔里木大学各食堂

【注】如为实质性条款，请在每项条款后注明，并写明实质性条款理由。

**三、技术需求**

（1）釆购明细名称、数量

（2）拟购仪器设备类明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单价** | **数量** | **单位** | **合计** | **备注** |
| 1 | 2025年度天然气泄漏报警装置检测服务 | 2025年7月8日-2026年7月7日天然气泄漏报警装置检测服务(天然气探头129个） | 5.805 | 1 | 万元 | 5.805 | 服务类采购 |

【注】如为核心参数（实质性要求），请在每项参数后注明，并写明核心参数理由。不得指定品牌厂商。

1. **其他需求**

无