### 某单位厂房风机盘管设备采购文件

### 一、采购信息

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂房风机盘管设备一批 | 70632 | 财政资金 |  |

### 二、资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，扫描件加盖公章）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参规规定的其加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法他条件。

（1由供应商提供并加盖公章，2-6由供应商自行提供承诺说明，加盖公章）

### 三、采购内容

- (一)项目概况

某单位需采购风机盘管设备一批，采购预算包含但不限于拆旧换新、辅材配件、机械、人工等一切不可预见需要发生的安装费用。

- （二）商务需求

- 供货时间：自合同签订之日起 10 天。

- 2、交货地点：某单位指定地点。

- 3、验收标准：根据国家相关标准、行业标准、地方标准及采购需求及响应文件进行验收。

- 4、付款方式：到货后安装调试完毕运行正常，最终验收合格后签署书面验收单，乙方提供合法有效的全额发票后甲方支付合同总额的100%。

- 5.质保期：2年。质保期内设备出现故障，2小时内解决，如不能解决必须更换为新设备。

- 6.强制节能产品必须提供有效期内节能认证证书。必须提供产品合格证等资料。

- 技术需求

| 产品名称 | 参数 | 单位 | 数 量 | 预算单价 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊顶式射流风机 | 型号：GKSD5-4P；国标正品，纯铜电机；外形尺寸：；风量：5000m³/h；功率：0.45*2kw；制热量39.2kw（6p，φ12.7铜管串铝片）；机组采用无边框铝合金型材，25mm厚聚氨酯发泡面板；进风口采用可抽拉型式双层尼龙网过滤装置（φ5冷拔丝，镀锌板边框） | 台 | 5 | 9545 | 47725 | 含安装费用 |
| 卧式暗装风机盘管 | - 型号：FP-85；总长1050mm；出风口长度835；吊装孔孔距807mm；进出水管Rc3/4（锥管内螺纹）；凝水管DN20（外螺纹）；风量：638m³/h；制热量3.9kw； | 台 | 3 | 2598 | 7794 | 含安装费用 |
| 卧式暗装风机盘管 | - 型号：FP-170；总长1650mm；出风口长度1415；吊装孔孔距1387mm；进出水管Rc3/4（锥管内螺纹）；凝水管DN20（外螺纹）；风量：1275m³/h；制热量7.3kw； | 台 | 3 | 3161 | 9483 | 含安装费用 |
| 过滤器 | - 型号：DN20；铜体材质 | 个 | 6 | 50 | 300 | 辅材 |
| 过滤器 | - 型号：DN20；铜体材质 | 个 | 5 | 100 | 500 | 辅材 |
| 阀门 | - 型号：DN20；铜体材质 | 个 | 12 | 50 | 600 | 辅材 |
| 阀门 | - 型号：DN40；铜体材质 | 个 | 10 | 100 | 1000 | 辅材 |
| 软连接 | - 型号：DN20*25cm | 根 | 12 | 30 | 360 | 辅材 |
| 软连接 | - 型号：DN40*30cm | 根 | 10 | 80 | 800 | 辅材 |
| 镀锌钢管 | - 型号：DN20；国标，6米每根 | 根 | 3 | 60 | 180 | 辅材 |
| 镀锌钢管 | - 型号：DN40；国标，6米每根 | 根 | 3 | 120 | 360 | 辅材 |
| 槽钢 | - 型号：5#，6米每根 | 根 | 3 | 180 | 540 | 辅材 |
| 镀锌角铁 | - 型号：5*5cm | 个 | 11 | 90 | 990 | 辅材 |

### 四、联系方式

采购人：某单位

联系人：刘先生

电  话：18909979994

### 五、其它有关规定

1、凡有意参加竞价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在新疆生产建设兵团电子卖场·公开询价上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论竟价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

4、该设备采购项目的采购预算已考虑不可预见费用，预算费用内包含但不限于拆旧换新、辅材配件、机械、人工等一切不可预见需要发生的安装费用，采购人不再另行支付其它费用，供应商需提供设备安装服务。

5、供应商需提前与采购人电话进行联系，需要勘察现场，未勘察现场的供应商报价为无效报价。

六、评选方法

1、本项目不组织现场开标，由采购人采取网上开标评标的方式采购。在规定的截止时间前，供应商应按要求上传响应文件。

2、投标供应商必须认真阅读合同模板中的条款且须响应合同模板中的条款，如不响应投标无效。

3、定标原则：最低价评审法。完全响应采购人的需求及合同条款已入围评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

七、无效响应

投标供应商出现以下情形，进行废标处理：

1、供应商不具备采购文件规定的基本资格条件或特定资格条件；

2、响应文件不按规定的格式、内容填写或未按规定上传的；

3、供应商超出营业范围响应的；

4、响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

5、供应商的响应文件内容与采购项目要求有严重背离；

6、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7、响应报价超出采购最高限价的；

8、出现不符合必须强制执行的国家标准的；

9、响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受条件的；

10、资质文件内容复印不清楚，评审小组无法确认其内容。

11、不能满足商务、服务内容或技术参数有偏离的。

八、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、请仔细阅读合同，如参加竞标视为完全响应采购方的要求。

3、中标后供应商不按规定时间签订合同或不按要求时间提供合同货物，采购方有权终止其中标资格，并将其行为上报兵团财政局等政府主管部门，纳入采购方不诚信供应商名单内。

九、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据，供应商在平台填写的报价与电子文档的报价不一致的，以平台填写的为准。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

采购人留言：务必认真阅读采购需求文件及合同！！

供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照竞价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照平台相关规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照竞价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、商务及技术偏离表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标服务 响应部分 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人法定代表人（签章）：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

技术规范偏离表

项目编号、名称：

| 序号 | 服务名称 | 采购文件技术规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

### 三、资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

---------------------------------------------------------------------------

诚信声明（格式）

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

### 四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（结束）