参数清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 | 预计数量 | 型号规格 | 单价  （万元） | 单位 | 建设需求 |
| 1 | 吸顶空调 | 1台 | 类型：3匹天花板机，变频冷暖款  空调特点：嵌入式设计-可吊顶-美观不占地  适用面积：30㎡-48㎡  循环风量：1200m³/h  能效等级：三级能效  制冷热量：制冷量：7250；制热量：8200  功率：制冷功率：2340；制热功率：2350  制冷剂：R32  APF值：2.92  送风方式：八面环绕送风  内机尺寸：宽830mm,高204mm，深830mm  外机尺寸：宽890mm，高673mm，深342mm |  |  |  |
| 2 | 立式空调 | 1台 | 类型：3匹立式空调  适用面积：28-45  能效等级：一级  制冷量：7230  制冷功率：2150  制热量：10000  制热功率：3150  循环风量：1420  电辅热功率：2500  内机尺寸：416\*1738\*416  外机尺寸：927\*699\*380 |  |  |  |