参数清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 | 预计数量 | 型号规格 | 单价（万元） | 单位 | 建设需求 |
| 1 | 吸顶空调 | 1台 | 类型：3匹天花板机，变频冷暖款空调特点：嵌入式设计-可吊顶-美观不占地适用面积：30㎡-48㎡循环风量：1200m³/h能效等级：三级能效制冷热量：制冷量：7250；制热量：8200功率：制冷功率：2340；制热功率：2350制冷剂：R32APF值：2.92送风方式：八面环绕送风内机尺寸：宽830mm,高204mm，深830mm外机尺寸：宽890mm，高673mm，深342mm |  |  |  |
| 2 | 立式空调 | 1台 | 类型：3匹立式空调适用面积：28-45能效等级：一级制冷量：7230制冷功率：2150制热量：10000制热功率：3150循环风量：1420电辅热功率：2500内机尺寸：416\*1738\*416外机尺寸：927\*699\*380 |  |  |  |