## 迪丹奥
水泵维修清单
序号 | 名称 | 规格描述 | 单位 | 单价
1 | 水泵 | 流量14m3/h，杨程55米，配用功率185千瓦 | 台 | 1580
2 | 水泵 | 流量50m3，杨程52米，配用功率11千瓦 | 台 | 2350
3 | 水泵 | 流量80m3/h，杨程33米，配用功率11千瓦 | 台 | 2550
4 | 水泵 | 流量100m3/h,杨程36米,配用功率15千瓦 | 台 | 3000
5 | 水泵 | 流量80m3/h,杨程50米,配用功率18.5千瓦 | 台 | 3950
6 | 水泵安装服务 | 将水泵从100m水井中提升至地面，更换新泵后安装至井内并调试正常使用 | 次 | 600
7 | 机井活接头 | 活接头长约30cm，铁质带防腐（或PE材质），带法兰盘，管径适配机井泵接口 | 根 | 100
8 | 水泵维修 | 水泵维修：更换叶轮，换线圈等 | 次 | 1000
9 | 机井不锈钢螺丝螺帽 | 机井不锈钢螺丝螺帽：每套一杆一帽 | 套 | 5
10 | 弯头 | 铁质带防腐（或PE材质），管径适配活接头接口 | 个 | 45
11 | 防水电缆 | 防水电缆：3*16 | 米 | 45
12 | 机井管 | 机井管，每根3米长，PE材质，管径110，带法兰盘，加厚型。 | 根 | 180
13 | 机井管 | 机井管，每根3米长，PE材质，管径125，带法兰盘，加厚型。 | 根 | 200
14 | 井盖 | φ110铸铁井盖 | 个 | 200
15 | 合计 |  |  | 15805