一、单体空调采购安装项目

为解决科室夏季制冷问题，品牌为格力，采用反向竞价方式招采

1.5匹37台、3匹3台费用包含人工、高空作业、拆装等所有费用。

一、单体安装空调清单

| 序号 | 科室 | 现有空调数量 | 安装位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审计科 | 1 | 审计科左侧墙壁上方 | 1 | 更换 |
| 2 | 招标采购科 | 1 | 挂置墙面 | 1 | 更换，1台1.5匹 |
| 3 | 手术麻醉科 | 0 | 主任办公室 | 2 | 申请配置 |
|  |  |  | 医生办公室 |  |  |
| 4 | 临床营养科 | 0 | 营养库房 | 4 | 申请配置 |
|  |  |  | 宣教室 |  |  |
|  |  |  | 配置室 |  |  |
|  |  |  | 资料室 |  |  |
| 5 | 胃肠外科 | 6 | 2病房 | 6 | 更换 |
|  |  |  | 3病房 |  |  |
|  |  |  | 4病房 |  |  |
|  |  |  | 43病房 |  |  |
|  |  |  | 护士值班室 |  |  |
|  |  |  | 牛主任办公室 |  |  |
| 6 | 科研科 | 0 | 医学院杏1楼公共科研平台321实验室 | 6 | 申请配置，3台1.5匹，3台3匹 |
|  |  |  | 医学院杏1楼公共科研平台329实验室 |  |  |
|  |  |  | 医学院杏1楼公共科研平台331实验室 |  |  |
|  |  |  | 医学院杏1楼公共科研平台312实验室 |  |  |
|  |  |  | 医学院杏1楼公共科研平台308实验室 |  |  |
|  |  |  | 医学院杏1楼公共科研平台304实验室 |  |  |
| 7 | 肝胆外科 | 1 | 主任办公室 | 1 | 更换，1台1.5匹 |
| 8 | 甲乳外科 | 4 | 7病房 | 6 | 更换并申请配置 |
|  |  |  | 12病房 |  |  |
|  |  |  | 14病房 |  |  |
|  |  |  | 15病房 |  |  |
|  |  |  | 主任办公室 |  |  |
|  |  |  | 副主任办公室 |  |  |
| 9 | 临床心理科 | 0 | 沙盘治疗室 | 6 | 申请配置 |
|  |  |  | 心理治疗室 |  |  |
|  |  |  | 心理测量室 |  |  |
|  |  |  | 主任办公室 |  |  |
|  |  |  | 大教室 |  |  |
|  |  |  | 工娱乐治疗室(2-816) |  |  |
| 10 | 眼科 | 0 | 10病房 | 2 | 申请配置 |
|  |  |  | 11病房 |  |  |
| 11 | 烧伤整形科 创面中心 | 1 | 整形缝合室 | 1 | 更换并申请配置 |
| 12 | 心胸外科 | 1 | 抢救室 | 1 | 更换并申请配置 |
| 13 | 泌尿外科 |  |  | 3台 |  |
|  | 单体 合计 |  |  | 40台 |  |

病房单体空调招标技术要求

一、概况

考虑到病房使用，长期使用需具有节能、静音、自清洗及除菌等功能，品牌建议为带有上述功能格力品牌。

二、技术参数

| 品牌 | 制冷量 | 功率 | 工作方式 | 适用面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 格力云佳KFR-35GW/nhGc1B壁挂式、国家强制节能证书，一级能效 | 1.5匹 | 制冷大于800。制热1200。 | 变频，冷暖两用，支持四向扫风，静音净化一级能效键控/遥控，智能调节，自清洁，独立除湿 | 约16-23平方左右空间，快速制冷制热 |
| 格力.云逸‖变频空调柜机3匹 KFR-72LW/NHGm1BAJ | 3匹 | 大于2000 | 变频，冷暖两用，支持四向扫风，静音。一级能耗，国家强制节能证书 | 约32-48平方左右空间，快速制冷制热 |

三、商务需求

1.质保期：6年。自验收合格之日起计算质保期。

2.工期：因天气炎热项目紧急，中标人须在中标公示结束后的15日（日历日）内完成（原房间旧空调拆除送至指定地点、新机安装、调试、运行正常），每推迟一天甲方有权扣除合同总额的0.1%，由此造成的一切后果由乙方承担。

3.乙方需提前查看现场，报价视为已查看过现场后的最终报价。

4.交货、安装、旧机移交地点：石河子大学第一附属医院指定地点。

5.付款方式：到货经甲方预验收合格并提供合法有效的全额发票后，支付合同总额的90%。全部安装完毕，正式验收合格后支付合同总额的10%。

6.根据国家或行业要求及采购需求进行验收。

7.售后：中标方在质保期内需提供现场技术维护服务，及时响应院方故障请求，随叫随到。要做到服从医院的统一管理，遵守医院的规章制度，文明安装施工施工期间，按规范做好安全措施，发生的一切安全责任均有中标方承担。质保期内接到用户方报障请求，中标方须30分钟内响应，2小时到场维修处理，8小时排除故障，否则更换备用机。

8.供应商如存在中标后无故放弃或不按采购需求履行等违约行为的，采购人将按照《在线询价、反向竞价违约处理规则》举报至政采云平台或政府采购管理部门进行严肃处理。

四、空调安装附加费用（提供）

| 名称 | 单价（元） |  |
| --- | --- | --- |
| 砖墙打洞 | 个 |  |
| 水泥/混泥土打洞 | 个 |  |
| 高空作业费 | 层 |  |
| 空调支架 | 副 |  |
| 1.5匹/3P铜管 | 1.5P米/3匹每米 |  |
| 拆旧机风管机/挂机 | 每台 |  |

五、最终报价

空调安装包含人工、高空作业、拆机等所有费用，最终报价清单以外不在另行支付。

| 品牌/规格 | 制冷量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 格力 | 1.5P |  |  |
| 格力 | 3P |  |  |