## Sheet1
序号 | 采购标的名称 | 规格型号、技术参数等 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 预算金额小计（元）
要求
1 | 医用紫外线消毒车 | 医用移动式紫外线消毒车：机底带实心万向轮；金属机身；高1058mm，宽290mm，灯管长920mm；功率70w；电压220v。 | 台 | 50 | 270 | 13500
2 | 医用标签打印机 | 医用标签打印机：产品尺寸232*145*148mm/1202g；热敏打印；打印精度203dpi；打印速度max180mm/s；有效打印宽度20-80mm；标签宽度20-82mm；标签高度15-300mm； | 台 | 3 | 330 | 990
3 | 立式空调柜机 | 立式空调柜机：适用面积28-45㎡；制冷功率2150w；制热功率3150w；电压/频率220v/50Hz；927*699*380mm；匹数3匹； | 台 | 1 | 4000 | 4000
4 | 护士站吧台 | 护士站吧台：1.8*0.6米。 | 台 | 1 | 1500 | 1500
5 | 医用病历夹 | 医用病历夹：蓝色；33*23*0.25cm；可装A4纸。 | 个 | 100 | 10 | 1000
6 | 病历架推车 | 病历架推车：蓝色，双排； | 台 | 2 | 2000 | 4000
7 | 医用小冰柜 | 医用小冰柜：容积100l；545*495*850mm；电压220v；顶开门式； | 台 | 1 | 750 | 750
8 | 医用药品阴凉柜 | 医用药品阴凉柜：520*590*1910mm；额定电压220v；功率101-200w，单门，400L。 | 台 | 8 | 1400 | 11200
9 | 医用抢救车 | 医用抢救车：蓝色。 | 台 | 1 | 1450 | 1450
10 | 医用电子血压计 | 医用电子血压计：脉搏测量范围40-200次/分钟；压力测量范0-300mmHg/（0.0-40.0kPa）；测量方式：臂式/示波测定法。 | 个 | 360 | 150 | 54000
个
11 | 医用电子体温枪 | 医用电子体温枪：测量范围32.0℃-42.9℃；158*72*37mm；32组记忆功能。 |  | 25 | 30 | 750
12 | 医用治疗盘 | 医用治疗盘：304不锈钢材质。 | 个 | 10 | 20 | 200
13 | 医用铅围裙，医用铅帽，医用铅手套，医用铅围脖，医用护目镜 | 医用铅围裙，医用铅帽，医用铅手套，医用铅围脖，医用护目镜。 | 套 | 1 | 510 | 510
14 | 医用心电图机 | 医用心电图机：ECG-3312十二道心电图机；7寸；电池容量4400mAh；3.8kg重；适合纸张210mm*20m，215mm*20m，210mm*140m；产品尺寸347*293*83mm。 | 台 | 9 | 5300 | 47700
15 | 一次性透明粘钩 | 一次性透明粘钩：强力粘钩。 | 个 | 1000 | 0.5 | 500
16 | 护士配药台 | 护士配药台：蓝色；不锈钢操作台；1200*500*900mm | 台 | 3 | 750 | 2250
17 | 医用白大褂（长袖） | 男款10套、女款40套。（男款XL，女款L10套，XL10套，XXL10套，XXXL10套。） | 套 | 50 | 50 | 2500
18 | 医用白大褂（短袖） | 男款10套、女款40套。（男款XL，女款L10套，XL10套，XXL10套，XXXL10套。） | 套 | 50 | 40 | 2000
19 | 医用听诊器 | 医用听诊器：单用听诊器，从三通到听诊器头的长度约为50cm，听头直径36mm。 | 个 | 10 | 20 | 200
20 | 医用瞳孔笔 | 医用瞳孔笔：黄白紫三光源。USB充电，12.8*1.4cm。续航时间5-10h。 | 个 | 25 | 40 | 1000
21 | 医用水银血压计 | 医用水银血压计： | 台 | 10 | 160 | 1600
22 | 医用药品架 | 医用药品架：蓝色。 | 组 | 16 | 300 | 4800
23 | 医用切开缝合包 | 医用切开缝合包：不锈钢材质。 | 套 | 10 | 350 | 3500
24 | 医用舌钳 | 医用舌钳：不锈钢材质，长约17cm，最大口径约11cm。 | 个 | 3 | 30 | 90
25 | 医用开口器 | 医用开口器：不锈钢材质，130mm。 | 个 | 15 | 30 | 450
26 | 医用视力表检查箱 | 医用视力表检查箱：5米标准E字，30*90cm。 | 台 | 1 | 170 | 170
27 | 医用视力表贴纸 | 医用视力表贴纸：5米标准E字，30*90cm。 | 张 | 8 | 30 | 240
28 | 医用高压消毒灭菌锅 | 医用高压消毒灭菌锅：不锈钢材质，输入电源220v，功率2.0kw，工作温度136-128℃，工作压力0.165mpa，内胆厚度0.52mm，内胆尺寸280*235mm，容量18L。 | 台 | 1 | 570 | 570
29 | 医用可高压灭菌器械包布 | 医用可高压灭菌器械包布：纯棉耐高温不褪色，绿色，30*40cm双层。 | 个 | 10 | 85 | 850
30 | 医用电动洗胃机 | 医用电动洗胃机：洗胃机流 量:≥2L/min，输入功率:250VA电源:AC220V 50Hz，运行声音:小于65分贝32cmx36cmx83cm。 | 台 | 1 | 2200 | 2200
31 | 医用电热干燥机 | 医用电热干燥机： | 台 | 1 | 2900 | 2900
32 | LED医用观片灯 | LED医用观片灯：亮度:0-4500cd/㎡，调光方式:不调光/遥控调光/无极调光出线口位置:标准右出额定电压:DC15V，适用胶片:普通模拟X线胶片高密度数字X线胶片钼靶乳腺医用，胶片色温:7500K。 | 台 | 1 | 700 | 700
33 | 医用智能身高体重测量仪 | 医用智能身高体重测量仪：448*340*2135mm。 | 台 | 2 | 600 | 1200
34 | 医用器械盘 | 医用器械盘：304不锈钢材质，26*20*3cm。 | 个 | 5 | 35 | 175
35 | 医用无菌柜 | 医用无菌柜：通体不锈钢材质。 | 套 | 1 | 1000 | 1000
36 | 医用手术相关器械 | 医用手术相关器械：不锈钢材质。 | 套 | 1 | 700 | 700
采购预算总金额（元） | [5 empty] | 171145