## Sheet1
阿拉尔医院院区麻醉科、新生儿科、检验科、档案室、财务科、放射科等科室高清联网视频监控清单
序号 |  | 产品型号 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 1080P高清枪式红外网络摄像机 | 半球摄像机 | 宇视 | 采用星光级超低照度400万1/2.8英寸图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 2、最大可输出200万(1920x1080)@30fps 3、在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项 4、支持H265 H.264H智能编码，可将编码格式设置为Baseline/Main/High ProfileROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 5、最大红外监控距离30米 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境4.8mm | 台 | 38
2 | 1080P高清枪式红外网络摄像机 | 可视对讲 | 海康 | 采用星光级超低照度400万1/2.8英寸图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高。 2、最大可输出200万(1920x1080)@30fps 3、在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项 4、支持H265 H.264H智能编码，可将编码格式设置为Baseline/Main/High ProfileROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 5、最大红外监控距离30米 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境4.8mm | 台 | 2
3 | 稳压电源 | 12V/2A | 小耳朵 | 定制 | 个 | 10
4 | 电源线 | 国标防水 | 鸿图 | RVV2*1平方/100米 | 卷 | 1
5 | 网线 | 国标防水 | 大华 | UTP5E/200米 | 卷 | 9
6 | 8口交换机 | 电信级 | H3C | 主机+8端口千兆以太网光口(SFP,LC)+8端口千兆以太网Combo口模块(SE) | 台 | 13
7 | POE24口交换机 | 锐捷 |  |  | 台 | 2
8 | 耳机 |  |  |  | 套 | 2
9 | 音响 |  |  |  | 套 | 1
10 | 音柱 |  |  |  | 套 | 2
11 | 光模块 |  |  |  | 对 | 10
12 | 条线尾纤 |  |  |  | 调 | 6
13 | 信息技术服务 | 法兰盘，钉子，卡子，管接 |  |  | 批 | 1
14 | 总计：（含安装、调试、维保） | [6 empty] | 0