## 医械耗材
序号 | 名称 | 参数 | 规格 | 备注
1 | 膀胱造瘘器 | 材质：医用不锈钢 产品类目：二类 产品简介：产品适用于膀胱手术器械 | 16Fr-22Fr
2 | 医用外固定夹板 | 医用外固定夹板固手12
3 |  | 医用外固定夹板固脚16
4 | 绷带 | 1.药监备案，不易脱线，柔软亲肤，舒适透气 2.种类：无菌纱布 纱布块 医用绷带 脱脂纱布 | 一包10个
5 | 卡扣式止血带 | 类型：魔术贴绑带 适用范围：产业用，捆绑，应急护理 材质：尼龙 产品能够一件打开，单手操作，轻松一键开启 | 40*2.5cm
6 | 手术刀片 | 10#/11#/12#/15#/23#【无菌手术刀片10片】独立包装 | 无
7 | 无齿镊 | 优质不锈钢敷料镊-14cm | 无
8 | 硅胶引流条 | 一次性使用硅橡胶引流管主要由导管和接头(可选配 组成，引流管采用硅橡胶材料制成，接头采用聚苯乙 树脂材料或硅橡胶材料制成。按尺寸不同分为十三种 规格。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 | 1.胸腔引流16Fr-32Fr 2.腹腔18-28Fr
9 | 缝线 | 非吸收、医用无菌·真丝线 | 60cm×10根/包
10 | 胸腔闭式引流管 | 一次性使用硅橡胶引流管主要由导管和接头(可选配 组成，引流管采用硅橡胶材料制成，接头采用聚苯乙 树脂材料或硅橡胶材料制成。按尺寸不同分为十三种 规格。产品经环氧乙烷灭菌，无菌。 | 16Fr-32Fr
11 | 婴儿体重秤 | 1.最大称重量10kg 2.供电方式2*7号电池 |  | 人体秤/体重秤/健康秤
12 | 婴儿身长测量器
13 | 奶瓶 | 1.自带SS奶嘴（0-1个月） 2.搭配奶嘴：一滴（1-3个月）＋ 二滴（3-6）个月 | 180ml
14 | 配奶搅拌勺 | 能爪“V”型设计，搅拌无残留，适用于各类奶瓶，底部无死角均可轻松搅拌 | 22×3.5cm
15 | 水温计 | 食品级304不锈钢、快速测温、防水设计、可测范围-50℃-300℃ | 探针300mm
16 | 透明玻璃量杯 | 1000ml
17 | 洗耳球 | 洗耳球中号60ml | PVC材质
18 | 新生儿喉镜 | 由窥视片、手柄组成。其中窥视片为选配件，各型号产品组成中至少配置一个选配窥视片，窥视片型号见附录A。光源为LED式，导光方式分为Z型(直接照明式)和G型(纤维导光束照明式)两种，根据导光方式选配相应型式的窥视片，可重复使用 | YL04-IaZ
19 | 新生儿气管导管 | 普通型无囊4.5号/1支 | 内径4.5mm 外径6.4mm
20 | 胎粪吸引管 | 无 | 87×7mm
21 | CPR气膜 | 无 | 50片/盒
22 | 三腔二囊管 | 无 | F14-F18（可定制）
23 | 刮宫刮匙 | 金钟28cm锐口4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16/18/20 六角柄
24 |  | 30CM宫颈刮匙FXD010
25 | 吸痰负压表 | 1.宇峰国标 2.宇峰德标（四角型）3. 宇峰英标
26 | 氧气表 | 无
27 | 瞳孔笔 |  | 12.3×1cm
28 | DXW-A洗胃机配件SB水泵
29 | 皮肤缝合操作模块 | 1.皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力。 2.皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习。 3.可自行在任何部位进行切开缝合练习。 4.反复缝合，针眼不明显。 5.可进行拆线术练习。 6.与模块夹配合，可使模型在操作过程中，更加稳定。 7.可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。 | 产品尺寸（mm）：150×130×18 | 文化用品>教学用具>医药教学器材
30 | 鼻出血及鼻腔检查操作模型 | 1.模型为成年人上半身，解剖结构精确,有上鼻甲，中鼻甲，下鼻甲。 2.标准的检查体位。 3.内设光敏传感器,配有外置电子盒可提示,电子盒设有鼻出血模式、常规检查模式。 4.打开开关后可练习鼻腔出血止血(鼻出血模式）。出血速度可调节。出血量可准确计量。正确的止血操作可成功止血。 5.可进行鼻腔内镜检查（ 常规检查模式 ），当额镜正确对光到各个鼻甲时会有指示灯提示（上、中、下）鼻甲。 6、按压左侧上颌窦，位置正确时有指示灯提示。 | 产品尺寸（mm）： 410×285×615 | 文化用品>教学用具>医药教学器材
31 | 孕妇四步触诊交互系统 | 本产品主要由模型和平板电脑组成，可通过模型与软件的交互，实现孕妇四步触诊、胎心听诊的教学、训练与考核。 一、模型功能特点 1.模型为孕妇躯干，高分子环保材料制成，肤质仿真度高，形态逼真。 2.可用于四步触诊，骨盆外测量，胎心监护和乳房护理等多种产科检查练习与考核。 3.通过充气气囊，可将适量的气体注入羊膜内，模拟不同的孕周。 ★4.可采用多普勒胎心仪分别对单、双胎胎儿进行胎心检查，检测到的胎心率与软件设置的误差±5次/分之间。 5.四步触诊法：子宫内的大小可调节，使胎儿和孕妇模拟更为逼真，可进行单胎和双胎的切换，练习右枕前（ROA）左枕前（LOA）右枕后（ROP）左枕后（LOP）胎位等触诊。 6.模型内置锂电池，工作时长不小于4小时，当模型电池电量低于20%时，模型发出“滴”的提示音。 ★7.模型采用TYPE-C数据线进行充电。 二、交互式软件功能特点 ★1.设计了单胎和双胎头先露或臀先露的四种情境，包含教学模式、练习模式和考核模式，可分别进行训练与考核。 1.1.练习模式：通过设置胎心率，选择胎先露，学生可分步骤进行四步触诊和胎心听诊的练习，触诊时，有正确操作提示，同时可实时检测四步触诊的顺序正误； 1.2.考核模式：完全模拟考试场景，没有任何提示，考生需根据不同的病例做出正确的操作。考试过程中考官可实时对全流程操作进行在线评分，同时可智能检测四步触诊的过程，动画显示与实际操作同步，并自动评判操作正误。操作结束生成成绩单，详细显示各个操作步骤的得分情况及总成绩。 1.3 可以选择是否考核胎心听诊，可分别设置双胎的胎心率和音量。 2.内置多个病例供考核使用，考官可自行编辑、新增、删除病例。 3.可设置评分标准，考官可分别设置主观评分和客观评分的分值。 4.成绩单可打印。 5.模拟人与平板电脑之间为蓝牙连接，连接成功后即可用于训练或考核。 ★6.平板电脑实时显示模拟人电池电量，当模型电池电量低于20%时，有弹框提示，以保证设备正常使用。 7.平板电脑可配置SIM卡。 8.连网状态下可实现在线升级更新软件。 | 产品尺寸（mm）：540×360×240 | 文化用品>教学用具>医药教学器材
32 | 透明刮宫操作模型 | 1.模型为成年女性人体中下腹部躯体模型，包括腹部及大腿部外形，具有透明外壳和精确的内部解剖结构。 2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形。 3.通过透明外壳，可观察到内部子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管，外生殖器、膀胱等解剖结构，可学习骨盆结构的位置关系及特征和刮宫的全过程。 4.外阴部手感柔软，外形仿真并按照正常成年女性人体比例制作，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确。 5.阴道弹性良好，可以使用阴窥器。 6.透明的子宫里可见妊娠6－7周左右的妊娠囊。 7.可进行刮宫术：宫口可以插入扩宫器、刮匙，正确操作有相应的内容物吸出。 8.导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，正确操作可导出模拟尿液。 9.可进行留置导尿的示教、练习。 10.可练习膀胱冲洗。 11.实现多种体位：前倾位、水平位、后倾位。 | 产品尺寸（mm）： 500×400×180 | 文化用品>教学用具>医药教学器材
33 | 四肢骨折固定及脊椎搬运训练模型 | 1.本产品为全身仿真人体模型,模拟头颈部、脊柱受伤。 2.该模型用于训练颈椎骨折、脊柱损伤的搬运考核。 3.左上肢可练习骨折后悬带固定、绷带包扎； 4.右下肢可练习骨折后固定，绷带包扎； 5.可采用多人平直搬运。搬运时应避免单人抱胸搬运，防止脊髓二次损伤。 6.模拟人设有多处传感器，搬运方法错误时将有语音提示：搬运错误造成脊髓二次损伤 7.可进行脊柱损伤术后轴向翻身叩背排痰训练 8.可进行多项护理操作 |  | 文化用品>教学用具>医药教学器材
34 | 三腔两囊管操作模拟人 | 1.成年男性整体人模型，解剖标志明显，采用高分子环保材料制成。 2.具有真实的内脏器官。 3.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种。 4.可进行三腔两囊管压迫术操作，可模拟胃底静脉出血。正确操作后，可有效止血。可准确测量出血量。 5.可进行CPR操作：口对口人工呼吸，心脏按压。 6.可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为200ml,可连接真实的洗胃机进行操作。 7.可进行瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。 8.可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教。 9.可进行导尿术并留置尿管：设有可互换的男女生殖器，正确操作可导出模拟尿液。 10.可进行膀胱冲洗。 11.可进行尿道冲洗。 12.可进行静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。 13.可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗，可进行皮下注射。 14.静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块可更换。 15.可进行压疮护理：淤血红润期、溃疡期。 16.可进行口腔护理。 17.可进行造瘘口护理。 18.可进行吸氧、雾化吸入疗法。 19.可进行外耳道冲洗。 20.可进行擦浴、更衣、灌肠、翻身、冷、热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷等护理操作。 | 产品尺寸（mm）：1640×570×230 | 文化用品>教学用具>医药教学器材
35 | 膀胱造瘘操作模型（女性） | 1.模型为标准成年女性下腹部，解剖标志明显，便于操作定位。 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3.可行膀胱穿刺术。 4.可进行膀胱造瘘术，包括耻骨上穿刺膀胱造瘘术和开放性耻骨上膀胱造瘘术。 5.正确穿刺可穿刺出尿液。 6.皮肤及穿刺囊可更换。 7.可反复进行练习。 | 产品尺寸（mm）：490×380×220 | 文化用品>教学用具>医药教学器材
36 | 膀胱造瘘操作模型（男性） | 1.模型为标准成年男性下腹部，解剖标志明显，便于操作定位。 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3.可行膀胱穿刺术。 4.可行膀胱造瘘术 膀胱造瘘术，包括耻骨上穿刺膀胱造瘘术和开放性耻骨上膀胱造瘘术。 5.正确穿刺可穿刺出尿液。 6.皮肤及穿刺囊可更换。 7.可反复进行练习。 | 产品尺寸（mm）：490×380×220 | 文化用品>教学用具>医药教学器材
37 | 除颤仪教学机 | 1.产品体积小巧，携带方便，耐用，采用交流电，使用寿命长。 2.具有开机指示灯和充电指示灯。 3.内置可充电锂电池，可正常工作4小时，电量低于20%时，自动产生报警音和“电池电量太低”文字提示，并每隔数秒重复进行提示，直至电量耗尽或连接电源线充电。 4.模拟真实除颤仪结构和操作流程，可与模拟教学场景整合以满足高级复苏情景的操作训练需求。可模拟各类除颤监护治疗场景。 5.★拥有12.1寸彩色液晶屏幕，可显示心电波形、心率、除颤模式、电击次数、除颤波方向、除颤能量、除颤仪工作状态、CPR时间和CPR状态等，心电波形随抢救结果变化。 6.★通过旋钮可设置多个参数，包括：除颤模式、除颤能量、除颤次数、除颤后波形、除颤波方向、CPR时间等。 6.1 除颤模式包括手动除颤模式和自动除颤模式。 6.2 除颤能量在除颤设置中进行设置，设置范围0-500J，最小变量为5。 6.3 除颤次数在除颤设置中进行设置，设置范围1-10次，最小变量为1。 6.4 除颤后波形在除颤设置中进行设置，可设置77种心电波形。 6.5 除颤波方向包括单向波和双向波设置。 6.6 CPR时间可设置1-5分钟，最小变量为1。 7.配备除颤模块，可配套不同款式的模拟人使用。 8.位置检测功能：可对除颤电极放置位置进行实时检测，Sternum的除颤板放置在患者胸部右侧锁骨下（患者的右侧），Apex的除颤板放置在患者胸部左侧乳头下方。任何一个电极放置位置不准确，屏幕均有红色文字提示；两个电极均放置正确时，屏幕有绿色文字提示，仪器自动显示分析当前心律和心率。 9.手动除颤模式：根据波形判断需要手动进行除颤，按下充电按钮，即对除颤仪高压电容充电，充电过程有提示音，充电完成提示音消失，并有文字提示。除颤电极左右手柄上各有一个放电按钮，充电完成后，同时按下放电按钮，完成放电，电击成功有文字提示。电击成功次数达到设置次数，提示除颤成功，显示除颤后波形。 10.自动除颤模式（AED模式）：除颤电极放置到正确位置后，自动检测分析心律、心率，并有“正在分析，请勿接触病人”文字提示。检测到除颤波形，自动进行充电，充电过程有提示音，充电完成有文字显示，同时按下放电按钮，完成放电，电击成功有文字提示。继续自动分析心律，直至除颤成功，每次充电自动增加除颤能量。 11.★CPR开启时，有倒计时显示，此时无法进行除颤操作，并有文字提示。 12.★为方便教学、考核、比赛等不同使用场景，本产品具备开机默认显示关机前设置和默认显示统一设置的功能。 | 产品尺寸（mm）：305×150×315 | 文化用品>教学用具>医药教学器材
38 | 脊柱板（平板塑料担架） | 1.实验显示可以承受300kg的重量而不发生断裂。 2.防水而不易污染。 3.适用于各类固定带。 4.可以漂浮于水面。 |  | 文化用品>教学用具>医药教学器材
39 | 颈托 | 1.折叠式设计使颈托可以平放，易于储存。 2.前方开口设计便于脉搏检查，气道管理和进一步观察。 3.后方的开孔设计便于触诊和透气。 |  | 文化用品>教学用具>医药教学器材
40 | 多功能关节夹板 | 1.多功能关节夹板可用于上下肢骨折，扭伤，上肢成角骨折或脱臼可调整角度，不须加用其它夹板。 2.夹板铰链可任意旋转调整，10度锁定。 3.夹板护垫在较重治疗手法下可减少患者的抵触。 4.可折叠，易储存，无尖锐边缘使患者易于接受。 5.X线可完全穿透，摄片效果良好。 |  | 文化用品>教学用具>医药教学器材
41 | 头部固定器 | 1.两侧固定海绵可进行多向调节。 2.固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低。 3.两侧固定海绵柔软舒适。 4.可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用， 性能价格比高，在使用时操作简单。 |  | 文化用品>教学用具>医药教学器材
42 | 三角巾 | 1.三角巾是一块大的三角形的棉布，具有良好的吸收及透气性能，对皮肤无过敏性。 2.适用于包扎人体任何部位的伤口，是适用面最广的包扎敷料。 | 产品尺寸（mm）：600 x 450 x 450 | 文化用品>教学用具>医药教学器材