## 44团医院2.26
第三师四十四团医院 服务类 用品明细表
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 预算总价（元）
1 | 锐器盒 | 11.5*12.5cm | 个 | 100 | 8 | 800
2 | 锐器盒 | 21*21.3cm | 个 | 100 | 15 | 1500
3 | 75%酒精 | 乙醇消毒 [主要成分]乙醇、纯化水等[剂型]液体消毒剂[主要有效成分及含量]符合GB/T26373-2020要求[杀灭微生物类别] 杀灭微生物类别:本品可杀灭白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌。[适用范围] 1、皮肤消毒; 2、卫生手消毒;3、必须是消字号的产品 | 瓶 | 60 | 10 | 600
4 | 75%酒精喷 | 乙醇消毒 [主要成分]乙醇、纯化水等[剂型]液体消毒剂[主要有效成分及含量]符合GB/T26373-2020要求[杀灭微生物类别] 杀灭微生物类别:本品可杀灭白色念珠菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌。[适用范围] 1、皮肤消毒; 2、卫生手消毒;3、必须是消字号的产品 | 瓶 | 30 | 5 | 150
5 | 医用棉签 | 10cm*50支，二类 | 根 | 10000 | 0.3 | 3000
6 | 电池 | 南孚正品电池 | 个 | 500 | 4 | 2000
7 | 电子血压计（充电款） | 产品名称 电子血压计 规格型号 F1103L 记忆功能 记忆组数双人各120组 测量范围 压力：0~280mmHg/0~37.3kPa;脉搏：40~170次/分 允许误差 静态压力：±3mmHg(±0.4kPa）；脉率：±5% 使用环境 温度5℃~40℃, 相对湿度10%~80% 运输/存储环境 温度-20℃~+55℃, 相对湿度≤93% 大气压力范围 80kPa~105kPa， 测量方法 示波测量法 工作电压 d.c. 3.7V（锂电池）； 充电电压 外部输入:100-240VAC 50/60Hz 输出：DC 5V 1A 适用臂围 22~40cm 机器重量 约284g（含锂电池） 外形尺寸 约140*103*80mm 运输要求 防止重压、潮湿、阳光直晒、雨淋 运行方式 连续运行 按防电击类型分类 II类、内部电源设备 按防电击程度分类 具有BF型应用部分 按运行模式分类 属于连续运行设备 按对进液的防护程度分类 普通设备（IPX0不防水） 按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化氮混合的易燃麻醉气情况下使用 时的安全程度分类：属于不能在此两种情况下使用的设备（非AP/APG型） 本产品无具有对除颤放电效应防护的应用部分 本产品无信号输出部分 永久性安装设备或非永久性安装设备：非永久性安装设备 电磁兼容按GB 4824分类属1组B类 | 台 | 10 | 300 | 3000
合计 | [5 empty] | 11050