四师医院自行采购项目申请表 表式：附表

单位名称：医学装备科 2025年 6 月 5日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 采购项目具体的详细技术、规格、性能指标参数和配置方案 | 备注 |
| 设备采购项目：  口腔器械一批，合计金额1.87万元。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 器械名称 | 规格 | 数量 | | 1 | 氧化铝喷砂枪 | 干湿两用型 | 1套 | | 2 | 正畸测力计 | 500g | 1个 | | 3 | 迷你正畸附件成型模具 | 7合1 | 1套 | | 4 | 金冠剪 | 直头3把，弯头2把 | 5把 | | 5 | 正畸邻面去釉车针套装 | HX-51F，HX-51EF，HX-52F，HX-52EF；HX-54F，金属车针架 | 5套 | | 6 | 托槽星型定位器 | 后牙用 | 1个 | | 7 | 正畸钳钢丝粗丝切断钳 | 粗丝切断钳 | 1个 | | 8 | 镍钛推簧 | 0.010\*180mm（2根/包） | 10包 | | 9 | 弹性链长距 | 406-612 | 2卷 | | 10 | 弹性链短距 | 406-622 | 2卷 | | 11 | 牙科高速手机 | AZF-4 | 1 | | 12 | 标准转矩颊面管 | 10个/袋 | (16，26，36，46，17，27，37，47各5包) | | 13 | MBT直丝带环 | (双管，颊面管+口外弓管)（4个/包） | ( 16、26牙位，26#-35#10种型号2个牙位各1包) | | 14 | 正畸带环腭管 | 无勾（10个/包） | 10包 | | 15 | 正畸不锈钢丝 | 0.8mm 50g | 2卷 | | 16 | 网状舌侧扣 | 网状（圆形底）（10颗/包） | 10包 | | 17 | 带埋伏牙牵引链 | 带链舌侧扣（2颗/包） | 10包 | | 18 | 游离牵引钩 | 球头型，短4.1mm（10颗/包） | 10包 | | 19 | 游离牵引钩 | 带勾中，左，8.7mm（10颗/包） | 10包 | | 20 | 游离牵引钩 | 带勾中，右，8.7mm（10颗/包） | 10包 | | 21 | 正畸橡皮圈 | 企鹅（100个/包） | 10包 | | 22 | 正畸橡皮圈 | 狐狸（100个/包） | 10包 | | 23 | 正畸橡皮圈 | 兔子（100个/包） | 10包 | | 24 | 正畸橡皮圈 | 松鼠（100个/包） | 10包 | | 25 | 研磨材料-4mm单面中砂（0.1） | 金刚砂单面 304L（长150mm 宽4mm 厚0.10mm）（12条/包） | 5包 | | 26 | 研磨材料-4mm双面中砂（0.2） | 金刚砂双面 314L（12条/包） | 10包 | | 27 | 正畸分牙圈 | S型分牙圈 | 5根 |   二、基本要求及服务  1、**投标文件中需附产品说明、彩页、配置参数详细的产品资料及产品在政府集中采购的中标信息如：伊犁州中标价、北疆联盟中标价等（如有）**。  2、投标产品注册证有效期不得小于6个月，或到期可提供新注册证，中标货物注册证应与投标时所提供的产品注册证一致,如无法提供，采购方有权退货。  3、中标产品所产生的一切费用（包含安装所需材料等）由中标商承担。  4、维修响应速度：如2小时内无法通过电话或远程维修解决问题，维修人员必须在接到故障报告24小时内到达现场。  5、所有器械提供人员培训，教会为止。提供原厂维修培训，并提供产品维修手册。  6、中标设备工作时如需配套使用耗材，投标时应说明，并提供耗材报价单（提供证明文件如自治区、伊犁州中标价、北疆联盟中标价等）。  7、中标设备有网络信息传输需求的，必须与医院信息网络系统连接，产生接口费用由中标单位承担。设备需配套工作站的由中标方免费提供。  **三、设备性能、配置要求及技术参数**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 器械名称 | 规格 | 数量 | 功能参数描述 | | 1 | 氧化铝喷砂枪 | 干湿两用型 | 1套 | 喷除托槽底部原胶 | | 2 | 正畸测力计 | 500g | 1个 | 测量正畸力值 | | 3 | 迷你正畸附件成型模具 | 7合1 | 1套 | 形成牙面附件 | | 4 | 金冠剪 | 直头3把，弯头2把 | 5把 | 剪断结扎丝 | | 5 | 正畸邻面去釉车针套装 | HX-51F，HX-51EF，HX-52F，HX-52EF；HX-54F，金属车针架 | 5套 | 邻面去釉用 | | 6 | 托槽星型定位器 | 后牙用 | 1个 | 托槽定位用 | | 7 | 正畸钳钢丝粗丝切断钳 | 粗丝切断钳 | 1个 | 剪断钢丝用 | | 8 | 镍钛推簧 | 0.010\*180mm（2根/包） | 10包 | 推开牙间距 | | 9 | 弹性链长距 | 406-612 | 2卷 | 关闭间隙用 | | 10 | 弹性链短距 | 406-622 | 2卷 | 关闭间隙用 | | 11 | 牙科高速手机 | AZF-4 | 1 | 磨除牙体组织用 | | 12 | 标准转矩颊面管 | 10个/袋 | (16，26，36，46，17，27，37，47各5包) | 穿入弓丝用 | | 13 | MBT直丝带环 | (双管，颊面管+口外弓管)（4个/包） | ( 16、26牙位，26#-35#10种型号2个牙位各1包) | 穿入弓丝用 | | 14 | 正畸带环腭管 | 无勾（10个/包） | 10包 | 穿入弓丝用 | | 15 | 正畸不锈钢丝 | 0.8mm 50g | 2卷 | 弯制钢丝卡环 | | 16 | 网状舌侧扣 | 网状（圆形底）（10颗/包） | 10包 | 牵引扭转牙用 | | 17 | 带埋伏牙牵引链 | 带链舌侧扣（2颗/包） | 10包 | 牵引埋伏牙用 | | 18 | 游离牵引钩 | 球头型，短4.1mm（10颗/包） | 10包 | 关闭间隙用 | | 19 | 游离牵引钩 | 带勾中，左，8.7mm（10颗/包） | 10包 | 关闭间隙用 | | 20 | 游离牵引钩 | 带勾中，右，8.7mm（10颗/包） | 10包 | 关闭间隙用 | | 21 | 正畸橡皮圈 | 企鹅（100个/包） | 10包 | 调整咬合用 | | 22 | 正畸橡皮圈 | 狐狸（100个/包） | 10包 | 调整咬合用 | | 23 | 正畸橡皮圈 | 兔子（100个/包） | 10包 | 调整咬合用 | | 24 | 正畸橡皮圈 | 松鼠（100个/包） | 10包 | 调整咬合用 | | 25 | 研磨材料-4mm单面中砂（0.1） | 金刚砂单面 304L（长150mm 宽4mm 厚0.10mm）（12条/包） | 5包 | 邻面去釉用 | | 26 | 研磨材料-4mm双面中砂（0.2） | 金刚砂双面 314L（12条/包） | 10包 | 邻面去釉用 | | 27 | 正畸分牙圈 | S型分牙圈 | 5根 | 分离牙间距 |   以上所有器械规格性能均需满足配套设备使用及使用科室要求。  四、响应时间及售后服务要求：  1.器械质保1年  2.交货地点要求：采购方指定地点  五、付款方式：  货物到货并且验收合格后（产品应无质量问题、且证照及发票等手续齐全、价格合理、无其他纠纷）100%付款。卖方应当按照约定或者交易习惯向买方交付货物有关的单证和资料。（如：发票等）。  六、履约保证  招标完成签订购销合同后，中标方支付合同价款10%为履约保证金，合同履约完成后无质量问题无息返还履约保证金。 | | | |