## 货物类
报价单
报价日期：2024年 月 日
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 | 公司报价单价（元） | 公司报价合计（元） | 质保年限 | 备注
1 | 三相380V端子 配电分线箱 | 额定频率:50HZ-60HZ 主线截面：150mm² 支线截面10-150mm² 适用电压：660V 适用电流：380A | 套 | 2 | 800 | 1600 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
2 | 配电箱 | 加厚、明装、30cm×40cm×15cm、竖款、配电箱1个 | 套 | 2 | 363 | 726 |  |  |  | 含材料费、人工组装费及运输装卸费
品牌、4P63A空气开关1个
品牌、2P40A漏电保护器3个
品牌、2P32A漏电保护器1个
大功率3孔接线端子3个
大功率5孔接线端子1个
3 | 漏电开关保护盒（套装1） | 铁质、6回路、明装漏电开关保护盒1个 | 套 | 36 | 105 | 3780 |  |  |  | 含材料费、人工组装费及运输装卸费
品牌、2P32A漏电保护器1个
品牌、3孔16A轨道插座1个
4 | 漏电开关保护盒（套装2） | 铁质、12回路、明装漏电开关保护盒1个 | 套 | 1 | 210 | 210 |  |  |  | 含材料费、人工组装费及运输装卸费
品牌、2P32A漏电保护器2个
品牌、3孔16A轨道插座1个
品牌、5孔10A轨道插座1个
5 | 漏电保护器 | 品牌、2P32A | 个 | 3 | 45 | 135 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
6 | 漏电保护器 | 品牌、1P32A | 个 | 2 | 30 | 60 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
7 | 插座 | 品牌、明装86型3孔16A | 个 | 15 | 20 | 300 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
8 | 并沟线夹 | 铜、16-120、带壳 | 个 | 4 | 25 | 100 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
9 | 对接铜鼻 | 加厚、紫铜、16² | 个 | 4 | 5 | 20 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
10 | 对接铜管 | 加厚、紫铜、16² | 个 | 8 | 4 | 32 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
11 | T型三通分线器 | 大功率、主线16²，分线6²/4² | 个 | 16 | 15 | 240 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
12 | 电缆线 | 四芯16²国标铜芯铠装电缆线（3×16²+1） | 米 | 22 | 100 | 2200 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
13 | 电线 | 单芯16²国标铜芯电线、100米/卷、（黄、绿、红、蓝） | 米 | 350 | 15 | 5250 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
14 | 电线 | 单芯6²国标铜芯电线、100米/卷、（黄、绿、红、蓝） | 米 | 300 | 7.5 | 2250 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
15 | 电线 | 单芯4²国标铜芯电线、100米/卷、（黄、绿、红、蓝） | 米 | 1400 | 4.5 | 6300 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
16 | 电线 | 单芯2.5²国标铜芯电线、100米/卷、（黄绿） | 米 | 500 | 3.5 | 1750 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
17 | 线槽 | 50mm×25mm | 根 | 50 | 7 | 350 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
18 | 线槽 | 30mm×15mm | 根 | 170 | 5 | 850 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
19 | 热缩管 | 8mm、10mm、12mm | 米 | 15 | 5 | 75 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
20 | 电工胶布 | 品牌、防水款 | 卷 | 20 | 2 | 40 |  |  |  | 含材料及运输装卸费
21 | 电路施工费 | 专业电工施工 | 项 | 1 | 11000 | 11000 |  |  |  | 含登高车费
22 | 其他电路施工费 | 更换配电箱及电缆线（材料由医院自备）、专业电工施工 | 项 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 含线鼻等辅助材料及人工费
合计金额：
★1.提供公司营业执照清晰扫描件,所报单价及合计高于预算最高单价及合计视为无效报价，报价即视为认可本项目全部要求。
★2.本次报价为一次性报价，成交原则为合理低价成交，恶意低价将视为无效报价，报价包含安装、人工、辅材、运输等一切费用。
★3.报价单文件名称为公司全称，文件包含要求的所有资料，必须按要求制成一个PDF文件，否则视为无效报价单。
★4.供应商如进行恶意质疑、投诉或在成交后不能按要求完成任务，将列入采购不良记录名单，拒绝与其进行任何购销活动。
★5.付款方式：以成交价签订供应服务合同，无预付款，按医共体内各成员单位具体要求配送，到货验收合格后，单独开票，按实际成交价支付货款。
报价公司（盖章）： 联系人： 联系电话： 我公司响应全部要求，保证所报价格真有效，无恶意报价，一旦成交，能够按照贵单位要求的质量、地点、时间等要求完成供货及售后服务