低速台式离心机技术参数表

仪器特点：

- 微机控制，交流变频电机驱动，转速精度高，噪音低，使用寿命长。

- 数字或者彩色大屏显示，10档升降速曲线，运行过程中用户可任意调整参数。

- 静音技术，“低噪音”专利技术，最高转速运行噪音低于58分贝。

- 门盖机身双层密封圈、密封性好，长期使用密封性好。

- 设有超速、超温、不平衡、电子安全门锁等多级保护功能，确保人机安全。

- 可选配多种不同的转子，满足不同领域，不同实验需求。（可根据不同实验定做0.5ml-250ml适配器）

主机参数：

- 最高转速：6000r/min

- 最大容量：4×400ml

- 最大离心力：6000xg

- 定时范围：0～99min

- 转速精度：±10r/min

- 整机噪音：<58dB

- 电    源：AC220V  50Hz  10A

8、转子根据医院需求配置