封口机技术参数要求

一、功能特点：

- 彩色液晶电容触屏，各项工作参数可以设置并具有自动储存功能；

- 自带封口机中文打印系统，内置针式打印机，可以根据需要设置打印事项、调整打印内容，用户可自主决定打印参数的位置；

- 自带正序（降序）封口计数器，具有打印边距、打印间隔调整等功能；

- 具有自动节能待机，待机时间和待机温度可调，智能待机恢复，光电感应有卷袋送人可高速恢复到工作温度；

- 封口温度超过工作温度停机保护功能，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行；

二、产品参数：

- 热合温度：60～220℃可调

- 封口宽度	：	12mm

- 封口速度	：	≥10m/min

- 封口留边：0～35mm

- 打印系统：打印模块可侧面弹出更换墨盒

- 打印模式：针式

- 售后：

- 终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。