空  调

型号KFR-35GW/(35523)FNhAa-B3面板材质ABS塑料系列凉之爽适用面积16-24㎡认证型号KFR-35GW/(35523)FNhAa-B3

规格

内机净重9.5kg制冷剂R32外机尺寸宽732mm；高553mm；深330mm内机机身尺寸宽824mm；高293mm；深197mm电压/频率220V/50Hz外机净重24kg

舒适性能

能效比4.21

功能

扫风方式上下扫风电辅加热功率1000W循环风量690m3/h制热功率1390W制热量4600W睡眠模式按键调节制冷量3500W制冷功率980W电辅加热

服务信息

上门安装、调试供应商提供

上门维修供应商提供

售后服务内容:全国联保

质保时间: 质保10年,免费维修