|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 型号 | 产品参数 | 产品图片 | 单价 | 总价 |
| 按摩床 | 6张 |  | 1.床头配有呼吸塞和手托板，提高患者俯卧治疗的舒适性。2.最大静态承重≥200kg。3.配备置物底板，方便储物，节省空间。4.床体采用实木结构，环保漆面，安全可靠。5.外形尺寸（L\*W\*H）：1900mm\*690mm\*650mm（±20%），床面尺寸（L\*W）：1900mm\*635mm（±20%）。 |  |  |  |

推拿床参数

公司名称： 联系人： 联系电话：