第七师医院综合楼发电机保养参数

- 一、综合楼备用发电机型号:QS（-800）

- 二、保养项目

- （1）更换LF 670，机滤4个，更换LF777机滤2个。

- （2）更换LF1006油滤2个。

- （3）更换WF2053（sx0811）水滤4个。

- （4）更换机油（四季机油）。

- （5）清洁空气过滤器滤芯。

- （6）保养后冷却液循环管路不能有渗漏现象（保质期一年）。

- （7）防静电油管5米。

- （8）清除排气管，清扫通风口。

- （9）温控器6只。

- （10）更换防冻液。

- 验收要求：保养完后，验收室机组及地面需要擦洗干净，机体上不能有积灰，地面不能有污水，污油，机组风扇上及机房内不能有烟头，塑料袋等垃圾。

- 三、本工程清单不得被认为是详尽无遗的，报价方应根据需求提供不可遇见的（元件、器件配套设备相应的材料和必要的工程施工），其费用不另行追加。

- 四、报价方:必须现场核实工程量，经双方签字或盖章后上传，未上传的视为不响应招标文件。甲方联系电话：13999702539。本次发电机保养完毕后达到发电机正常使用要求。如果因此次保养不彻底、不到位引起的安全生产事故或被上级部门检查中通报，一切后果由中标方承担。

第七师医院

2024年12月12日