|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等离子灭菌器维修服务清单 | | | | |
| 配件名称 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） |
| 油雾过滤器 |  |  | 2套 |  |
| 空气过滤器 |  |  | 2套 |  |
| 真空泵油 |  |  | 3瓶 |  |
| 油雾吸附器 |  |  | 2个 |  |
| 打印机 |  |  | 1台 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

第七师医院

2025年1月22日