- 第七师医院科治疗车更换和维修明细表

| 序号 | 科室 | 更换静音轮车轮数量 （个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸科 | 16 |  |
| 2 | 全科医学科 | 4 |  |
| 3 | 内分泌科 | 12 |  |
| 4 | 神经内科 |  |  |
| 5 | 急诊科 | 12 |  |
| 6 | 骨一科 |  |  |
| 7 | 普外二科 |  |  |
| 8 | 中医康复科 | 8 |  |
| 9 | 乳腺胸外科 | 8 |  |
| 10 | 骨二科 | 44 |  |
| 11 | 心内科 | 36 |  |
| 12 | 普外一科 |  |  |
| 13 | 神外泌尿科 | 4 |  |
| 14 | 妇产科 |  |  |
| 15 | 消化肾病科 |  |  |
| 16 | 重症医学科 | 12 |  |
| 17 | 儿科 | 16 |  |
| 18 | 眼耳鼻喉科 | 8 |  |
| 19 | 手术室 | 32 |  |
| 数量合计 |  | 212 |  |
| 价格合计 |  |  |  |

备注：

- 治疗车维修更换53辆*4个=212个轮子，维修更换高品质

- 静音车轮，规格：直径70mm 带刹车型，质保1年，备用12个静音车轮

不锈钢治疗车参数

规格：740*430*880mm。

整车由优质不锈钢管及不锈钢板经悍接而成，不锈钢板材厚度≥0.8mm；外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀，耐腐蚀，不生锈；双层台面，均带全不锈钢围栏，上方配有双抽屉，滑道采用三节式高级静音滑道，带2个污物桶，配高档静音耐磨脚轮，双轮带刹车。

产品具有ISO 9001:2015质量管理体系认证，ISO 14001:2015环境管理体系认证，ISO 13485:2016医疗器械质量管理认证

设备质保：3年

ABS治疗车参数

1、材料：ABS材质。规格：750*480*920mm。

2、车的整体分为一层抽屉，带不锈钢围栏。

3、第1层每层抽屉可分为25个小格（间隔可调），抽屉屉高140mm

4、配置：污物桶2个、1只篮筐。

5、轮子为3寸双轨全封闭万向超静音刹车轮。带减震弹簧垫（2个带刹车，2个不带刹车）。

6、A产品具有ISO 9001:2015质量管理体系认证，ISO 14001:2015环境管理体系认证，ISO

13485:2016 医疗器械质量管理认证。

- 质保3年

第七师医院

2025年1月10日