维修参数

1、项目要求：亚低温治疗仪维修

2、资质要求：

提供：营业执照、医疗器械经营许可证，营业执照经营范围：需有专用设备维修或医疗设备维修经营范围。

- 维修内容：

| - 设备厂家 | - 设备型号 | - 配件名称 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 珠海和佳 | - HGT-200vi | - 温控探头 | - 4 |
|  |  | - 冰毯 | - 1 |
| - 长春柏达 | - BD-98 | - 温控探头 | - 1 |
|  |  | - 冰毯 | - 1 |
| - 郑州圣健 | - SJT-3 | - 温控探头 | - 1 |

- 1.提供维修前后对比检测报告。

- 2.中标公示后，中标公司必须在≤10个工作日完成维修，为交钥匙工程；维修期间，产生的其他材料及费用，由中标公司负责。

- 3.中标公示后，合同签订≤10个工作日，联系人：程文雄：18799795587

- 4、售后服务：

- 设备质保一年，如设备出现故障，24小时内提供备用机，保证设备正常运行。

- 第七师医院

- 2025年7月16日