## 实验室3月采购内容
检验科生活饮用水项目试剂、耗材急需采购预算（黄色内容合并为一个报价单位，具体看备注）
项目类别 | 试剂名称 | 需求量/年/2批次 | 规格/说明 | 需求详细参数 | 备注
生活饮用水项目 | 耗材和配件
| 隔热手套 | 20 | 双 | 耐高温耐磨隔热手套1000度，20双 | 开展理化生活饮用水实验使用，请和医用耗材区分开，具备耐酸碱等理化指标要求，气体不考虑其他公司供气，氩气没有气瓶，请报价时带气瓶价格。
| 引流管（玻璃棒） | 5 | 10支/包 | 引流管（玻璃棒）高硼硅，5包
| 移液管架 | 15 | 满足分光光度法检测 | 梯形移液管架 分管光度法梯度比色使用
| 活性炭口罩 | 2 | 25只/盒 | 活性炭口罩，2盒，非油性颗粒物过滤＞90%，活性炭过滤层
| 防毒面罩 | 6 | 防有机气体和酸性气体、氯气氯化氢、二氧化硫、二氧化氯 | 防酸防有机气体防毒面罩，全面罩，冷流呼吸阀，聚碳酸脂视镜，N95滤芯滤棉、防有机气体和酸性气体、氯气氯化氢、二氧化硫、二氧化氯，推荐 3M 6800+6003
| 定量环，500微升的 | 1 | 个 | 万通离子色谱，开展消毒副产物项目，离子色谱定量环500ul
| 护目镜 | 15 | 防护酸碱液体迸溅 | 防护酸碱液体
| 洗瓶 | 20 | 冲洗容量瓶用 | 500ml耐酸碱洗瓶
| 电磁炉 | 5 | C21 | 美的电磁炉
| 丁腈手套 | 5盒 | 100只/盒，耐酸碱 | 耐酸碱手套100只/盒L号
| 容量瓶刷子 | 30 | 洗容量瓶用 | 容量瓶毛刷适配100ml、250ml、500ml 容量瓶
气体
| 气瓶车 | 2 | 个 | 气瓶推车 40L
| 甲醇 | 1 | 20瓶/箱 | 优级纯
| 氦气 | 1 | 瓶 | 40L，15Mpa，乌鲁木齐康迪公司供气
| 氩气 | 6 | 首次更换需要加760元每个瓶体费用（缺6个） | 40L，15Mpa，乌鲁木齐康迪公司供气
水中氟（2025年度考核）项目
| 水中氟成分分析标准物质 | 2 | 50mL , 1000μg/mL（以F计） | 水中氟标准物质，须符合生活饮用水国标要求50mL , 1000μg/mL（以F计），2支 | 受政采云上架规定限制，标准物质和标准样品合并上架，供货商根据本附件提供符合相关资质的标准物质和标准样品样
| 水质氟化物（标样） | 2 | 20mL 0.601μg/mL | 氟化物低值标准样品，国标检测低值点0.601μg/mL，2支
| 水质氟化物（标样） | 2 | 20mL , 0.978μg/mL | 氟化物告值标准样品，国标检测高值点20mL , 0.978μg/mL，2支
| 氟电极 | 2 | 带参比 | 氟电极参比电极一套，2套 | 雷磁电极优先，能够满足开展生活饮用水水氟考核需求
水中砷（2025年度考核）项目
| 砷单元素溶液标准物质 | 2 | 20mL , 1000μg/mL | 水中砷标准物质，须符合生活饮用水国标要求，2支 | 受政采云上架规定限制，标准物质和标准样品合并上架，供货商根据本附件提供符合相关资质的标准物质和标准样品样
| 砷标准样品 | 2 | 20mL,13.0μg/L | 水中砷低值标准样品，国标检测低值点20mL,13.0μg/L，2支
|  | 2 | 20mL,44.4μg/L | 水中砷中值标准样品，国标检测中值点20mL,44.4μg/L，2支
|  | 2 | 20mL,91.4ug/L | 水中砷高值标准样品，国标检测高值点20mL,91.4ug/L，2支
2025年度生活饮用水标准物质加标准样品
| 开展检测时需使用的标准物质和标准样品 | 参考附表1-标准物质采购 |  | 要求：浓度必须符合生活饮用水国家检测标准需求。提供对应标准的物质标准物质证书 | 每类标准品4支，共372瓶，参考附表1-标准物质采购表
| 硝酸 | 10 | GR级 | 满足危化品销售要求资质，规格：500ml/瓶 | 受政采云上架数量限制，盐酸合并到硝酸中一起报价，中心危化品库房预计3月初通过验收，通过验收后开始供货。
| 硫酸 | 10 | GR级 | 满足危化品销售要求资质，规格：500ml/瓶
| 盐酸 | 10 | GR级 | 满足危化品销售要求资质，规格：500ml/瓶

## 附表1-标准物质采购
要求：浓度必须符合生活饮用水国家检测标准需求。提供对应标准的物质标准物质证书
标准物质采购表
序号 | 检测项目 | 名称 | 浓度 | 体积(mL) | 数量 | 参数要求
1 | 砷 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL , 1000μg/mL |  | 4 | 砷单元素溶液标准物质20mL , 1000μg/mL数量4
2 |  | 水质砷 | 20mL,13.0μg/L |  | 4 | 水质砷20mL,13.0μg/L数量4
3 |  | 水质砷 | 20mL,44.4μg/L |  | 4 | 水质砷20mL,44.4μg/L数量4
4 |  | 水质砷 | 20mL,91.4ug/L |  | 4 | 水质砷20mL,91.4ug/L数量4
5 | 镉 | 镉标准溶液 | 1000ug/ml | 50 | 4 | 镉标准溶液1000ug/ml数量4
6 |  | 水质镉 | 0.81ug/L | 20 | 4 | 水质镉0.81ug/L数量4
7 |  | 水质镉 | 4.0ug/L | 20 | 4 | 水质镉4.0ug/L数量4
8 |  | 水质镉 | 7.0ug/L | 20 | 4 | 水质镉7.0ug/L数量4
9 | 铬（六价） | 六价铬溶液标准物质 | 1000ug/ml | 50 | 4 | 六价铬溶液标准物质1000ug/ml数量4
10 |  | 水质六价铬（标样） | 39ug/L | 20 | 4 | 水质六价铬（标样）39ug/L数量4
11 |  | 水质六价铬（标样） | 4.00mg/L | 20 | 4 | 水质六价铬（标样）4.00mg/L数量4
12 |  | 水质六价铬（标样） | 200ug/L | 20 | 4 | 水质六价铬（标样）200ug/L数量4
13 | 铅 | 铅标准溶液 | 1000ug/ml | 50 | 4 | 铅标准溶液1000ug/ml数量4
14 |  | 水质铅（标样） | 5.00ug/L | 20 | 4 | 水质铅（标样）5.00ug/L数量4
15 |  | 水质铅（标样） | 40ug/L | 20 | 4 | 水质铅（标样）40ug/L数量4
16 |  | 水质铅（标样） | 80ug/L | 20 | 4 | 水质铅（标样）80ug/L数量4
17 | 汞 | 汞标准溶液 | 1000ug/ml | 50 | 4 | 汞标准溶液1000ug/ml数量4
18 |  | 水质汞(标样) | 0.6μg/L | 20 | 4 | 水质汞(标样)0.6μg/L数量4
19 |  | 水质汞（标样） | 6.79μg/L | 20 | 4 | 水质汞（标样）6.79μg/L数量4
20 | 氟化物 | 水中氟成分分析标准物质 | 1000μg/mL（以F计） | 50 | 4 | 水中氟成分分析标准物质1000μg/mL（以F计）数量4
21 |  | 水质氟化物（标样） | 0.601mg/L |  | 4 | 水质氟化物（标样）0.601mg/L数量4
22 |  | 水质氟化物（标样） | 0.978μg/mL |  | 4 | 水质氟化物（标样）0.978μg/mL数量4
23 | 硝酸盐 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质 | 500μg/mL（以N计20 | 20 | 4 | 水中硝酸盐-氮成分分析标准物质500μg/mL（以N计20数量4
24 |  | 水质硝酸盐氮（标样） | 8.54μg/mL（以N计 | 20 | 4 | 水质硝酸盐氮（标样）8.54μg/mL（以N计数量4
25 |  | 水质硝酸盐氮（标样） | 2.19μg/mL（以N计） | 20 | 4 | 水质硝酸盐氮（标样）2.19μg/mL（以N计）数量4
26 | 三氯甲烷 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 1000ug/mL | 2 | 4 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质1000ug/mL数量4
27 |  | 甲醇中三氯甲烷（标样） | 12.2μg/mL | 2 | 4 | 甲醇中三氯甲烷（标样）12.2μg/mL数量4
28 |  | 甲醇中三氯甲烷（标样） | 60.3μg/mL | 2 | 4 | 甲醇中三氯甲烷（标样）60.3μg/mL数量4
29 |  | 甲醇中三氯甲烷（标样） | 123.4μg/mL | 2 | 4 | 甲醇中三氯甲烷（标样）123.4μg/mL数量4
30 | 色度（铂钴色度单位） | 水质色度检测溶液标准物质（铂钴色度套标） | 13组分 | 50 | 4 | 水质色度检测溶液标准物质（铂钴色度套标）13组分 数量4
31 | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 水质浊度溶液标准物质（福尔马肼） | 400NTU | 100 | 4 | 水质浊度溶液标准物质（福尔马肼）400NTU数量4
32 |  | 水质浊度（标样） | 3.6NTU | 100 | 4 | 水质浊度（标样）3.6NTU数量4
33 |  | 水质浊度（标样） | 10.2NTU | 100 | 4 | 水质浊度（标样）10.2NTU数量4
34 |  | 水质浊度（标样） | 20.3NTU | 100 | 4 | 水质浊度（标样）20.3NTU数量4
35 | 肉眼可见物 | 生活饮用水中肉眼可见物质量控制样品 |  | 100 | 4 | 生活饮用水中肉眼可见物质量控制样品数量4
36 | PH | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | 4 | 100 | 4 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质4数量4
37 |  | 混合碳酸盐pH溶液标准物质 | 10.1 | 90 | 4 | 混合碳酸盐pH溶液标准物质10.1数量4
38 |  | 水质pH（标样） | 7.39（25℃） | 20 | 4 | 水质pH（标样）7.39（25℃）数量4
39 |  | 水质pH（标样） | 4.20（25℃） | 20 | 4 | 水质pH（标样）4.20（25℃）数量4
40 | 铝 | 铝标准溶液 | 1000μg/mL | 50 | 4 | 铝标准溶液1000μg/mL数量4
41 |  | 水质铝（标样） | 0.210mg/L | 20 | 4 | 水质铝（标样）0.210mg/L数量4
42 |  | 水质铝（标样） | 0.486mg/L | 20 | 4 | 水质铝（标样）0.486mg/L数量4
43 | 铁 | 铁单元素溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50 | 4 | 铁单元素溶液标准物质1000μg/mL数量4
44 |  | 水质铁（标样） | 0.361mg/L | 20 | 4 | 水质铁（标样）0.361mg/L数量4
45 |  | 水质铁（标样） | 1.19mg/L | 20 | 4 | 水质铁（标样）1.19mg/L数量4
46 | 锰 | 锰标准溶液 | 1000μg/mL | 50 | 4 | 锰标准溶液1000μg/mL数量4
47 |  | 水质锰(标样） | 0.85mg/L | 20 | 4 | 水质锰(标样）0.85mg/L数量4
48 |  | 水质锰(标样） | 1.32mg/L | 20 | 4 | 水质锰(标样）1.32mg/L数量4
49 |  | 水质锰（标样） | 2.1μg/mL | 20 | 4 | 水质锰（标样）2.1μg/mL数量4
50 | 铜 | 铜标准溶液 | 1000μg/mL | 50 | 4 | 铜标准溶液1000μg/mL数量4
51 |  | 水质铜（标样） | 0.80μg/mL | 20 | 4 | 水质铜（标样）0.80μg/mL数量4
52 |  | 水质铜（标样） | 2.00μg/mL | 20 | 4 | 水质铜（标样）2.00μg/mL数量4
53 |  | 水质铜（标样） | 40.1μg/L | 20 | 4 | 水质铜（标样）40.1μg/L数量4
54 | 锌 | 锌标准溶液 | 1000μg/mL | 50 | 4 | 锌标准溶液1000μg/mL数量4
55 |  | 水质锌（标样） | 84μg/L | 20 | 4 | 水质锌（标样）84μg/L数量4
56 |  | 水质锌（标样） | 1.00μg/mL | 20 | 4 | 水质锌（标样）1.00μg/mL数量4
57 |  | 水质锌（标样） | 4.00μg/mL | 20 | 4 | 水质锌（标样）4.00μg/mL数量4
58 | 氯化物 | 水中氯成分分析标准物质 | 500ug/mL | 20 | 4 | 水中氯成分分析标准物质500ug/mL数量4
59 |  | 水质氯化物标准样品 | 25.0μg/mL | 20 | 4 | 水质氯化物标准样品25.0μg/mL数量4
60 |  | 水质氯化物标准样品 | 50.1μg/mL | 20 | 4 | 水质氯化物标准样品50.1μg/mL数量4
61 |  | 水质氯化物标准样品 | 131.0mg/L | 20 | 4 | 水质氯化物标准样品131.0mg/L数量4
62 | 硫酸盐 | 水中硫酸根成分分析标准物质 | 20mL , 1000μg/mL | 20 | 4 | 水中硫酸根成分分析标准物质20mL , 1000μg/mL数量4
63 |  | 水质硫酸盐标准样品 | 6.25μg/mL | 20 | 4 | 水质硫酸盐标准样品6.25μg/mL数量4
64 |  | 水质硫酸盐标准样品 | 65.8μg/mL | 20 | 4 | 水质硫酸盐标准样品65.8μg/mL数量4
65 |  | 水质硫酸盐标准样品 | 100μg/mL | 20 | 4 | 水质硫酸盐标准样品100μg/mL数量4
66 | 溶解性总固体 | 水中溶解性固体分析标准物质 | 20.0g/l | 20 | 4 | 水中溶解性固体分析标准物质20.0g/l数量4
67 | 总硬度 | 水中总硬度溶液标准物质 | 1000ug/mL | 50 | 4 | 水中总硬度溶液标准物质1000ug/mL数量4
68 | 耗氧量 | 高锰酸盐指数CODMn标准溶液 | 1000ug/mL | 100 | 4 | 高锰酸盐指数CODMn标准溶液1000ug/mL数量4
69 |  | 水质高锰酸盐指数（标样)-COD锰法 | 3.05μg/mL | 20 | 4 | 水质高锰酸盐指数（标样)-COD锰法3.05μg/mL数量4
70 |  | 含氯水质高锰酸盐指数（标样）（低氯） | 1.22mg/L |  | 4 | 含氯水质高锰酸盐指数（标样）（低氯）1.22mg/L数量4
71 |  | 含氯水质高锰酸盐指数（标样）（低氯） | 8.06mg/L |  | 4 | 含氯水质高锰酸盐指数（标样）（低氯）8.06mg/L数量4
72 | 氨氮 | 水中氨氮溶液标准物质 | 1000μg/mL（以N计） | 50 | 4 | 水中氨氮溶液标准物质1000μg/mL（以N计）数量4
73 |  | 水质氨氮（标样） | 1.50μg/mL(以N计) | 20 | 4 | 水质氨氮（标样）1.50μg/mL(以N计)数量4
74 |  | 水质氨氮（标样） | 0.50μg/mL(以N计) | 20 | 4 | 水质氨氮（标样）0.50μg/mL(以N计)数量4
75 | 余氯 | 永久性余氯标准溶液（重铬酸钾-铬酸钾）（四甲基联苯胺比色法） | 1ug/mL | 100 | 4 | 永久性余氯标准溶液（重铬酸钾-铬酸钾）（四甲基联苯胺比色法）1ug/mL数量4
76 |  | 含氯水质高锰酸盐指数（标样）（低氯） | 1.22mg/L | 20 | 4 | 含氯水质高锰酸盐指数（标样）（低氯）1.22mg/L数量4
77 |  | 含氯水质高锰酸盐指数（标样）（低氯） | 3.23mg/L | 20 | 4 | 含氯水质高锰酸盐指数（标样）（低氯）3.23mg/L数量4
78 |  | 含氯水质高锰酸盐指数（标样）（低氯） | 8.06mg/L | 20 | 4 | 含氯水质高锰酸盐指数（标样）（低氯）8.06mg/L数量4
79 | 三氯甲烷 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 1000μg/mL | 2 | 4 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质1000μg/mL数量4
80 |  | 甲醇中三氯甲烷（标样） | 12.2μg/mL | 2 | 4 | 甲醇中三氯甲烷（标样）12.2μg/mL数量4
81 |  | 甲醇中三氯甲烷（标样） | 60.3μg/mL | 2 | 4 | 甲醇中三氯甲烷（标样）60.3μg/mL数量4
82 | 一氯二溴甲烷 | 甲醇中一溴二氯/二氯一溴甲烷溶液标准物质 | 1.04mg/mL | 2 | 4 | 甲醇中一溴二氯/二氯一溴甲烷溶液标准物质1.04mg/mL数量4
83 | 二氯一溴甲烷 | 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质 | 1000μg/mL | 2 | 4 | 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质1000μg/mL数量4
84 | 三溴甲烷 | 甲醇中三溴甲烷溶液标准物质 | 1.03mg/mL | 2 | 4 | 甲醇中三溴甲烷溶液标准物质1.03mg/mL数量4
85 | 三氯甲烷 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 3.03mg/L | 2 | 4 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质3.03mg/L 数量4
86 | 二氯乙酸 | 甲基叔丁基醚中二氯乙酸溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2 | 4 | 甲基叔丁基醚中二氯乙酸溶液标准物质1000μg/mL数量4
87 | 三氯乙酸 | 甲基叔丁基醚中三氯乙酸溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1.2 | 4 | 甲基叔丁基醚中三氯乙酸溶液标准物质1000μg/mL数量4
88 | 氯酸盐 | 水中氯酸盐溶液标准物质 | 1000μg/mL（以氯酸根计） | 2 | 4 | 水中氯酸盐溶液标准物质1000μg/mL（以氯酸根计）数量4
89 |  | 水质氯酸盐（标样） | 0.778μg/mL | 20 | 4 | 水质氯酸盐（标样）0.778μg/mL数量4
90 |  | 水质氯酸盐（标样） | 5.35μg/mL | 20 | 4 | 水质氯酸盐（标样）5.35μg/mL数量4
91 |  | 水质氯酸盐（标样） | 14.44μg/mL | 20 | 4 | 水质氯酸盐（标样）14.44μg/mL数量4
92 |  | 高锰酸钾0.1mol | 500ml |  | 4 | 高锰酸钾0.1mol500ml数量4
93 |  | 草酸钠0.1mol | 500ml |  | 4 | 草酸钠0.1mol500ml数量4
|  | 订单合计 |  | 合计数量 | 372