## 仪器设备
序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 厂家 | 市场价 | 总价 | 说明
1 | 溶剂过滤装置整套/500ml |  | 1 | 套 | 砂芯过滤装置LC-FAG-500B | 160 | 160
2 | 溶剂过滤装置整套/1000ml |  | 2 | 套 | 砂芯过滤装置LC-FAG-1000B | 180 | 360
3 | 溶剂过滤装置整套/2000ml |  | 1 | 套 | 砂芯过滤装置LC-FAG-2000B | 280 | 280
4 | 无油真空泵 |  | 2 | 台 | LC-VPD-85DC | 2600 | 5200
5 | 台式浊度计分辨率 | 测量范围（0.00~9.99，10.0~99.9，100~500）/示值误差：±6%，零点漂移0.5%FS/30min,光源860nmLED，示值误差±6% | 1 | 套 | 上海雷磁 | 5800 | 5800 | 千万不要便携的
6 | 一体化蒸馏装置/6联/适配500ml |  | 1 | 套 | XU-OPT-6R | 21000 | 21000
7 | 固相萃取装置/12位带真空泵 |  | 1 | 套 | LC-SPE-12 | 4800 | 4800
8 | 氮吹浓缩仪（平行浓缩） | 10 个样品通道可以同时或分别操作/可配用 200mL 及 50mL 浓缩杯，且 200mL 浓缩杯和50mL 浓缩杯可同时使用，涡流氮吹，依据浓缩杯规格，及杯内样品量多少。自动停止 | 1 | 台
9 | 硫化物酸化吹气装置 |  | 1 | 台 | XU-L6 | 8600 | 8600 | 析牛水质硫化物酸化吹气仪
10 | 超声振荡器 |  | 1 | 台 | YL1022-40 | 2800 | 2800
11 | 食品破壁机 |  | 1 | 台 | PB-3 | 360 | 360
12 | 顶置搅拌器 |  | 1 | 台 | RWD50 | 2600 | 2600
13 | 氢气发生器 |  | 1 | 台 | GH-200 | 2300 | 2300 | 0-2L
14 | 空气发生器 |  | 1 | 台 | GA-2000A | 3100 | 3100 | 0-200ML
15 | 均质器 |  | 1 | 台 | LC-PJ-400 | 5000 | 5000
[6 empty] | 总价合计： | 62360