|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器械名称 | 规格 | 计量单位 |
| 1 | 内窥镜 | 30°，10mm | 1个 |
| 2 | 穿刺器 | 磁片、保护型、10mm | 2个 |
| 2 | 生物施夹器 | 卡扣型 | 1个 |
| 3 | 可弯肠抓钳 | 头长45mm | 2个 |
| 4 | 中空可弯肠抓钳 | 头长45mm | 1个 |
| 5 | 电钩冲洗器 | 5\*330mm | 2个 |
| 6 | 直角分离钳 | 90°角 | 2个 |
| 7 | 无创抓钳 | 头长21mm或25mm | 2个 |
| 8 | 内窥镜 | 30°，5mm | 1个 |
| 9 | 转换器 | 卡扣式 | 2个 |
| 10 | 腹壁缝合钳（疝气修补器） | 2.5mm | 1个 |
| 11 | 腹腔剪 | 3\*330mm | 2个 |
| 12 | 双动胃抓钳 | 头长25mm | 1个 |
| 13 | 密封帽 | 5mm | 5个 |
| 14 | 密封帽 | 10mm | 5个 |