第十四师昆玉市医共体采购所需设备

项 目 名 称 ：第十四师昆玉市医共体采购所需设备

采   购   人：第十四师昆玉市人民医院

二〇二四年7月

一、项目概况

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 最高限价 （元） | 成交供应商 数量（名） | 数量 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药品阴凉（冷藏柜） | 21200 | 21200 | 1 | 8台 | 2台225团医院、6台皮山农场医院 |
| 冷冻冷藏一体式疫苗冰箱 | 32000 | 32000 |  | 1台 | 一牧场医院 |
| 药品阴凉（冷藏柜） | 10000 | 10000 |  | 1台 | 225团医院 |
| 便携式心电图机 | 26000 | 26000 |  | 2台 | 47团医院 |
| 医用观片灯 | 2000 | 2000 |  | 2台 |  |

二、资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

三、项目技术需求

| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品阴凉（冷藏）柜 |  | 有效容积：不小于800升 温度范围(°C)：阴凉(8-20)/冷藏(2-8) 须取得GSP 认证 其他要求：1.配备温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。 2.、温湿度自动记录存储功能,自带除湿功能,自带 USB 接口,数据可通过箱体的 USB 接口导出保存。 | 台 | 8 | 2台送至225团分院，6台送至皮山农场分院 |
| 2 | 冷冻冷藏一体式疫苗冰箱 | 海尔/美菱/博科 | 1、主要用途：本产品主要用于储存冻存血浆、生物材料、疫苗、药品试剂、电子器件及特殊材料的低温试验等。 2、冷藏温度2~8℃，冷冻温度-10--30℃(可调)，电脑板控制，冷藏精度0.1℃，冷冻精度1℃；有效容积（L）冷藏219L，冷冻100L 3、安全系统：上下门配备独立锁扣，安全可靠，多种报警功能;超温报警、传感器故障报警、环温超标报警、断电报警、远程报警、电池电量低报警、开门报警，两种报警方式:声音蜂鸣器报警、闪烁报警 4、制冷系统：双压缩机独立制冷系统，冷藏/冷冻单独显示，可独立开关，名牌压缩机，碳氢冷剂，效果更好，采用进口品牌风机，箱内温度更均匀 5、人性化设计：LED大屏幕，触摸按键，操作更随心，选配USB接口，自动保存箱内10年温度数据，查询更方便选配打印机，冷藏/冻温度同时打印，省心更便捷·脚轮加底脚设计(4个脚轮/2个底脚)，移动调整更简单·门体自关设计，防止用户取物后忘记关门 | 台 | 1 | 一牧场分院 |
| 3 | 药品阴凉（冷藏）柜 |  | 有效容积：不小于1200升 温度范围(°C)：阴凉(8-20)/冷藏(2-8) 须取得GSP 认证 其他要求：1.配备温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。 2.、温湿度自动记录存储功能,自带除湿功能,自带 USB 接口,数据可通过箱体的 USB 接口导出保存。 | 台 | 1 | 225团分院 |
| 4 | 便携式心电图机 |  | 一、基本要求 *1.1 设备轻便,采集设备可适应手持，重量不大于5Kg便于出诊、床旁的心电图采集，本机具备打印功能，能打印于US letter大小的热敏纸。支持USB线连接外置打印机，将导心电波形报告打印于A4纸 *1.2 电池单次充电至少可供打印400份报告。 *1.3 屏幕可预览完整的心电图报告，更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断，输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护， *1.4 U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告，支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告，内置存储容量不低于800份。 *1.5 支持起搏心电采集功能。 *1.6可支持条形码扫描枪接收患者 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 二、性能要求 2.1 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明) *2.2 采样率：≥32000Hz。(提供注册检验报告证明) *2.3 频率响应：0.05Hz ~ 200Hz。(提供注册检验报告证明) 2.4 起搏信号检测：≤2mv-250mv；0.1ms-2.0ms 2.5 输入阻抗：≥30MΩ（10Hz） *2.6 耐极化电压：±950mV。(提供注册检验报告证明) 2.7 共模抑制比：≥115dB。 2.8 定标电压：1.0mV±2%。 2.9 灵敏度：40mm/mV、20mm/mV、10mm/mV、5mm/mV、2.5mm/mV和自动，误差不超过3% 2.10 走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s。 2.11基线滤波：0.05Hz，0.3Hz，0.6Hz 2.12肌电滤波：25Hz，35Hz，45Hz，75Hz，100Hz，150Hz 2.13 三、配置 主机1台，12导导联线1条，肢电极4个，胸电极9个，，其它必要辅件一套、台车一辆。 | 台 | 2 | 47团医院 |
|  | 医用观片灯 |  | 医用观片灯的主要参数包括： 1. 光源类型：采用高亮度发光二极管（LED）作为光源，具有体积小、重量轻、功耗低、双色光源、亮度均匀稳定、连续可调、携带方便、操作简便等特点。 2. 色温：8000K色温，光源寿命超过50,000小时。 3. 最大功耗：60W。 4. 观察屏亮度调节范围：0～6000cd/㎡（可定制亮度），亮度均匀性≥90%。 5. 电源：全球电压自适应内置式电源，适用范围为AC90V～240V，50/60Hz。 6. 安装方法：挂壁式、支架式（选配）。 7. 适用胶片：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片。 8. 应用功能：分联控制、插片自动感应、即插既亮、亮度记忆、延时关机。 9. 使用环境条件：阅片室的环境照度建议应不大于100Lx。 此外，医用观片灯还具有感应式自动调节功能，当有胶片放在观片灯上的时候，自动提高亮度至所设置的位置。拿掉胶片时自动降低至最低亮度（3%）保护眼睛，降低功耗，节能环保。 | 个 | 2 | 47团医院 |

（二）质量要求

供应商提供产品的技术标准需达到或超过国家现行标准，应保证产品质量符合行业标准和国家相关规定。如未达标，供应商应无偿调换，因此发生的相关费用由供应商自负，并承担因此而造成的采购人损失。

（三）安装要求

成交供应商须按采购人的要求进行安装调试，在安装过程中不得损害采购人的相关设施；安装完成后，须经采购人验收合格，验收前的管护责任由成交供应商负责。成交供应商安装完成后须清理安装场地的一切遗留垃圾。

四、项目商务要求

（一）交货时间、地点及验收方式

1、交货时间：成交供应商在采购合同签订之日起 15个工作日内完成送货、安装调试并验收合格。

2、交货安装地点：第十四师昆玉市人民医院

3、验收方式：

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。

（4）验收合格条件如下：货物质量及要求与采购合同一致，达到规定的标准；货物技术资料、装箱单和合格证等资料齐全；在规定时间内完成交货和安装调试，并经采购人确认。

（5）成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有。

（二）报价要求

- 本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、搬运费、安装调试费、保险费、培训费、税费等完成本项目的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。供应商应按照明细报价表格式填写。

（三）质量保证及售后服务

1、产品质量保证

（1）自验收合格之日起，产品质量保证期达到 1 年。

（2）报价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）响应供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按响应供应商实际承诺执行。

2、售后服务

货物在质量保证期内出现质量问题的，成交供应商接到通知后立即响应，并在24小时内进行处理。

- （四）付款方式

- 货物交付、安装调试接入试运行10日后由采购方组织验收。验收合格后采购人将款项支付给成交供应商。（具体细节合同中拟订）

- （五）知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （六）培训

- 成交供应商须提供对设备的操作进行培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

- 线上报价

- （一）线上报价要求：按本项目规定的时间在政府采购云平台网上竞采进行网上报价并上传盖章的响应文件，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

六、其它有关规定

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在政府采购网云平台·网上竞采上下载查看本项目需求文件

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

八、标准

1、资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竞采资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见(财库[2022]3号)”执行。

2、符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件“三、项目技术需求”和“四、项目商务要求”中的内容进行实质响应。 |
|  |  | 竞采有效期 | 满足采购文件规定。 |

九、其他

（一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（二）本项目不接受联合体参与投标。

十、供应商提交响应文件

（一）供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

（二）采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

（三）供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的按废标处理。

## 十一、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按响应文件要求规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（六）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 十二、废标条款

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞采采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

十三、供应商编制响应文件要求

封面：

响应文件

项 目名 称：

供应商名称：

年   月   日

目 录

（编制对应页码，格式自定）

一、报价

### （一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                  （项目名称）的竞采采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞采。

- 愿意按照竞采采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方承诺：本次竞采的有效期为30天。

3、我方完全理解和接受贵方竞采采购文件的一切规定和要求及评审办法。

4、在整个竞采采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

5、我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

年   月   日

### （二）明细报价表

项目名称：                                                        单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  | / |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）：

年   月   日

### 二、技术部分

### （一）技术响应偏离表

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：该表按照项目技术需求如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### （二）详细参数、图片及其他技术、售后维保资料、报价供应商在报价时需要提供所报价产品生产企业的正式授权或承诺书，无法提供正式授权资料的视为资料不全。

### 三、商务部分

### （一）商务要求偏离表

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：该表按照采购文件中商务要求如实填写，该表可扩展，并逐页签字或盖章；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### （二）其他商务资料（格式自拟）

- 《法人营业执照》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、

- 信用中国