## Sheet1
职业技术学校高压线路施工报价单
报价单位：新疆玖玖工程安装有限公司 日期：2025年3月28日
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元） | 合价（元）
一 | 电缆 | 120 | 米 | 350 | 112 | 39200
1 | 地埋电缆管 |  | 根 | 60 | 96 | 5760
2 | 电缆头套 |  | 个 | 320 | 26 | 8320
3 | 设备线夹 |  | 个 | 30 | 65 | 1950
4 | 并购线夹 |  | 个 | 16 | 53 | 848
9 | 引线横担 |  | 根 | 2 | 258 | 516
10 | 防火泥 |  | 包 | 5 | 15 | 75
11 | 抱箍 |  | 个 | 6 | 105 | 630
12 | 防锈漆 |  | 桶 | 5 | 11 | 55
13 | 钢管 |  | 根 | 1 | 265 | 265
| 断路器 |  | 个 | 1 | 12500 | 12500
| 计量器 |  | 个 | 1 | 6500 | 6500
14 | 工费加机械费 |  | 项 | 1 | 33000 | 33000
11 | 合计 |  |  |  |  | 109619
壹拾万零玖仟陆佰壹拾玖元（大写）