一、采购物资

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 煤基丙烷 | / | 含量≥85%。 | 吨 | 800 | / | / | 机械设备 |  |  |

| 物资采购详细要求 | 质量符合Q/DQMZY 0015-2020要求，丙烷含量≥85%，总硫mg/m3≤30，蒸汽压力不大于1430kPa，铜片腐蚀不大于1级。 |
| --- | --- |

二、供货详情

| 交货地址 | 第一期：新疆库尔勒市G3012高速公路K210～K520之间，第二期：卸货位置待定 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价是否含税 | 是， |  |
| 供货期限 | 第一期暂定300吨（5月份前供应） 第二期暂定500吨（11月份前，卸货位置待定） |  |
| 供货时间 | 第一期为2024年3月25日～4月30日，第二期2024年11月份前 |  |
| 其他要求 | 要求需要25吨槽罐车配送，每车20～25吨，预计3天用完，压车期间每天补助1200元 |  |
| 发票要求 | 专票 |  |
| 付款方式 | 壹票制，货到验收合格并开具增值税发票后，30天内结清货 |  |
| 对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 |
|  | 是否上传报价单 | 是 |
|  | 经营模式 | 生产厂家，经销批发 |
|  | 注册资金 | 10万元以上 |
|  | 基本证件 | 营业执照，经营许可证，首次报名需提供危化品许可证 |

三、对接方式：线下对接

四、保证金

保证金收取方式：不收取费用

五、报名截止时间及要求：2024年03月23日20时00分止
2、报价方式：

供应商需完整填写报价信息，并按采购要求上传相应资料的扫描件，须在报价截止时间前提交报价，逾期责任自负。
六、联系方式

采购单位：广州穗信路桥检测有限公司

地址：广州市番禺区

联系人：谢卓隽

联系方式：13318766656

采购物资表 :

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 煤基丙烷 |  | 含量≥85%。 | 吨 | 800 | 产品出厂检测报告（以第三方检测为准） | 无附件 |