疏附县塔什米里克乡中学化粪池清理清单及服务内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 化粪池 | 200 | 立方 |  |  |  |
| 2 | 下水管道清理 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 3 | 清理污水井、雨水井 | 80 | 个 |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |  |

服务内容：

1. 每天保证学校抽水160立方米以上，每天16立方车 10次以上抽水，决不能污染环境，（学校后面有农民住宅和农田，大型冷库以前因污水没有及时处理发生过多次经济纠纷）保证不能发现任何问题，也不能耽误学校正常工作的运行，因污水处理出来的任何问题学校不承担任何责任。
2. 我校是寄宿制学校，师生人数超过2000人，都是冲水厕所，包括一次性200 人同时洗澡的澡堂，四栋学生宿舍，四栋教师周转房（每栋80间房），两个学生食堂的污水，下水管道、污水井、雨水井定期过来检查，并清理。合同金额8万，合同日期2024年7月1日到2025年3月30日，一天不抽污水，导致的所有损失承包到位负责。

三、县城和学校距离40公里，。按照环保部门和属地乡镇要求必须保证每天的处理的污水必须送到疏附县指定的污水处理工厂。