## 报价单
G3012线喀叶高速克孜勒服务区变压器采购安装调试总包服务采购项目报价单
报价公司名称 （盖章） ：
法人或授权委托人： |  |  | 联系人：
联系电话： |  |  | 报价日期： 年 月 日
序号 | 采购项目名称 | 规格型号 | 工程量 |  | 报价响应产品具体品牌型号及参数 | 价格(元) |  | 备注
|  |  | 单位 | 数量 |  | 单价 | 小计价格
1 | 250KVA干式变压器（CB-13,250KVA，10KV/0.4KV） | 干式，SCB-13,250KVA，10KV/0.4KV，全铜绕组，带外壳，含变压器及配套高低压供配电设施的施工安装调试。必须为符合国标的国网认证产品，要求具有耐高温的高可靠性。 | 台 | 1 |  |  |  | 须提供2年期售后质保服务，考虑到该设备安装位置特殊恶劣的工况环境，建议提供特变电工品牌的变压器
2 | 安装调试施工服务费和安全生产措施费 | 1、包括但不仅限于：旧设备拆卸、新设备安装调试、运输、机械、人工、技术服务等，以及安装调试所需其它全部辅材等。2、所用辅材必须为合格的国标材料，且须满足本次安装调试实际所需负载。3、严格执行国标和驻地供电公司相关要求，确保变压器合法合规报备入网。4、供应商作为总包人承担全部安全生产责任。 | 项 | 1
3 | 试验检测费 | 严格执行国标和驻地供电公司相关要求，确保变压器合法合规报备入网。 | 项 | 1
总价（元）
业主其它要求说明：1.要求具备相关资质的供应商报价，供应商须具备独立法人资格的输变电工程专业承包叁级以上（含三级）资质或电力工程施工总承包叁级以上（含三级）资质，且具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质。供应商须具备有效的安全生产许可证；整体项目需要严格执行国家标准规范； 2.为确保供应商在充分了解现场实际情况及业主需求的基础上准确报价，供应商必须进行现场勘察后报价，否则造成的责任损失自负； 3.本项目要求提供两年以上售后质保服务，期间质量出问题或设施损坏，供应商应无偿提供维修更换服务； 4、整个项目安装调试应符合驻地供电公司要求及国标标准规范，应通过验收通过。 5、本报价包含本项目所需全部费用，包括但不仅限于本项目所需全部材料、技术服务、人工、安装调试、安全措施、机械、运输、税费、试验检测、验收服务、税费等全部费用。 6、旧设备按照甲方要求进行移交，并送到指定位置。