办公区改造工程清单

一；拆除清运28米隔墙高度3.8米，墙面剔除78平米，墙面粉刷140平米；

二；地面破除52平米；

三；贴地砖12平米；

四；墙扣板280平米；

五；做防水18平米；

六；卫生间内安装不锈钢蹲便2个，洗手盆一个，淋浴一套，浴霸1个，开洞2个

七；卫生间隔板一套

八；办公区需进行改水改电,具体工程量根据现场实际情况进行安排;

九；开挖下水道20米并进行路面恢复，卫生间内地面开洞2个并安装不锈钢防臭地漏，室外搭建污水井一座;

十；吊顶128平;

十一；更换2扇窗（1.5\*1.5）;

十二；外保温3平米。

十三、竞价须知:

1.施工场地为特殊场地，如需现场勘察提前与甲方联系沟通。

2.施工场地距离阿克苏市130公里，距离阿拉尔市55公里，竞价单位报价为承包项目全部费用，包括但不限于设备费、材料费、人工费、材料搬运费、垃圾清运费、差旅费、保险、税金等一切费用。

3.工期自竞价结束后5天内完成，每超出工期一天扣除竞价总额的5%，超出5天未完工的，甲方有权解除合同并不承担违约责任，同时并向甲方赔偿竞价总额20%的违约金。

4.竞价单位竞价时需上传营业执照，法人身份证复印件，报价单，均需加盖公章。未上传竞价单的取消竞价资格。

5.施工单位在项目施工期间需在施工现场长期驻扎一名项目管理人员,以便与我单位及时沟通施工细节及监督施工质量.