## sheet1
浙江省杭州第十四中学康桥校区反向竞价清单
序号 | 名称 | 型号 | 规格（mm） | 材质说明 | 品牌 | 数量 | 重量/片
1 |  | T-GM-C15 | 1000*1000*40mm | 面层：15%EPDM星点橡胶卷材；底层：黑色SBR颗粒. 表面覆膜 | 绿谷 | 237平方米 | 33kg
商务要求： 一. 报价须知： 1.报价产品必须严格按照参数要求执行，否则视为恶意报价，上报采购监管部门，否则为无效响应。 2.拟中标供应商未按采购人指定技术参数的按虚假应标处理，延误采购进展耽误货物使用，情节严重者上报上级财政部门处理，追究其相关责任。 3.拟中标供应商在拟中标后3个工作日内提供减震垫样品及相关认证证书【质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、欧盟CE认证、防火性能认证（必须带中国国家计量认证标志）】。 4.中标产品必须是指定品牌，如送交产品不是指定品牌的产品，采购人有权拒收，并将名单上报财政采监备案，后果自行承担。 5.参与报价的供应商必须取得指定品牌书面授权书方可参与报价，否则视为无效响应。
技术文件： 1.减震垫由纯橡胶聚氨酯材料组成； ▲2.产品结构：面层 3mm左右高密度耐磨层，底层高聚物含量70%左右纯橡胶颗粒。（目前按直角边复合产品做得） 3.跌落测试安全高度≥1.6米 4.导热系数，W/（m*k）≤0.028； 5.产品密度≥1g/cm³； 6. 邵氏硬度≥57 Shore A； 7. 拉伸强度 ≥1.6MPa； 8.断裂伸长率≥110% 9.耐磨性能根据ASTM D4060-14的测试方法，磨损指数≤47 ▲10.可溶性铅≤9mg/㎡； ▲11.可溶性镉含量≤1mg/㎡； ▲12.挥发物含量≤47 mg/㎡； 注：10、11、12三项有国家建筑工程材料质量检测监督检验中心报告 13.产品根据ENISO9239-1:2010铺地材料的燃烧性能测试 30分钟时的热辐射通量平均值，HF-30（Kw/㎡）≤3.7；烟密度积分平均值（% ×min）≤1100 ▲14.根据DIN4102-1（1998年5月）建筑材料燃烧性能分级-第一部分：建筑材料和部件防火性能分级、要求和测试方法评估材料的燃烧性能（铺地材料B1级别）的检测，产品达到B1级。报告有带中国国家计量认证标志。 ▲15. 产品有根据欧盟玩具指令2009/48/EC协调标准EN71-3:2013-元素迁移（针对：可以刮取玩具材料）的测试方法检测材料重金属含量，且通过标准。 16.产品根据GB-36246-2018的物理检测要求，再常温23℃时，冲击吸收性能要达到35-50的区间。