## 放射科
北仑中医院口腔、放射科网络
序号 | 品名 | 品牌 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额
1 | 交换机（内网） | H3C | S5130S-52P-EI L2以太网交换机主机,支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC（三年原厂质保） | 1 | 台 | 6000 | 6000
2 | 交换机（外网） | H3C | S5130S-28P-EI L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC（三年原厂质保） | 1 | 台 | 3200 | 3200
3 | 光纤熔接（含配件） | 国产 | 12口机架式终端盒*1 法兰*24 SC-SC单模尾纤*6 熔接12芯 | 4 | 套 | 600 | 2400
4 | 光纤模块 | H3C | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)(含SC-LC单模光跳线) | 8 | 只 | 900 | 7200
5 | 墙柜 | 图腾 | 12U墙柜 W26612 W:600*D600*H:635mm/12U//非标/PDU*1 黑色 | 1 | 个 | 700 | 700
6 | 交换机（内网） | H3C | S5130S-28P-EI L2以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC（三年原厂质保） | 2 | 台 | 3200 | 6400
合计 | [6 empty] | 25900