**捷诺全自动磁珠法核酸提取试剂盒参数**

1、样品来源：全血，血清，血浆，石蜡或新鲜组织，痰液，唾液，脑脊髓液，尿液，宫颈拭子、灌洗液，生殖器拭子，鼻咽拭子、灌洗液，口腔拭子，粪便等, 细菌，病毒，食品等

2、可同时快速提取高品质DNA、RNA

3、提取时间：5-20min

4、洗脱体积：50-100ul

\*5、提取过程无需加热

6、重复性强，纯度高，得率高。

7、提取灵敏度高，特异性强。

\*8、适配核酸提取仪机型：GenAct NE-48、GenAct NL-48、NX-48等

\*9、四种规格：

1)、单样本规格：12人份/盒（1\*12）

2)、双样本规格：24人份/盒（2\*12）

3)、32孔板规格：96人份/盒（8\*12）

4)、96孔板规格：96人份/盒（24\*4）

**商务要求**

\*1、投标公司必须具备相应医疗器械经营资质，中标后提供产品的产品注册证等。

2、试剂质保壹年。乙方负责提供送货上门或者物流运。

3、付款方式：货到验收合格，一个月支付合同款。

4、供货时间为合同签定后7个工作日。

\*5、本次采购数量3万人份，若因市场变化，厂家主动降价或本系统其他单位成交价低于本次中标价，之后数量以厂家降价后价格或本系统单位成交的最低价结算；超出采购数量，以厂家降价后价格或本系统单位成交的最低价结算。

6、以上带\*的技术条款跟商务要求必须全部满足，若发现验收不满足参数要求，将取消中标资格。