## 空调配置表 (hidden)
房间名称 |  | 面积(㎡) | 负荷指标 (W/㎡) | 合计负荷(W) | 设备型号 | 数量 | 外机
平层 | 客厅 | 35 | 262.8571 | 9200 | HFCF10 | 1 | FDC280KXZPE1GQ 1:1.15
| 餐厅+玄关+过道 | 30 | 244.3333 | 7330 | HFCF08 | 1
| 主卧 | 18 | 281.1111 | 5060 | HFCF05 | 1
| 卧室一 | 15 | 274.6667 | 4120 | HFCF04 | 1
| 卧室二 | 15 | 274.6667 | 4120 | HFCF04 | 1
| 书房 | 10 | 341 | 3410 | HFCF03 | 1
合计 |  | 123 |  | 33240 |  | 6

## 空调 报价表 (hidden)
绍兴市立新空调设备销售有限公司
SHAOXING LIXIN AIR-CONDITIONER SALE CO.LTD
ADD:绍兴市金德隆6#108 TEL:13735292818
FAX:0575-85226669 DATE:2017年10月8日
中央空调水系统
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 总价 | 备注
1 | 特灵风冷热泵机组 | CGAR0605R | 1 | 台 | 26085 | 26085 | 总制冷量17.2KW，电源380V
2 | 特灵风机盘管 | HFCF03 | 1 | 台 | 1100 | 1100 | 三排管带回风箱 | 5000
3 | 特灵风机盘管 | HFCF04 | 2 | 台 | 1280 | 2560 |  | 4500
4 | 特灵风机盘管 | HFCF05 | 1 | 台 | 1455 | 1455 |  | 2200
5 | 特灵风机盘管 | HFCF08 | 1 | 台 | 1790 | 1790 |  | 7100
6 | 特灵风机盘管 | HFCF10 | 1 | 台 | 1950 | 1950 |  | 7100
7 | 液晶开关 | 86型 | 6 | 块 | 250 | 1500 | 海林 | 5600
8 | 超级复合风管 | 厚度2cm | 12 | ㎡ | 130 | 1560 | 上海杰瑞 | 4000
9 | 配套出/回风口 | ABS | 12 | 个 | 150 | 1800 | 定制标准风口 | 4000
10 | 铜接头 | DN20 | 12 | 只 | 148 | 1776 | 恒森 | 4000
11 | 三芯线电动二通阀 | DN20 | 3 | 只 | 300 | 900 | 霍尼韦尔 | 2800
12 | 自动排气阀 | DN25 | 2 | 只 | 145 | 290 | 埃美柯 | 5600
13 | PPR管及配件带保温 | Φ25、Φ32、Φ40、Φ50 | 1 | 项 | 9800 | 9800 | 皇冠、保温翅龙 | 7100
14 | 冷凝水管U-PVC带保温 | DN25、32、40 | 1 | 项 | 1800 | 1800 | 皇冠、保温翅龙
15 | 冷凝水管配件 | 弯头、三通、大小头 | 1 | 项 | 500 | 500 | 皇冠
16 | 旁通阀 | DN32 | 1 | 只 | 980 | 980 | 袁申
17 | 缓冲水箱 | 60L | 1 | 只 | 1500 | 1500 | 光芒
18 | 自动补水系统及前置过滤器 | DN15 | 1 | 只 | 980 | 980
19 | 铁壳温度计 |  | 2 | 只 | 145 | 290 | 杭州
20 | 压力表（带旋塞阀） |  | 2 | 只 | 115 | 230 | 杭州
21 | 铜闸阀 | DN40 | 1 | 只 | 350 | 350 | 埃美柯
22 | 铜过滤器 | DN40 | 1 | 只 | 110 | 110 | 埃美柯
23 | 室内机吊装费及安装费 |  | 6 | 台 | 850 | 5100
24 | 室内机开关线、管及开槽 |  | 6 | 台 | 150 | 900
25 | 室外机制作安装 |  | 1 | 套 | 2000 | 2000
26 | 机房管道ABS包扎及保温 |  | 1 | 项 | 1200 | 1200
27 | 管道穿墙留洞 |  | 1 | 套 | 800 | 800
28 | 人工管理费 |  | 1 | 套 | 3000 | 3000
29 | 小计 | （RMB）柒万零伍佰零陆元整 |  |  |  | 70506
注：1、以上报价不包括税金、设备电源、水源（电源由甲方置于乙方指定位置生活用水管道需保温） 及外机基础（尺寸由乙方提供）；
2、为便于检修，须在室内机的接管方向开可卸式检修口（含检修板），尺寸400*400，由甲方完成；
3、空调出风口前方不可设计制作灯槽及其他障碍设施，否则会影响空调的正常使用效果；
4、中央空调/地暖系统采用特灵KOOLMAN风冷热泵机组，总制冷量17.2KW；
5、地暖水泥浇平由甲方完成；
6、室内机开启容量小于或等于室外机容量；
7、以上出回风口为标准风口，超出1米的，每米130元按实结算；

## 生活用水 (hidden)
绍兴市立新空调设备销售有限公司
SHAOXING LIXIN AIR-CONDITIONER SALE CO.LTD
ADD:绍兴市金德隆6#108 TEL:13735292818
FAX:0575-85226669 DATE: 2017年10月6日
生活用水
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 合计 | 备注
1 | 重菱重工空气能中央热水器 | KF-125/320-SLX6 | 台 | 1 | 11600 | 11600 | 重菱重工
2 | 球阀 | DN25 | 只 | 12 | 65 | 780 | 埃美柯
3 | 自动补水阀 |  | 只 | 1 | 980 | 980 | 亮申
4 | 止回阀 |  | 只 | 1 | 120 | 120 | 埃美柯
5 | 安全阀 |  | 只 | 1 | 90 | 90
6 | 温感探头 |  | 个 | 1 | 350 | 350 | 重菱重工
7 | 智能回水系统 |  | 台 | 1 | 1500 | 1500 | 德国威乐
8 | PPR管与配件、辅材、安装费 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
9 | 总计 | （RMB）壹万柒仟肆佰贰拾元整 |  |  |  | 17420
注：以上报价不含税金、设备的电源、气源由甲方提供（包括生活用水管道，管道需保温）
水泥浇平由甲方完成

## 生活 用水 (hidden)
附件六、生活用水
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 设备单价 | 合计 | 备注
1 | 重菱重工空气能热水器 | KF-185/500-SLX6 | 1 | 台 | 13000 | 13000
2 | 铜闸阀 | DN25、DN25 | 12 | 只 | 65 | 650 | 埃美柯
3 | 自动补水阀 |  | 1 | 只 | 980 | 980 | 亮申
5 | 温控探头 |  | 1 | 只 | 350 | 350 | 重菱重工
6 | 止回阀 |  | 1 | 只 | 120 | 120 | 埃美柯
7 | 前置过滤器 |  | 1 | 只 | 300 | 300 | 格兰富
8 | TP安全阀 |  | 1 | 只 | 90 | 90
9 | 智能回水系统 |  | 1 | 台 | 1600 | 1600 | 威乐
10 | 人工费 |  | 1 | 项 | 600 | 600
11 | 皇冠PPR管与配件、辅材、安装费 |  | 1 | 项 | 800 | 800
12 | 小计 |  |  |  |  | 18490
注：以上报价不含税金、设备的电源、气源由甲方提供（包括生活用水管道，管道需保温）
水泥浇平由甲方完成

## 地暖报价表 (hidden)
绍兴市立新空调设备销售有限公司
SHAOXING LIXIN AIR-CONDITIONER SALE CO.LTD
ADD:绍兴市金德隆6#108 TEL:13735292818
FAX:0575-85226669 DATE:2017年10月3日
德国博世及德国赫曼尼地暖系统
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
一、地暖热源设备
1 | 博世燃气壁挂炉 | 28KW | 1 | 台 | 12800 | 12800
2 | 锅炉配件 | 烟管 | 1 | 套 | 标配
3 | 智能回水系统 |  | 1 | 套 | 1500 | 1500
4 | 小计: |  |  |  |  | 14300
二、地暖管路、控制系统
序号 | 配件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | Hernmaii湿法管 | PE-RT（DN16） | 180 | ㎡ | 70 | 12600
2 | Hernmaii分集水器及连接件 | 7路 | 2 | 套 | 3226 | 6452
3 | Hernmaii温控器 |  | 10 | 个 | 220 | 2200
4 | Hernmaii电热执行器 |  | 14 | 个 | 270 | 3780
5 | 小计: |  |  |  |  | 25032 | 德国进口
二、地面辅材部分
序号 | 配件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 保温板 | 2CM.隔热保温 | 180 | ㎡ | 20 | 3600 | 富好
2 | 铝箔反射膜 | 反射、防潮
3 | 边界保温条 | 保温 减少热损失
4 | 其他辅材（卡钉、钢丝网等）
四、主管管材及辅材
序号 | 配件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 主管路及配件含保温 | DN40/DN32/DN25 | 1 | 项 | 2000 | 2000 | 皇冠或伟星
2 | 电线及开槽、预埋、控制接线 |  | 14 | 路 | 40 | 560 | 中策
3 | 排气阀 |  | 2 | 个 | 75 | 150 | 埃美柯
4 | 分集水器控制箱 |  | 2 | 套 | 300 | 600
5 | 小计: |  |  |  |  | 3310
五、人工费用清单
序号 | 配件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 设备运费 |  | 1 | 项 | 500 | 500
2 | 地暖系统安装费用 |  | 180 | ㎡ | 25 | 4500
3 | 地暖系统调试费用 |  | 180 | ㎡ | 5 | 900
4 | 小计: |  |  |  |  | 5900
六、地暖系统费用汇总
1 | 主设备及管路控制费用 | 1+2 |  |  |  | 39332
2 | 地暖辅材、人工及其他费用 | 3+4+5 |  |  |  | 12810
3 | 总计 | （RMB)伍万贰仟壹佰肆拾贰元整 |  |  |  | 52142
注；
1、地暖铺设严格按照欧洲标准和建设部行业JGJ142-2004执行
2、此报价不含地面找平及设备水源、电源；需用户放置于我方指定位置

## 净 水 (hidden)
绍兴市立新空调设备销售有限公司
SHAOXING LIXIN AIR-CONDITIONER SALE CO.LTD
ADD:绍兴市金德隆6#105-108 TEL:13735292818
FAX:0575-85226669 DATE: 2018年10月11日
汉斯顿针对绍兴水质专供产品-排屋别墅户型
序号 | 型号 | 产品描述 | 售价 | 产品图片
1 | 前置过滤器 HSD-M1W | 1.精度75μm，对全屋用水进行第一道粗过滤。 2.去除管道中可见固体杂质，对家用电器起到积极的保护作用。 | 1280
2 | 中央净水器HSD-2000CT-B | 1.制水能力可达2000L/H ，产水量大。 2微电脑全智能化控，自动冲洗、排污。 | 12080
3 | 末端直饮机HSD-75G-07 | 1.双模双水设计 2滤芯更换提醒功能 3.超薄设计，钢化玻璃面板，时尚美观 4一体式快接滤芯，自动冲洗 | 4180
4 | 速热管线机 MI-58 | 1智能空气质量检测 2智能TDS水质检测 3环境温度，湿度检测 4五档水温调节 5四档水量选择 6瞬间加热 | 2180
5 | 安装费 |  | 1000
6 | 销售价 | 20720 |  | 20720
售后政策：一年包换、三年保修、终身维护！
首次使用三个月免费上门维护，此后每六个月免费上门维护！

## 净水 (hidden)
绍兴市立新空调设备销售有限公司
SHAOXING LIXIN AIR-CONDITIONER SALE CO.LTD
ADD:绍兴市金德隆6#105-108 TEL:13515751683
FAX:0575-85226669 DATE: 2018年10月12日
美国森乐净水系统
序号 | 类别 | 图片 | 产品名称型号 | 处理规格 | 款式 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计
1 | 前置过滤器 |  | SF103 | 流量4.0—6.0t/h万向型长效控压 | 40微米反冲前置 | 美国原装 | 1 | 套 | 2360 | 2360
2 | 中央净水器 |  | CL640 | 宽×深×高 | 落地式 | 美国原装 | 1 | 台 | 21520 | 21520
280×280×1310
额定流量
1.5m2/h
3 | 末端 |  | QC350组合（一体机） | 400*90*90mm 1.7L/min | 台下式 | 美国原装 | 2 | 组 | 4960 | 9920
4 | 辅材 |  | PPR管 | 中央净水设备连接 |  |  | 1 | 项 | 2000 | 2000
5 | 合计(RMB) |  | 35800 | [6 empty] | 35800

## 净 水 (hidden)
汉斯顿针对绍兴水质专供产品-排屋及别墅户型
型号 | 产品描述 | 售价 | 产品图片
前置过滤器HSD-M1W | 1.精度75μm，对全屋用水进行第一道粗过滤。 | 1280
2.去除管道中可见固体杂质，对家用电器起到积极的保护作用。
中央净水器HSD-3000CT | 1.制水能力可达3000L/H ，产水量大。适用别墅。 | 19780
2微电脑全智能化控，自动冲洗、排污。
中央软水机HSD-ST2000 | 1.微电脑智能化控制，运行简单。 | 14880
2进口食品级交换树脂，再生功能强大。
3流量2T/H
末端直饮机 | 1.双模双水设计 | 4180
2滤芯更换提醒功能
HSD-75G-07 | 3.超薄设计，钢化玻璃面板，时尚美观
4一体式快接滤芯，自动冲洗
速热管线机MI-58 | 1智能空气质量检测 | 2180
2智能TDS水质检测
3环境温度，湿度检测
4五档水温调节
5四档水量选择
6瞬间加热
净饮加热一体机 | 1. 净饮加热一体机 | 4680
2. 无桶设计
HSD-75G-1701 | 3. 过滤精度0.0001达直饮标准
（选配） | 4. 壁挂可直接安装于二楼、三楼或卧室
安装费 |  | 1000
销售价 | 34600 | 43300 | （4680选配）
售后政策：一年包换、三年保修、终身维护！
首次使用三个月免费上门维护，此后每六个月免费上门维护！

## 空调配置与参数明细表
格力中央空调配置方案
项目名称： |  | 轻纺城幼儿园
楼层 | 序号 | 功能区 | 面积 | 单位冷量W/M2 | 室内机型号 | 功率(KW) | 总功率(KW) | 制冷量KW | 内机形式 | 数量 | 总冷量KW | 室外机型号 | 功率(KW) | 制冷量KW | 数量 | 拖带率
1层 | 1 | 活动室一（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28 | GMV-1015WM/X | 27.95 | 101.5 | 1 | 1.1034
| 2 | 活动室二（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 3 | 活动室二（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 4 | 活动室三（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 5 | 专用教室一 | 89.6 | 223 | GMV-NDR100PMS/A | 0.11 | 0.22 | 10 | 风管式 | 2 | 20 | GMV-895WM/X | 24.55 | 89.5 | 1 | 1.0883
| 6 | 美术室+建构室 | 179.2 | 236.6071 | GMV-NR100T/D | 0.103 | 0.206 | 10 | 天井式 | 2 | 20
| 7 |  |  |  | GMV-NR112T/D | 0.103 | 0.206 | 11.2 | 天井式 | 2 | 22.4
| 8 | 烘焙室 | 94.3 | 237 | GMV-NR112T/D | 0.103 | 0.206 | 11.2 | 天井式 | 2 | 22.4
| 9 | 总务室 | 26.3 | 239 | GMV-NR63T/D | 0.077 | 0.077 | 6.3 | 天井式 | 1 | 6.3
| 10 | 点心室 | 26.3 | 239 | GMV-NR63T/D | 0.077 | 0.077 | 6.3 | 天井式 | 1 | 6.3
| 11 | 休息展示区 | 59.3 | 239 | GMV-NR71T/D | 0.077 | 0.154 | 7.1 | 天井式 | 2 | 14.2 | GMV-1175WM/X | 33.5 | 117.5 | 1 | 1.074
| 12 | 活动室一（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 13 | 活动室二（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 14 | 活动室二（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 15 | 活动室三（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 16 | 晨检接待 | 14.1 | 255 | GMV-NDR36PS/B | 0.887 | 0.887 | 3.6 | 风管式 | 1 | 3.6 | GMV-560WM/X | 15.75 | 56 | 1 | 1.1036
| 17 | 隔离室 | 13.3 | 240 | GMV-NDR32PS/B | 0.887 | 0.887 | 3.2 | 风管式 | 1 | 3.2
| 18 | 备餐间 | 25.4 | 248 | GMV-NDR63PS/B | 1.255 | 1.255 | 6.3 | 风管式 | 1 | 6.3
| 19 | 教工食堂 | 48.5 | 259 | GMV-NDR63PS/B | 1.255 | 2.51 | 6.3 | 风管式 | 2 | 12.6
| 20 | 洗消间 | 28.5 | 221 | GMV-NDR63PS/B | 1.255 | 1.255 | 6.3 | 风管式 | 1 | 6.3
| 21 | 备餐间 | 24.5 | 228 | GMV-NDR56PS/B | 1.255 | 1.255 | 5.6 | 风管式 | 1 | 5.6
| 22 | 面点 | 14.2 | 225 | GMV-NDR32PS/B | 0.887 | 0.887 | 3.2 | 风管式 | 1 | 3.2
| 23 | 主食库 | 15.5 | 206 | GMV-NDR32PS/B | 0.887 | 0.887 | 3.2 | 风管式 | 1 | 3.2
| 24 | 副食库 | 17.6 | 204 | GMV-NDR36PS/B | 0.887 | 0.887 | 3.6 | 风管式 | 1 | 3.6
| 25 | 切配 | 28.5 | 249 | GMV-NDR71PS/B | 1.555 | 1.555 | 7.1 | 风管式 | 1 | 7.1
| 26 | 粗加工 | 28.5 | 249 | GMV-NDR71PS/B | 1.555 | 1.555 | 7.1 | 风管式 | 1 | 7.1
2层 | 27 | 活动室一（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28 | GMV-1360WM/X | 41 | 136 | 1 | 1.0625
| 28 | 活动室二（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 29 | 活动室二（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 30 | 活动室三（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 31 | 活动室一（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 32 | 广播室 | 18 | 250 | GMV-NDR45PS/B | 1.24 | 1.24 | 4.5 | 风管式 | 1 | 4.5
| 33 | 教工之家 | 72.2 | 249 | GMV-NR90T/D | 0.103 | 0.206 | 9 | 天井式 | 2 | 18 | GMV-839WM/X | 22.14 | 83.9 | 1 | 1.0155
| 34 | 科探室 | 179.2 | 250 | GMV-NR112T/D | 0.103 | 0.412 | 11.2 | 天井式 | 4 | 44.8
| 35 | 阅览室 | 100.3 | 223 | GMV-NR112T/D | 0.103 | 0.206 | 11.2 | 天井式 | 2 | 22.4
| 36 | 广播室 | 36.5 | 246 | GMV-NDR90PMS/A | 0.11 | 0.11 | 9 | 风管式 | 1 | 9 | GMV-1119WM/X | 31.25 | 111.9 | 1 | 1.0813
| 37 | 活动室一（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 38 | 活动室二（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 39 | 活动室二（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 40 | 活动室三（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 41 | 文印室 | 30 | 236 | GMV-NDR71PS/B | 1.555 | 1.555 | 7.1 | 风管式 | 1 | 7.1 | GMV-785WM/X | 20.67 | 78.5 | 1 | 1.0815
| 42 | 备餐间 | 25.4 | 220 | GMV-NDR56PS/B | 1.255 | 1.255 | 5.6 | 风管式 | 1 | 5.6
| 43 | 财务室 | 17.7 | 225 | GMV-NDR40PS/B | 1.24 | 1.24 | 4 | 风管式 | 1 | 4
| 44 | 办公室 | 29.6 | 239 | GMV-NDR71PS/B | 1.555 | 1.555 | 7.1 | 风管式 | 1 | 7.1
| 45 | 接待室 | 44.5 | 251 | GMV-NDR56PS/B | 1.255 | 2.51 | 5.6 | 风管式 | 2 | 11.2
| 46 | 副院长室 | 44.5 | 251 | GMV-NDR56PS/B | 1.255 | 2.51 | 5.6 | 风管式 | 2 | 11.2
| 47 | 园长室 | 21.7 | 230 | GMV-NDR50PS/B | 1.24 | 1.24 | 5 | 风管式 | 1 | 5
| 48 | 接待室 | 19.4 | 231 | GMV-NDR45PS/B | 1.24 | 1.24 | 4.5 | 风管式 | 1 | 4.5
| 49 | 办公室 | 50 | 224 | GMV-NDR56PS/B | 1.255 | 2.51 | 5.6 | 风管式 | 2 | 11.2
| 50 | 会议室 | 81.9 | 219 | GMV-NDR90PMS/A | 0.11 | 0.22 | 9 | 风管式 | 2 | 18
3层 | 51 | 活动室一（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28 | GMV-1295WM/X | 38.25 | 129.5 | 1 | 1.0811
| 52 | 活动室二（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 53 | 活动室二（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 54 | 活动室三（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 55 | 活动室一（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 56 | 音体教室 | 194.9 | 229 | GMV-NR112T/D | 0.103 | 0.412 | 11.2 | 天井式 | 4 | 44.8 | GMV-615WM/X | 17.75 | 61.5 | 1 | 1.0927
| 57 | 专用教室二 | 100.3 | 223 | GMV-NR112T/D | 0.103 | 0.206 | 11.2 | 天井式 | 2 | 22.4
| 58 | 活动室一（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28 | GMV-1175WM/X | 33.5 | 117.5 | 1 | 1.074
| 59 | 活动室二（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 60 | 活动室二（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 61 | 活动室三（兼寝室） | 125.5 | 223 | GMV-NDR140PMS/A | 0.17 | 0.34 | 14 | 风管式 | 2 | 28
| 62 | 教研活动室 | 57.8 | 245 | GMV-NDR71PS/B | 1.555 | 3.11 | 7.1 | 风管式 | 2 | 14.2
| 63 | 会议室 | 413.9 | 216 | GMV-NR112T/D | 0.103 | 0.824 | 11.2 | 天井式 | 8 | 89.6 | GMV-1064WM/X | 29.25 | 106.4 | 1 | 1.093
| 64 | 备餐间 | 8.7 | 252 | GMV-NDR22PS/B | 0.728 | 0.728 | 2.2 | 风管式 | 1 | 2.2
| 65 | 音控室 | 19.3 | 233 | GMV-NDR45PS/B | 1.24 | 1.24 | 4.5 | 风管式 | 1 | 4.5
| 66 | 教工之家 | 85.7 | 233 | GMV-NR100T/D | 0.103 | 0.206 | 10 | 天井式 | 2 | 20

## 竞价规则与商务要求
供应商要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在本系统注册的供应商 1、
商务要求：
1、投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，配置与装箱单相符；数量、质量及性能不低于本标书中提出的要求；应准确无误地表明设备型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。
2、交货期:确定中标后7天内中标单位到使用单位签订合同，交5%的履约保证金,7天内到货，货到按照学校要求时间内完成安装和调试，安装调试后3天内无息退回5%的履约保证金。
3、为慎重投标需投标供应商现场实地查看，察看时间为挂网后2-3天都有人，联系人李老师电话15925863166，安装过程中如需用到招标清单以外的配件、材料或清单中配件、材料数量不足，所需增加的配件、材料由中标方无偿提供，产生的一切费用应包含在中标价格中，不得另行收费。
4、中标人应派技术人员负责设备的安装、调试，调试所需专用工具、设施、物料等由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。并且提供相应的培训，产生的一切费用应包含在中标价格中，不得另行收费。
5、投标人请充分考虑安装调试过程中可能产生的一切费用，包括但不限于出风口、回风口、检修口安装等，产生的一切费用应包含在中标价格中，不得另行收费。
6、中标方按质保期限免费上门服务，2小时响应，全年无休息日上门并修复。中标方在接到电话2小时内及时派技术人员到达现场处理设备质量问题。48小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。中标方服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。
7、至少提供2年质保期。
8.空调安装完，验收合格7天内支付合同金额97.5%，2年质保期满7天内支付2.5%
本次反向竞价规则： 1、反向竞价共10轮，每轮15分钟； 2、参加本次反向竞价的供应商必须进行第一轮报价，否则不能参加后几轮报价； 3、参加第一轮报价的供应商不得少于2家，否则本次竞价失败； 4、后一轮报价无变化的，则以前一轮报价最低的供应商为中标者；最低报价相同的，则以报价时间在前为中标者

## 空调清单
序号 | 货物名称 | 型号、规格 | 品牌 | 数量 | 单位
1 | 室外机 | GMV-560WM/X | 格力 | 1 | 台
2 | 室外机 | GMV-615WM/X | 格力 | 1 | 台
3 | 室外机 | GMV-785WM/X | 格力 | 1 | 台
4 | 室外机 | GMV-839WM/X | 格力 | 1 | 台
5 | 室外机 | GMV-895WM/X | 格力 | 1 | 台
6 | 室外机 | GMV-1015WM/X | 格力 | 1 | 台
7 | 室外机 | GMV-1064WM/X | 格力 | 1 | 台
8 | 室外机 | GMV-1119WM/X | 格力 | 1 | 台
9 | 室外机 | GMV-1175WM/X | 格力 | 2 | 台
10 | 室外机 | GMV-1295WM/X | 格力 | 1 | 台
11 | 室外机 | GMV-1360WM/X | 格力 | 1 | 台
12 | 风管式室内机 | GMV-NDR22PS/B | 格力 | 1 | 台
13 | 风管式室内机 | GMV-NDR32PS/B | 格力 | 2 | 台
14 | 风管式室内机 | GMV-NDR36PS/B | 格力 | 3 | 台
15 | 风管式室内机 | GMV-NDR40PS/B | 格力 | 1 | 台
16 | 风管式室内机 | GMV-NDR45PS/B | 格力 | 3 | 台
17 | 风管式室内机 | GMV-NDR50PS/B | 格力 | 1 | 台
18 | 风管式室内机 | GMV-NDR56PS/B | 格力 | 8 | 台
19 | 风管式室内机 | GMV-NDR63PS/B | 格力 | 4 | 台
20 | 风管式室内机 | GMV-NDR71PS/B | 格力 | 6 | 台
21 | 风管式室内机 | GMV-NDR90PMS/A | 格力 | 3 | 台
22 | 风管式室内机 | GMV-NDR100PMS/A | 格力 | 2 | 台
23 | 风管式室内机 | GMV-NDR140PMS/A | 格力 | 52 | 台
24 | 天井式室内机 | GMV-NR63T/D | 格力 | 2 | 台
25 | 天井式室内机 | GMV-NR71T/D | 格力 | 2 | 台
26 | 天井式室内机 | GMV-NR90T/D | 格力 | 2 | 台
27 | 天井式室内机 | GMV-NR100T/D | 格力 | 4 | 台
28 | 天井式室内机 | GMV-NR112T/D | 格力 | 24 | 台
29 | 设备合计 |  |  | 132
30 | 室内机分歧器 | / | / | 108 | 个
31 | 铜管 | φ6.35*0.8 | 飞轮 | 91 | m
32 | 铜管 | φ9.52*0.8 | 飞轮 | 665 | m
33 | 铜管 | φ12.7*0.8 | 飞轮 | 176 | m
34 | 铜管 | φ15.9*1.0 | 飞轮 | 797 | m
35 | 铜管 | φ19.05*1.0 | 飞轮 | 419 | m
36 | 铜管 | φ22.2*1.2 | 飞轮 | 91 | m
37 | 铜管 | φ28.6*1.2 | 飞轮 | 310 | m
38 | 铜管 | φ34.9*1.2 | 飞轮 | 245 | m
39 | 铜管 | φ41.3*1.5 | 飞轮 | 178 | m
40 | 凝结水管 | UPVC管de25 | 南塑 | 617 | m
41 | 凝结水管 | UPVC管de32 | 南塑 | 435 | m
42 | 凝结水管 | UPVC管de40 | 南塑 | 436 | m
43 | 管道橡塑保温 | 橡塑 | 华美 | 11.9 | m³
44 | 信号线（屏蔽线） | 橡塑 | 天洲 | 2232 | m
45 | 控制线 | RVV2*0.75mm² | 天洲 | 1190 | m
46 | PVC线管 | φ16 | 同正 | 3422 | m
47 | 统丝 | φ8 |  | 1190 | m
48 | R410A环保冷媒 | R410A | 霍尼韦尔 | 220 | ㎏
49 | 风管板 | 定制酚醛阻燃板 |  | 16 | ㎡
50 | 出风口 | 定制 |  | 86 | 个
51 | 回风口 | 定制 |  | 86 | 个
52 | 外机吊装费 | / |  | 22 | 台班
53 | 其他辅材、安装、调试费用 | / |  | 1 | 项
54 | 室外机减震垫 | / |  | 88 | 块
55 | 安装人工费 | / |  | 120 | 台
56 | 配套费 | 运输、装卸、人工 |  | 1 | 项
57 | 打孔 | / |  | 1 | 项